## Einfürung
Qualifikationsnachweis für externe Mitarbeiter
Im Königlichen Erlass vom 30. November 2011 über „Sicherheitsvorschriften für Kernkraftwerke“ wird angegeben, dass alle Mitarbeiter, die Aufgaben ausführen, die wichtig für nukleare Sicherheit sind, ordnungsgemäß ausgebildet und qualifiziert sein müssen.
Als Betreiber der Kernkraftwerke Doel und Tihange müssen wir uns davon überzeugen, dass auch die Mitarbeiter unserer Subunternehmer diese Anforderungen erfüllen.
Deshalb bitten wir Sie, für Ihre Mitarbeiter, die diese Aufgaben durchführen werden, eine individuelle „Qualifikationsbescheinigung“ vorzulegen, in der Sie erklären, dass sie über die von uns definierten Kompetenzen verfügen.
Diese Bescheinigung müssen Sie vor Arbeitsbeginn über den Auftraggeber beim betreffenden Standort abgeben.
Haben Sie Fragen? Dann nehmen Sie Kontakt mit dem Contractormanagement des betreffenden Standorts auf.
Kernkraftwerk Doel | contractormanagementkcd@bnl.engie.com
Kernkraftwerk Tihange | contractormanagementcnt@bnl.engie.com

## Attest
Qualifikationsnachweis für externe Mitarbeiter
Hiermit erkläre ich Unterzeichneter;
verantwortlich für die Firma ;
dass Frau/Herr |  |  |  |  | geboren am:
erfüllt die in den unten aufgeführten Zertifikaten und Zertifikaten genannten Erwartungen. Diese sind verfügbar und können auf Wunsch des Kunden direkt eingereicht werden.
WENRA Attesten*
Referenz | Titel |  |  | Spezifikationen / Kommentare
*Dieses Zertifikat hat eine Gültigkeit von 5 Jahren ab dem Datum der Unterzeichnung
Zertifikats Liste
Referenz | Titel |  |  | gültig ab** | Spezifikationen / Kommentare
** Datum der Bescheinigung oder des Datums, an dem der Arbeitgeber die Fähigkeiten beurteilt hat. Der Kunde kann diese Aussagen prüfen und behält sich im Zweifelsfall das Recht vor, die Qualifikation zu widerrufen.
Datum |  | 2024-05-16
Verantwortlicher für die Firma: |  |  | Unterschrift:
Diese Bescheinigung müssen Sie Ihrem Kunden UND der betreffenden Site vor Beginn der Arbeiten vorlegen.
contractormanagementkcd@bnl.engie.com - contractormanagementcnt@bnl.engie.com

## Qualifikationsliste
Klicken Sie auf die Nummer, die Sie abfragen möchten:
ELE 1 | Elektrotechniker Grundkenntnisse
ELE 2 | Elektrotechniker Fortgeschrittene Kenntnisse
ELE 3 | Elektrotechniker - Messen von Schwachstrom
ELE 4 | Elektrotechniker - Transformator
ELE 5 | Elektrotechniker - Alternator
ELE 6 | Elektromechaniker Hubarbeiten
ELE 7 | Elektrotechniker Regelung & Steuerungen
ELE 8 | Techniker Automat
ELE 9 | Elektrotechniker - Elektrische Schutzvorrichtungen
INS 1 | Messgeräte Grundkenntnisse
INS 2 | Messgeräte Fortgeschrittene Kenntnisse
INS 3 | Messgeräte Strahlenschutz
INS 4 | Prozessinformatik
INS 5 | Standardinstrumentierung
INS 6 | Instrumentierungsexperte
INS 7 | Instrumentierer innere und äußere Nuklearinstrumentierung
INS 8 | Instrumentierung chemische Gasmessungen
INS 9 | Verkabler Standardinstrumentierung
INS 10 | Verkabler Instrumentierungsexperte
INS 11 | Kabelzieher
MEC 1 | Mechaniker Grundkenntnisse
MEC 2 | Mechaniker Fortgeschrittene Kenntnisse
MEC 3 | Mechaniker - Schmieren
MEC 4 | Bautechnik Grundkenntnisse
MEC 5 | Bautechnik Fortgeschrittene Kenntnisse
MEC 6 | Mechaniker - Festschrauben
MEC 7 | Mechaniker – Statische Maschine
MEC 8 | Mechaniker – Kessel und Heizölbrenner
MEC 9 | Mechaniker – Öffnen des Reaktorbehälters
MEC 10 | Mechaniker – Dichte
MEC 11 | Mechaniker – Industriereinigung mit Hochdruckreiniger
MEC 12 | Mechaniker Fortgeschrittene Kenntnisse – Absperrventile
MEC 13 | Mechaniker Fortgeschrittene Kenntnisse – laufende Maschine/Pumpen
MEC 14 | Mechaniker Fortgeschrittene Kenntnisse – Turbine
MEC 15 | Mechaniker Fortgeschrittene Kenntnisse – Dieselmotor
MEC 16 | Dreher/Fräser
MEC 17 | Mechaniker – CRP
MEC 18 | Mechaniker – Wartung Dampfgenerator
MEC 19 | Mechaniker Fortgeschrittene Kenntnisse – Wartung Primärpumpe
MEC 20 | Mechaniker – Sébim-Ventil
MEC 21 | Rohrschlosser
MEC 22 | Hydraulik und Pneumatik
MEC 23 | Metallkonstruktion
MEC 24 | Mechaniker Laufkräne
MEC 25 | Bautechnik - Betonausbesserung
MEC 26 | Bautechnik - Betonausbesserung - experte
MEC 27 | Rohrschlosser Fortgeschrittene Kenntnisse
DIV 1 | Brennstoff
DIV 2 | Dresser heiße Zone (Schulung wird bei KCD durchgeführt)
DIV 4 | Feuerhemmende Durchführungen
DIV 6 | Techniker Brand
DIV 7 | Feuermeldung/Brandschutz
DIV 8 | Jumper Dampfgenerator
DIV 11 | Monteur Brandschutztüren
DIV 12 | Maschinenbautechniker Hubarbeiten
DIV 18 | Wächter FME
DIV 19 | Wäscherei
DIV 20 | Lagerverwalter
DIV 21 | Maler
DIV 22 | Zeichner
DIV 23 | Verleger von Dämmung
DIV 24 | Batterie
DIV 25 | Schweißer
DIV 26 | Grundgerüstbau - Nur für ausländische Arbeitnehmer (BE-Mitarbeiter --> AV 021 / 022)
DIV 27 | Gerüstbau fortgeschritten - Nur für ausländische Arbeitnehmer (BE-Mitarbeiter --> AV 021 / 022)
DIV 28 | Kühltechniker Grundkenntnisse
DIV 29 | Kühltechniker Fortgeschrittene Kenntnisse
DIV 30 | Arbeiten an PVC-Linern
DIV 32 | Techniker zerstörungsfreie Prüfungen
DIV 33 | Filtertester
DIV 34 | Monteur Brandschutzklappen
DIV 36 | Löter
DIV 37 | Zeichner Spezialtechniken
DIV 39 | Taucher
DIV 40 | Kessel und Heizölbrenner
DIV 41 | Feuerhemmende Durchführungen Fortgeschrittene Kenntnisse
DIV 99 | Diverses
SB-RP 1 | Restkontamination am Eingangskomplex nachverfolgen
SB-RP 2 | Lassen Sie Messungen und Folgetore in der Kontrollzone los
SB-RP 3 | Follow-up-Zone arbeiten
SB-RP 4 | Experte für die Follow-up-Zone arbeiten
SB-RP 5 | Brigadier
SB-RP 6 | Schalterbeamter

## Zertifikatsliste
Liste der Ausbildungskurse auf der Grundlage des Registers der riskanten Tätigkeiten - BeSaCC-VCA Version 03/07/2015
CODE | TITLE
AV-001 | Arbeiten mit Gabelstapler - Basis
AV-002 | Arbeiten mit Schubmaststapler - Basis
AV-003 | Arbeiten mit Scherenhebebühne
AV-004 | Anwendung und Ausweisung von unkritischen Gebühren
AV-006 | Arbeiten mit persönlichem Fallschutz - Basis
AV-011 | Brandwache
AV-012 | Löschung mit Kleinlöschmitteln
AV-013 | Arbeiten mit Mobilkran
AV-014 | Arbeiten mit der Erdbewegungsmaschine mit Hebefunktion
AV-015 | Arbeiten mit einem Autokran
AV-016 | Arbeiten mit einem schnellen Turmdrehkran
AV-017 | Arbeiten mit Turmdrehkran
AV-021 | Gerüstbauer
AV-022 | Gerüstbauer Inspektor
IS-001 | Arbeiten mit einem Gabelstapler
IS-002 | Arbeiten mit Schubmaststapler
IS-003 | Schubmaststaplerfahrer
IS-004 | Arbeiten mit Hubarbeitsbühne auf Lastwagen
IS-005 | Arbeiten mit selbstfahrender Hubarbeitsbühne
IS-006 | Andocken und Auswerfen von kritischen Ladungen
IS-007 | Wächter für geschlossene Räume
IS-009 | Arbeiten mit persönlichem Fallschutz
IS-010 | Arbeiten an Flanschen - Flanschmonteur
IS-011 | Arbeiten mit einer Rolling Bridge: Kabel oder Fernbedienung
IS-012 | Arbeiten mit einer rollenden Brücke; Kabine
IS-013 | Messung und Detektion von Gefahrstoffen (EX-OX-TOX)
IS-031 | Arbeiten mit rotierenden Teleskopladern
IS-032 | Arbeiten mit rotierendem Teleskoplader mit Hebetechnik
IS-081 | Arbeiten mit unabhängigem (autonomem und nicht autonomem) Atemschutz
IS-082 | Arbeiten mit unabhängigen nicht-autonomen Atemschutz
VCA B | VCA Basis
VCA V | VCA für Führungskräfte
BA4 | Gewarnt vor Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen
BA5 | Geschult in der Arbeit an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen
CERT 99 | Diverse
ATEX | Leitlinien zu Explosionsgefahren unter atmosphärischen Bedingungen

## ELE 1
Fiche ELE 1 Elektrotechniker - Grundkenntnisse
Elektrotechniker - Grundkenntnisse
Grundkenntnisse im Bereich elektrischer Messtechnik (Spannungs-, Strom-, Impedanz-, Isolationswiderstandsmessungen)
Grundkenntnisse der „vitalen 5“ und BA4/BA5-Zertifikat erworben haben
In der Lage sein, Verdrahtungsarbeiten nach den festgelegten Richtlinien durchzuführen
Störungsanalyse durchführen und defekte Teile ersetzen (elektrisch und mechanisch)
Grundkenntnisse bezüglich der elektrischen Maschinen und Installationstechniken
Interventionsunterlagen ausfüllen und Ausführungsbericht erstellen

## ELE 2
Fiche ELE 2 Elektrotechniker Fortgeschrittene Kenntnisse
Elektrotechniker - Grundkenntnisse
Grundkenntnisse im Bereich elektrischer Messtechnik (Spannungs-, Strom-, Impedanz-, Isolationswiderstandsmessungen)
Grundkenntnisse der „vitalen 5“ und BA4/BA5-Zertifikat erworben haben
In der Lage sein, Verdrahtungsarbeiten nach den festgelegten Richtlinien durchzuführen
Störungsanalyse durchführen und defekte Teile ersetzen (elektrisch und mechanisch)
Grundkenntnisse bezüglich der elektrischen Maschinen und Installationstechniken
Interventionsunterlagen ausfüllen und Ausführungsbericht erstellen
Elektrizität Fortgeschrittene Kenntnisse
Funktionsweise eines Sicherheitsrelais verstehen und erläutern, einschließlich dessen Anschluss und Programmierung
In der Lage sein, die Funktionsweise der Geräte gründlich zu erklären
Verwendung der Geräte (Starten, Bedienen, Ausschalten, Not-Aus)
Durchführung der Tests und Wartung der Geräte
Erarbeitung, Inbetriebnahme und Wartung einer Kommunikationsarchitektur
In der Lage sein, die Grundprinzipien von Motoren zu erklären
Nutzen der Motorsicherung verstehen
In der Lage sein, einen Motor zu prüfen und zu testen

## ELE 3
ELE 3 Elektritechniker - Messen von Schwachstrom
Elektrotechniker - Grundkenntnisse
Grundkenntnisse im Bereich elektrischer Messtechnik (Spannungs-, Strom-, Impedanz-, Isolationswiderstandsmessungen)
Grundkenntnisse der „vitalen 5“ und BA4/BA5-Zertifikat erworben haben
In der Lage sein, Verdrahtungsarbeiten nach den festgelegten Richtlinien durchzuführen
Störungsanalyse durchführen und defekte Teile ersetzen (elektrisch und mechanisch)
Grundkenntnisse bezüglich der elektrischen Maschinen und Installationstechniken
Interventionsunterlagen ausfüllen und Ausführungsbericht erstellen
Elektrizität - Messen von Schwachstrom
Die Methoden für die Messung von Schwachstrom / hoher Impedanz verstehen und erklären
Ermittlung der wichtigsten Störungen (Interaktion, Interferenz und Rauschen) und Kenntnis der praktischen Mittel, um diese zu beheben (cabling, shielding, guarding)
Die Spezifikationen der Messgeräte für Schwachstrom und deren Beschränkungen verstehen und erklären.

## ELE 4
ELE 4 Electrotechniker - Transformator
Elektrotechniker - Grundkenntnisse
Grundkenntnisse im Bereich elektrischer Messtechnik (Spannungs-, Strom-, Impedanz-, Isolationswiderstandsmessungen)
Grundkenntnisse der „vitalen 5“ und BA4/BA5-Zertifikat erworben haben
In der Lage sein, Verdrahtungsarbeiten nach den festgelegten Richtlinien durchzuführen
Störungsanalyse durchführen und defekte Teile ersetzen (elektrisch und mechanisch)
Grundkenntnisse bezüglich der elektrischen Maschinen und Installationstechniken
Interventionsunterlagen ausfüllen und Ausführungsbericht erstellen
Elektrizität (Transformator)
In der Lage sein, den Zustand der Transformatoren anhand einer Öl- und Gasanalyse festzustellen
Kenntnis der speziellen Merkmale, Tests und Sicherungen der Leistungstransformatoren
Kenntnis der einzuhaltenden Regeln bezüglich der Wartung der Transformatoren.

## ELE 5
ELE 5 Elektrotechniker - Alternator
Elektrotechniker - Grundkenntnisse
Grundkenntnisse im Bereich elektrischer Messtechnik (Spannungs-, Strom-, Impedanz-, Isolationswiderstandsmessungen)
Grundkenntnisse der „vitalen 5“ und BA4/BA5-Zertifikat erworben haben
In der Lage sein, Verdrahtungsarbeiten nach den festgelegten Richtlinien durchzuführen
Störungsanalyse durchführen und defekte Teile ersetzen (elektrisch und mechanisch)
Grundkenntnisse bezüglich der elektrischen Maschinen und Installationstechniken
Interventionsunterlagen ausfüllen und Ausführungsbericht erstellen
Alternator
Regelungsprinzip des Alternators und der zur Verfügung gestellten Mittel kennen
In der Lage sein, Blockschaltbilder zu interpretieren und in die Hardware einzugreifen
In der Lage sein, die verschiedenen Betriebsmodi eines Alternators zu erkennen

## ELE 6
ELE 6 Elektromechaniker - Hubarbeiten
Elektrotechniker - Grundkenntnisse
Grundkenntnisse im Bereich elektrischer Messtechnik (Spannungs-, Strom-, Impedanz-, Isolationswiderstandsmessungen)
Grundkenntnisse der „vitalen 5“ und BA4/BA5-Zertifikat erworben haben
In der Lage sein, Verdrahtungsarbeiten nach den festgelegten Richtlinien durchzuführen
Störungsanalyse durchführen und defekte Teile ersetzen (elektrisch und mechanisch)
Grundkenntnisse bezüglich der elektrischen Maschinen und Installationstechniken
Interventionsunterlagen ausfüllen und Ausführungsbericht erstellen
Elektromechaniker - Hubarbeiten
Über eine Bescheinigung als Rollbrückenbediener mit Schalterbedienung verfügen
Kenntnis der Sicherungen für Flaschenzüge und Rollbrücken
In der Lage sein, Bremsen zur Bremsprüfung manuell zu bedienen
In der Lage sein, Endschalter einzustellen
In der Lage sein, Rutschkupplungen/Bremsen von Flaschenzügen und Rollbrücken einzustellen
Grundkenntnisse des Hebezeugs

## ELE 7
ELE 7 Elektrotechniker - Regelung & Steuerungen
Elektrotechniker - Grundkenntnisse
Grundkenntnisse im Bereich elektrischer Messtechnik (Spannungs-, Strom-, Impedanz-, Isolationswiderstandsmessungen)
Grundkenntnisse der „vitalen 5“ und BA4/BA5-Zertifikat erworben haben
In der Lage sein, Verdrahtungsarbeiten nach den festgelegten Richtlinien durchzuführen
Störungsanalyse durchführen und defekte Teile ersetzen (elektrisch und mechanisch)
Grundkenntnisse bezüglich der elektrischen Maschinen und Installationstechniken
Interventionsunterlagen ausfüllen und Ausführungsbericht erstellen
Elektrotechniker - Regelung & Steuerungen
Funktionsweise der Sicherheitsrelais und deren Anwendung kennen
Funktionsweise der Wechsel- und Gleichrichter kennen, Kenntnis von Leistungselektronik
Regelungsprinzip eines Alternators, Erregungs- und Geschwindigkeitsregelungen kennen
Kenntnis von PLC-Techniken

## ELE 8
ELE 8 Techniker Automat
Elektrotechniker - Grundkenntnisse
Grundkenntnisse im Bereich elektrischer Messtechnik (Spannungs-, Strom-, Impedanz-, Isolationswiderstandsmessungen)
Grundkenntnisse der „vitalen 5“ und BA4/BA5-Zertifikat erworben haben
In der Lage sein, Verdrahtungsarbeiten nach den festgelegten Richtlinien durchzuführen
Störungsanalyse durchführen und defekte Teile ersetzen (elektrisch und mechanisch)
Grundkenntnisse bezüglich der elektrischen Maschinen und Installationstechniken
Interventionsunterlagen ausfüllen und Ausführungsbericht erstellen
Basisautomat
In der Lage sein, die Pläne zu lesen und die Messungen durchzuführen
Montage, Demontage und Inbetriebnahme von Geräten mit elektronischen Elementen
In der Lage sein, einen PC zu bedienen
In der Lage sein, automatisierte Systeme anhand programmierbarer Automaten oder Mikroprozessoren zu verstehen und zu reparieren
In der Lage sein, eine Diagnose zu stellen und die Störungsursache festzustellen
Eine Intervention vorbereiten (Instandsetzung oder periodische Wartung)
Kenntnis der Schnittstelle und der Software, die verwendet wird, um mit dem Automaten, den Gleich-/Wechselstromtransformatoren und den Bildschirmen zu kommunizieren
In der Lage sein, die verschiedenen Elemente der Kontrollschleifen zu parametrisieren (Sensoren, Sender, Regler, Stellglieder, Servomotoren usw.)
Kenntnis der Betriebstests und der Tests zur Ermittlung von Störungen
In der Lage sein, verschlissene Teile zu ersetzen
In der Lage sein, Umstände/Gründe zur Außerbetriebnahme zu erkennen
In der Lage sein, eine Programmierung durchzuführen

## ELE 9
ELE 9 Elektrotechniker - Elektrische Schutzvorrichtungen
Elektrotechniker - Grundkenntnisse
Grundkenntnisse im Bereich elektrischer Messtechnik (Spannungs-, Strom-, Impedanz-, Isolationswiderstandsmessungen)
Grundkenntnisse der „vitalen 5“ und BA4/BA5-Zertifikat erworben haben
In der Lage sein, Verdrahtungsarbeiten nach den festgelegten Richtlinien durchzuführen
Störungsanalyse durchführen und defekte Teile ersetzen (elektrisch und mechanisch)
Grundkenntnisse bezüglich der elektrischen Maschinen und Installationstechniken
Interventionsunterlagen ausfüllen und Ausführungsbericht erstellen
Elektrizität fortgeschritten
Gründliche Kenntnisse über elektrische Schutzeinrichtungen, deren Anschluss und Programmierung
Durchführen der Wartung und Kalibrierung von elektrischen Schutzeinrichtungen
Gründliche Kenntnisse der Prüfgeräte für elektrische Schutzeinrichtungen
Kenntnisse des elektrischen Netzaufbaus und der Automatisierung
Kenntnisse über elektrische Messgeräte, Schaltanlagen und Schaltschränke
Analysieren von Fehlern, Vorschlagen von Lösungen
Erstellen von Berichten
Administrative Absicherung von Prüfberichten und historischen Daten
Beherrschen der Kodierungs- und QS-Regeln für Schutzeinrichtungen und zugehörige Stromkreise

## INS 1
INS 1 Messgeräte Grundkenntnisse
Basismessgeräte
In der Lage sein, die PID-Parameter einer Regelschleife zu regeln und zu optimieren
In der Lage sein, das Messprinzip einer physischen Größe zu definieren
In der Lage sein, die Beschränkungen und die Installation eines Messsystems zu erklären
In der Lage sein, Sensoren zu unterscheiden und die geeignete Sensortechnologie auszuwählen
In der Lage sein, Sensoren zu installieren, damit die Genauigkeit und die Zuverlässigkeit der Messungen gewährleistet ist
In der Lage sein, Sensoren zu regeln und zu diagnostizieren
In der Lage sein, Messungen zu interpretieren
In der Lage sein, Messgeräte zu eichen
In der Lage sein, das Phänomen „Troubleshooting/Problemlösung“ zu erklären
In der Lage sein, die Funktionsweise des Systems zu verstehen, um auf diese Weise den Betrieb und die Schnellwartung zu gewährleisten
In der Lage sein, Verdrahtungspläne und Betriebsunterlagen zu verwenden
In der Lage sein, alle Defekte zu analysieren und die Geräte zu reparieren
Falls erforderlich, kleine Änderungen an der Ausrüstung untersuchen
In der Lage sein, die lokalen Kontroll- und Bedienungsvorrichtungen wiederzugeben

## INS 2
INS 2 Messgeräte Fortgeschrittene Kenntnisse
Basismessgeräte
In der Lage sein, die PID-Parameter einer Regelschleife zu regeln und zu optimieren
In der Lage sein, das Messprinzip einer physischen Größe zu definieren
In der Lage sein, die Beschränkungen und die Installation eines Messsystems zu erklären
In der Lage sein, Sensoren zu unterscheiden und die geeignete Sensortechnologie auszuwählen
In der Lage sein, Sensoren zu installieren, damit die Genauigkeit und die Zuverlässigkeit der Messungen gewährleistet ist
In der Lage sein, Sensoren zu regeln und zu diagnostizieren
In der Lage sein, Messungen zu interpretieren
In der Lage sein, Messgeräte zu eichen
In der Lage sein, das Phänomen „Troubleshooting/Problemlösung“ zu erklären
In der Lage sein, die Funktionsweise des Systems zu verstehen, um auf diese Weise den Betrieb und die Schnellwartung zu gewährleisten
In der Lage sein, Verdrahtungspläne und Betriebsunterlagen zu verwenden
In der Lage sein, alle Defekte zu analysieren und die Geräte zu reparieren
Falls erforderlich, kleine Änderungen an der Ausrüstung untersuchen
In der Lage sein, die lokalen Kontroll- und Bedienungsvorrichtungen wiederzugeben
Messgeräte Fortgeschrittene Kenntnisse
In der Lage sein, lokale Netzwerke einzustellen
In der Lage sein, Transmitter zu eichen
Kenntnis der Funktionsprinzipien, Codierung und Qualitätssicherungsregeln der Transmitter sowie der verschiedenen Komponenten, Verbindungstechniken und Eichverfahren.

## INS 3
INS 3 Messgeräte Strahlenschutz
Messgeräte Strahlenschutz
In der Lage sein, die IPM9-Portale zu verwenden und zu verwalten
In der Lage sein, die C2-Portale zu verwenden und zu verwalten
In der Lage sein, das Funktionsprinzip einer CRS Victoreen-Kette zu erklären.
In der Lage sein, das Funktionsprinzip eines Strahlungsmesskreises zu erklären
In der Lage sein, Parameter einer CRS Victoreen-Kette einzugeben und zu kontrollieren.

## INS 4
INS 4 Prozessinformatik
Prozessinformatik
Das Funktionsprinzip der Berechnung einer Bake kennen.
Eine Fehlerdiagnose an einer Bake ausführen und in der Lage sein, diese zu ersetzen und zu konfigurieren.
Über Grundkenntnisse (Grundbegriffe) zur Verwendung von Dosiview, Dosimas und Dosical verfügen.
Das Prinzip einer RIC-Kette kennen.
Die bei den Einsätzen verwendeten Schemata und Pläne interpretieren können.
Das Funktionsprinzip einer Erfassungskette und den Aufbau eines Rechners kennen.
In der Lage sein, eine Karte auszutauschen und das System neu zu starten.
RIC: In der Lage sein, die Software zu verwenden und mit ihrer Hilfe eine Diagnose zu erstellen.
OBVIEWS: Das Funktionsprinzip der Datenbank und der Bildgebung kennen.
In der Lage sein, die Software PI Data Link zu verwenden.
Das Funktionsprinzip der CNT-Zugangssysteme kennen.
Eine Fehlerdiagnose erstellen und im Rahmen der vorausgesetzten Kenntnisse den Fehler beheben können.
Die defekten Komponenten austauschen.
In der Lage sein, den Einsatz zu leiten (einen Einsatzbericht verfassen, den Einsatz zusammenfassen und laienverständlich erklären).

## INS 5
INS 5 Standardinstrumentierung
Standardinstrumentierung
Grundkenntnisse bezüglich Mess-, Regel- und Steuerungstechniken (Spannung, Strom, Widerstand, Druck, Durchsatz, Temperatur etc.)
Verwendung von Messinstrumenten und Interpretation der Ergebnisse
In der Lage sein, technische Dokumente (Verdrahtungspläne, Verfahren, Pläne usw.) zu interpretieren und anzuwenden
Ausfüllen von Interventionsunterlagen und Erstellen von Ausführungsbericht
Berichterstattung beim Baustellenleiter (mündlich oder schriftlich)
Durchführung der Schnellwartung nach den vorgeschriebenen Verfahren
Durchführung der Störungsanalyse und Ersatz defekter Teile
Unterstützung bei und/oder Durchführen von Tests an Kreisen für die Instrumentierung

## INS 6
INS 6 Instrumentierungsexperte
Standardinstrumentierung
Grundkenntnisse bezüglich Mess-, Regel- und Steuerungstechniken (Spannung, Strom, Widerstand, Druck, Durchsatz, Temperatur usw.)
Verwendung von Messinstrumenten und Interpretation der Ergebnisse
In der Lage sein, technische Dokumente (Verdrahtungspläne, Verfahren, Pläne usw.) zu interpretieren und anzuwenden
Ausfüllen von Interventionsunterlagen und Erstellen von Ausführungsbericht
Berichterstattung beim Baustellenleiter (mündlich oder schriftlich)
Durchführung der Schnellwartung nach den vorgeschriebenen Verfahren
Durchführung der Störungsanalyse und Ersatz defekter Teile
Unterstützung bei und/oder Durchführen von Tests an Kreisen für die Instrumentierung
Instrumentierungsexperte
In der Lage sein, Verriegelungspläne zu lesen und zu interpretieren Kenntnis der PLC-Techniken, elektrischen und elektronischen Kreise
Einvernehmliche Anpassung von Verdrahtungsplänen und Betriebsunterlagen
Analysieren von Defekten und Erstellen von Lösungsvorschlägen
Überprüfung kleiner Änderungen an der Installation

## INS 7
INS 7 Instrumentierer innere und äußere Nuklearinstrumentierung
Instrumentierer innere und äußere Nuklearinstrumentierung
Verwendung von Messinstrumenten und Interpretation der Ergebnisse
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen, Pläne usw.) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
Durchführung der Schnellwartung nach den vorgeschriebenen Verfahren, wie z. B. Bolzen in gewünschtes Moment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern usw.
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken korrekt anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile usw.)
Material-Grundkenntnisse
Berichterstattung beim Baustellenleiter (mündlich oder schriftlich)
In der Lage sein, die verschiedenen mechanischen und elektrischen Komponententypen zu erkennen und zu benennen
In der Lage sein, die richtige Diagnose bei einer Störung mechanischer und elektrischer Komponenten zu stellen
Drei Jahre Erfahrung als Instrumentierer innere und äußere Nuklearinstrumentierung

## INS 8
INS 8 Instrumentierung chemische Gasmessungen
Instrumentierung chemische Gasmessungen
Grundkenntnisse über chemische Messungen ( zum Beispiel PH-Wert, Leitfähigkeit, etc.)
Grundkenntnisse über Messungen von toxischen Gasen und Explosionsmessungen
In der Lage sein, H₂- und O₂-Analysen durchzuführen

## INS 9
INS 9 Verkabler Standardinstrumentierung
Verkabler Standardinstrumentierung
In der Lage sein, Kabel für die Instrumentierung nach den geltenden Richtlinien zu ziehen und zu sperren
In der Lage sein, Zwischenboxen anzuschließen
In der Lage sein, Durchführungen bestehender Kabel anzupassen

## INS 10
INS 10 Verkabler Instrumentierungsexperte
Verkabler Standardinstrumentierung
In der Lage sein, Kabel für die Instrumentierung nach den geltenden Richtlinien zu ziehen und zu sperren
In der Lage sein, Zwischenboxen anzuschließen
In der Lage sein, Durchführungen bestehender Kabel anzupassen
Verkabler Instrumentierungsexperte
In der Lage sein, QA-Stecker nach den geltenden Verfahren anzuschließen (EGS, Grayboot usw.)

## INS 11
INS 11 Kabelzieher
Kabelzieher
In der Lage sein, Stromkabel nach den festgelegten Richtlinien zu ziehen

## MEC 1
MEC 1 Mechaniker Grundkenntnisse
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)

## MEC 2
MEC 2 Mechaniker – Fortgeschrittene Kenntnisse
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Fortgeschrittene Kenntnisse
In der Lage sein, die verschiedenen mechanischen Komponententypen zu ermitteln und zu benennen
In der Lage sein, die richtige Diagnose bei einer Störung mechanischer Komponenten zu stellen
In der Lage sein, die vorgeschriebenen Schmiermittel bei (Gleit-)Lagern und Triebwerk anzubringen
Kenntnis und korrekte Verwendung der verschiedenen Dichtungsmaterialien. In der Lage sein, eine Abdichtung mit dem vorgeschriebenen Dichtungsmaterial (Packung, Füllung etc.) korrekt durchzuführen.

## MEC 3
MEC 3 Mechanik – Schmieren
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Schmieren
Funktion und Funktionsweise der verschiedenen Schmiermittel für verschiedene Situationen verstehen und in der Lage sein, diese zu erklären (Lagergehäuse, Lager, Keil usw.)
In der Lage sein, die Komponenten der Bewegungsübertragung anzugeben (Räderwerk, Riemen, Reduktionsgetriebe, Variator usw.)
In der Lage sein, einfache Auswahlkriterien für Schmiermittel zu ermitteln und zu interpretieren
In der Lage sein, Schmiermittel während der Verwendung korrekt anzubringen, vor allem bei (Gleit-)Lagern und Triebwerk
Die Beseitigungsverfahren kennen und in der Lage sein, ein Analysenzertifikat zu interpretieren
In der Lage sein, Schmiermittel korrekt anzuwenden und zu lagern

## MEC 4
MEC 4 Basisbautechnik Grundkenntnisse
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Basisbautechnik
Ermittlung von Asbestrisiken und Kenntnis der Gebrauchsanweisungen der Schutzausrüstung bei Vorhandensein von Asbest
Kenntnis der Dämmstoffe, des Verkleidungsmaterials und der dazugehörigen persönlichen und kollektiven Werkzeuge
In der Lage sein, einfache Messungen durchzuführen
Einrichtung des Arbeitsbereichs während der Vorbereitung, Montage, Demontage und beim Verlassen der Baustelle

## MEC 5
MEC 5 Bautechnik - Fortgeschrittene Kenntnisse
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Basisbautechnik
Ermittlung von Asbestrisiken und Kenntnis der Gebrauchsanweisungen der Schutzausrüstung bei Vorhandensein von Asbest
Kenntnis der Dämmstoffe, des Verkleidungsmaterials und der dazugehörigen persönlichen und kollektiven Werkzeuge
In der Lage sein, einfache Messungen durchzuführen
Einrichtung des Arbeitsbereichs während der Vorbereitung, Montage, Demontage und beim Verlassen der Baustelle
Bautechnik
Kenntnis der Produkte zur Ausbesserung von Beton und der betreffenden Nutzungsbedingungen und -beschränkungen
In der Lage sein, die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen, die auf die verschiedenen Einheiten anwendbar sind, sowie die Prüfverfahren und die durchgeführten Tests zu erklären
In der Lage sein, die technischen Prüfungen (BENOR) zu lesen und zu verstehen

## MEC 6
MEC 6 Mechaniker - Festschrauben
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Schrauben anziehen
In der Lage sein, eine hydraulische Schraubmaschine auf sichere Art zu verwenden (verschiedene Anschlüsse, Einstellen des erforderlichen Drucks und Drehmoments)

## MEC 7
MEC 7 Mechanik - Statische Maschine
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik - Statische Maschine
In der Lage sein, die Funktionsweise der Geräte zu erklären
In der Lage sein, die wichtigsten Funktionseinheiten festzustellen (Komponenten, Merkmale, Flanschtypen und Packungen)
In der Lage sein, korrekte Diagnosen zu stellen
Instandsetzen der Ausrüstung
Demontage, Prüfung und erneute Montage einer Flanschverbindung
In der Lage sein, die angepasste Packung anzubringen und korrekt zu befestigen

## MEC 8
MEC 8 Mechaniker - Kessel und Heizölbrenner
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik - Kessel und Heizölbrenner
In der Lage sein, die Funktionsweise eines Kessels und eines Heizölbrenners zu erklären
In der Lage sein, die verschiedenen Teile eines Kessels zu erklären
Die korrekte Vorgehensweise bei der Wartung kennen und in der Lage sein, diese zu erklären
In der Lage sein, einen Heizölbrenner zu reparieren und einzustellen, Instandsetzung eines Kessels

## MEC 9
MEC 9 Mechaniker – Öffnen des Reaktorbehälters
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechaniker – Öffnen des Reaktorbehälters
In der Lage sein, den Zusammenhang „Nukleare Sicherheit bei Wartungsarbeiten mit dem Öffnen des Reaktorbehälters“ zu erklären
In der Lage sein, die Funktionsweise und die Verwendung der MSDG in den verschiedenen Einheiten zu erklären
Schraubenmaterial verwenden und Kenntnis des Feedbacks bei kritischen Bearbeitungen
In der Lage sein, die Bedeutung einer guten Materialvorbereitung vor dem Stillstand und der Requalifizierung danach zu erklären.
In der Lage sein, die Funktionsweise und die Verwendung der MSDG zu erklären
Kenntnis der verschiedenen Gebrauchsphasen, der durchzuführenden Messungen und der MSDG-Elemente
In der Lage sein, die Handhabungsrisiken zu erklären und die durchzuführenden Kontrollen hinsichtlich Installation und Entfernen festzulegen
In der Lage sein, Schraubenmaterial zu verwenden und Kenntnis des Feedbacks bei kritischen Bearbeitungen
Kenntnis der verschiedenen Phasen beim Öffnen / Schließen des Reaktorbehälters und in der Lage sein, sich anhand der Planung für die folgenden Schritte vorzubereiten

## MEC 10
MEC 10 Mechaniker - Dichte
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik - Dichte
Bei schwierigen Dichtungen in der Lage sein, die Ursachen zu ermitteln und die richtige Wahl zu treffen
In der Lage sein, die Dichte zu berechnen

## MEC 11
MEC 11 Mechaniker – Industriereinigung mit Hochdruckreiniger
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Industriereinigung mit Hochdruckreiniger
In der Lage sein, die Anweisungen, die Gebrauchsanleitung und die Verfahren für die Druckstrahlgeräte, ihre Stromversorgung (Anschluss an Wasserleitung) und die Anwendung in geschlossenen Räumen zu lesen und anzuwenden
Kenntnis der Geräte und in der Lage sein, ihre Funktionsweise zu erklären
Kenntnis der Risiken bei der Verwendung des Materials und der Sicherheitsvorschriften und in der Lage sein, diese anzuwenden
In der Lage sein, die Ausrüstung zu kontrollieren und zu reinigen (Filter, Ölpegel usw.)
In der Lage sein, eine Hochdruckanlage zu überprüfen

## MEC 12
MEC 12 Mechaniker – Fortgeschrittene Kenntnisse - Absperrventile
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Fortgeschrittene Kenntnisse
In der Lage sein, die verschiedenen mechanischen Komponententypen zu ermitteln und zu benennen
In der Lage sein, die richtige Diagnose bei einer Störung mechanischer Komponenten zu stellen
In der Lage sein, die vorgeschriebenen Schmiermittel bei (Gleit-)Lagern und Triebwerk anzubringen
Kenntnis und korrekte Verwendung der verschiedenen Dichtungsmaterialarten. In der Lage sein, eine Abdichtung mit dem vorgeschriebenen Dichtungsmaterial (Packung, Füllung usw.) korrekt durchzuführen.
Mechanik – Absperrventile
In der Lage sein, Absperrventile (Gatterventile, Hähne, Sitzventile, Rückschlagventile, Sicherheitsventile) zu montieren, zu demontieren, zu reparieren und zu warten
In der Lage sein, verschiedene Absperrventiltypen zu erkennen und das Funktionsprinzip zu erklären. In der Lage sein, Ausfallzustände und Lösungen zu benennen.

## MEC 13
MEC 13 Mechaniker Fortgeschrittene Kenntnisse – laufende Maschine/Pumpen
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Fortgeschrittene Kenntnisse
In der Lage sein, die verschiedenen mechanischen Komponententypen zu ermitteln und zu benennen
In der Lage sein, die richtige Diagnose bei einer Störung mechanischer Komponenten zu stellen
In der Lage sein, die vorgeschriebenen Schmiermittel bei (Gleit-)Lagern und Triebwerk anzubringen
Kenntnis und korrekte Verwendung der verschiedenen Dichtungsmaterialarten. In der Lage sein, eine Abdichtung mit dem vorgeschriebenen Dichtungsmaterial (Packung, Füllung usw.) korrekt durchzuführen.
Mechanik – Pumpen
In der Lage sein, die theoretischen Begriffe hinsichtlich der Ausrichtung (Kupplung) zu erklären, die Ausrichtung korrekt durchzuführen und eine Eichung zu überprüfen
In der Lage sein, das Funktionsprinzip eines Lagers und die Probleme bei der betreffenden Verwendung zu erklären
In der Lage sein, die Risiken bei der falschen Ausrichtung rotierender Achsen zu erklären

## MEC 14
MEC 14 Mechaniker Fortgeschrittene Kenntnisse – Turbine
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Fortgeschrittene Kenntnisse
In der Lage sein, die verschiedenen mechanischen Komponententypen zu ermitteln und zu benennen
In der Lage sein, die richtige Diagnose bei einer Störung mechanischer Komponenten zu stellen
In der Lage sein, die vorgeschriebenen Schmiermittel bei (Gleit-)Lagern und Triebwerk anzubringen
Kenntnis und korrekte Verwendung der verschiedenen Dichtungsmaterialarten. In der Lage sein, eine Abdichtung mit dem vorgeschriebenen Dichtungsmaterial (Packung, Füllung usw.) korrekt durchzuführen.
Mechanik - Turbine
In der Lage sein, die Funktionsweise einer Turbine und die Reaktion entsprechend den Betriebsparametern zu erklären
In der Lage sein, die verschiedenen Komponenten zu ermitteln
In der Lage sein, das Funktionsprinzip eines Lagers und die Probleme bei der betreffenden Verwendung zu erklären
In der Lage sein, korrekte Diagnosen zu stellen
In der Lage sein, laufende Hochleistungsmaschinen (Turbinen) auf fachmännische Art instand zu setzen
In der Lage sein, die Bedeutung der Betriebsbedingungen der Turbine im Hinblick auf Betriebswirkungsgrad und Verschleiß zu erklären

## MEC 15
MEC 15 Mechaniker Fortgeschrittene Kenntnisse – Dieselmotor
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Fortgeschrittene Kenntnisse
In der Lage sein, die verschiedenen mechanischen Komponententypen zu ermitteln und zu benennen
In der Lage sein, die richtige Diagnose bei einer Störung mechanischer Komponenten zu stellen
In der Lage sein, die vorgeschriebenen Schmiermittel bei (Gleit-)Lagern und Triebwerk anzubringen
Kenntnis und korrekte Verwendung der verschiedenen Dichtungsmaterialarten. In der Lage sein, eine Abdichtung mit dem vorgeschriebenen Dichtungsmaterial (Packung, Füllung usw.) korrekt durchzuführen.
Mechanik - Dieselmotor
Die Funktionsweise eines Dieselmotors und seiner Zusatzausrüstung kennen und verstehen
In der Lage sein, die wichtigsten Funktionseinheiten zu benennen
In der Lage sein, das Funktionsprinzip eines Lagers und die Probleme bei der betreffenden Verwendung zu erklären
In der Lage sein, eine korrekte Diagnose bezüglich des einwandfreien Betriebs zu stellen
Instandsetzen der Ausrüstung
In der Lage sein, Probleme an Dieselmotoren zu erkennen und zu analysieren und dafür angemessene Lösungen vorzuschlagen und zu implementieren.
Identifier les paramètres clés pour l’amélioration du rendement du moteur diesel

## MEC 16
MEC 16 Drehen / Fräsen
Drehen / Fräsen
In der Lage sein, einen isometrischen und Hydraulikplan zu lesen
In der Lage sein, vor Ort Messungen durchzuführen, Pläne und isometrische Zeichnungen anzufertigen
Kenntnis der Materiallehre und der Zerspanungstechniken
Kenntnis der verschiedenen Montagetechniken (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile, Passungen usw.)
In der Lage sein, die verschiedenen Teile auf Zerspanungsmaschinen auszurichten/zu positionieren
In der Lage sein, die vorgesehenen Zerspanungsarbeiten mit dem anwendbaren Verfahren selbstständig auszuführen
Kenntnis der Messtechniken (Passungen, Toleranzen, Rauheit usw.)

## MEC 17
MEC 17 Mechaniker – Verantwortlicher CRP
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Verantwortlicher CRP
In der Lage sein, die Bedeutung einer guten Materialvorbereitung vor dem Stillstand und der Requalifizierung danach zu erklären.
In der Lage sein, die Funktionsweise der Einzelteile des primären Kreislaufs (Reaktorbehälter, Dampfgenerator, GMPP, PZR, RIC) zu erklären

## MEC 18
MEC 18 Mechaniker - Wartung Dampfgenerator
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Schrauben anziehen
In der Lage sein, eine hydraulische Schraubmaschine auf sichere Art zu verwenden (verschiedene Anschlüsse, Einstellen des erforderlichen Drucks und Drehmoments)
Mechanik - Wartung Dampfgenerator
Kenntnis der wichtigsten Ausrüstung
Kenntnis der Arbeiten am Dampfgenerator (sludge lancing/mud drum)
In der Lage sein, korrekte Diagnosen zu stellen
Instandsetzen des Dampfgenerators

## MEC 19
MEC 19 Mechaniker Fortgeschrittene Kenntnisse – Wartung Primärpumpe
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Fortgeschrittene Kenntnisse
In der Lage sein, die verschiedenen mechanischen Komponententypen zu ermitteln und zu benennen
In der Lage sein, die richtige Diagnose bei einer Störung mechanischer Komponenten zu stellen
In der Lage sein, die vorgeschriebenen Schmiermittel bei (Gleit-)Lagern und Triebwerk anzubringen
Kenntnis und korrekte Verwendung der verschiedenen Dichtungsmaterialen. In der Lage sein, eine Abdichtung mit dem vorgeschriebenen Dichtungsmaterial (Packung, Füllung usw.) korrekt durchzuführen.
Mechanik - Primärpumpe
Kenntnis der besonderen Merkmale einer Hydraulik- und Motor-Primärpumpe
In der Lage sein, korrekte Diagnosen zu stellen
Instandsetzen der Primärpumpe

## MEC 20
MEC 20 Mechaniker – Sébim-Ventil
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Sébim-Ventil
Kenntnis der Funktionsweise eines Sébim-Ventils
Kenntnis der wichtigsten Komponenten
In der Lage sein, korrekte Diagnosen zu stellen
Instandsetzen des Sébim-Ventils

## MEC 21
MEC 21 Rohrschlosser
Rohrschlosser
In der Lage sein, einen isometrischen und Hydraulikplan zu lesen
In der Lage sein, die verschiedenen Elemente (Leitungen, Rohre und Zubehör) vorzubereiten (Schneiden, Schleifen, Biegen, Gewinde schneiden)
In der Lage sein, vor Ort Messungen durchzuführen sowie Pläne und isometrische Zeichnungen anzufertigen
In der Lage sein, die verschiedenen Elemente zu montieren und anzuschließen
In der Lage sein, die verschiedenen Teile auszurichten/zu positionieren
In der Lage sein, die verschiedenen Teile zu stanzen

## MEC 22
MEC 22 Hydraulik und Pneumatik
Hydraulik und Pneumatik
In der Lage sein, einen industriellen Hydraulikplan zu lesen und zu analysieren, der Wartungsinterventionen an Anlagen mit hydraulischen Regelkomponenten ermöglicht
In der Lage sein, eine Maschine sicher zu bedienen und zum betreffenden Follow-up beizutragen
In der Lage sein, Pumpen mit variablem Durchsatz sowie Akkumulatorenkreise zu verwenden
In der Lage sein, besondere Merkmale der Proportionalhydraulik anzugeben
In der Lage sein, die verschiedenen verwendeten Anschlüsse zu erkennen und die fachkundige Auswahl für eine bestimmte Anwendung treffen
In der Lage sein, die verschiedenen Anschlüsse und Leitungen unter Berücksichtigung aller Sicherheitsaspekte zu verlegen
In der Lage sein, eine bestehende Pneumatikanlage zu regeln.

## MEC 23
MEC 23 Metallkonstruktion
Metallkonstruktion
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
Grundkenntnisse der Messtechniken
In der Lage sein, mit Elektrowerkzeugen zu arbeiten
Grundkenntnisse der Befestigungstechniken in verschiedenen Materialien
Material-Grundkenntnisse
Kenntnis bezüglich des Anschlagens von Lasten

## MEC 24
MEC 24 Mechaniker Laufkräne
Mechaniker Laufkräne
Kenntnis und Anwendung der Montage, Demontage und Einstellung von wichtigen Komponenten von Laufkränen: Motoren, Reduktionsgetriebe, Trommeln, Bremsen, Laufrollen usw.
Kenntnis und Anwendung der Neuqualifikationstechniken nach Anpassung der Laufkräne sowie der Bremstests, funktionellen Tests und Kontrollen und der Inspektion

## MEC 25
MEC 25 Génie civil - réparation de béton
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Basisbautechnik
Ermittlung von Asbestrisiken und Kenntnis der Gebrauchsanweisungen der Schutzausrüstung bei Vorhandensein von Asbest
Kenntnis der Dämmstoffe, des Verkleidungsmaterials und der dazugehörigen persönlichen und kollektiven Werkzeuge
In der Lage sein, einfache Messungen durchzuführen
Einrichtung des Arbeitsbereichs während der Vorbereitung, Montage, Demontage und beim Verlassen der Baustelle
Betonausbesserung
Kenntnis der Produkte zur Ausbesserung von Beton und der betreffenden Nutzungsbedingungen und -beschränkungen
Kenntnis der geltenden Richtlinien und Erwartungen in Bezug auf Verankerungsprodukte und -techniken und in der Lage sein, diese korrekt anzuwenden
Kenntnis der geltenden Sicherheitsmaßnahmen für Betonarbeiten und in der Lage sein, diese anzuwenden

## MEC 26
MEC 26 Bautechnik - Betonausbesserung - Experte
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl wechseln etc.)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Basisbautechnik
Ermittlung von Asbestrisiken und Kenntnis der Gebrauchsanweisungen der Schutzausrüstung bei Vorhandensein von Asbest
Kenntnis der Dämmstoffe, des Verkleidungsmaterials und der dazugehörigen persönlichen und kollektiven Werkzeuge
In der Lage sein, einfache Messungen durchzuführen
Einrichtung des Arbeitsbereichs während der Vorbereitung, Montage, Demontage und beim Verlassen der Baustelle
Betonausbesserung
Kenntnis der Produkte zur Ausbesserung von Beton und der betreffenden Nutzungsbedingungen und -beschränkungen
Kenntnis der geltenden Richtlinien und Erwartungen in Bezug auf Verankerungsprodukte und -techniken und in der Lage sein, diese korrekt anzuwenden
Kenntnis der geltenden Sicherheitsmaßnahmen für Betonarbeiten und in der Lage sein, diese anzuwenden
Betonausbesserung - Experte
In der Lage sein, die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen, die auf die verschiedenen Einheiten anwendbar sind, sowie die Prüfverfahren und die durchgeführten Tests zu erklären
In der Lage sein, die technischen Prüfungen (BENOR) zu lesen und zu verstehen
In der Lage sein, selbst ein Ausführungsverfahren festzulegen und anzuwenden, einschließlich der Auswahl der Produkte, Systeme und Techniken, und zwar in Abhängigkeit vom verlangten Auftrag.
Kenntnis der Prozessanforderungen für die Durchführung und Verfolgung von Betonarbeiten nach den anwendbaren Richtlinien und in der Lage sein, diese korrekt anzuwenden
Prozess-Zertifizierung des BCCA für die Durchführung von Betonarbeiten

## MEC 27
MEC 27 Rohrschlosser Fortgeschrittene Kenntnisse
Rohrschlosser
In der Lage sein, einen isometrischen und Hydraulikplan zu lesen
In der Lage sein, die verschiedenen Elemente (Leitungen, Rohre und Zubehör) vorzubereiten (Schneiden, Schleifen, Biegen, Gewinde schneiden)
In der Lage sein, vor Ort Messungen durchzuführen sowie Pläne und isometrische Zeichnungen anzufertigen
In der Lage sein, die verschiedenen Elemente zu montieren und anzuschließen
In der Lage sein, die verschiedenen Teile auszurichten/zu positionieren
In der Lage sein, die verschiedenen Teile zu stanzen
Fortgeschrittene Kenntnisse
Über einen Eignungsnachweis für erste Löschmittel verfügen, um als Brandwächter fungieren zu können

## DIV 1
DIV 1 Brennstoff
Brennstoff
Alle Vorkehrungen treffen und alle Empfehlungen strikt anwenden, die mit der Behandlung der Komponenten des Kerns und der Sicherheit der Anlagen zusammenhängen
In der Lage sein, den neuen und alten Brennstoff anhand der Maschine zum Ein- und Ausladen zu handhaben
Die verschiedenen Funktionen des Brennstoffs sowie des Regel- und Steuerungsbündels verstehen
Handhabung sowie Ein- und Ausladen der Transportcontainer

## DIV 2
DIV 2 Dresser heiße Zone
Dresser heiße Zone (Schulung wird bei KCD durchgeführt)
Kommode warme Zone
Ergreifen Sie die richtigen Maßnahmen, um die Ausbreitung von Kontaminationen zu verhindern
Anziehen oder Ausziehen eines Mitarbeiters für einen Eingriff in eine bestimmte radioaktive Umgebung
Helfen Sie einem Mitarbeiter, seine spezielle Schutzkleidung oder Ausrüstung auszuziehen
Verpackung von gebrauchter Kleidung und persönlicher Schutzausrüstung (PSA)
Vorstellungen von radioaktiver Kontamination, den Expositionsmitteln (extern / intern) sowie der individuellen und kollektiven Schutzausrüstung.
Kennen Sie die Signalisierung von KCD / CNT in Bezug auf eine Zone mit einem Risiko der radioaktiven Kontamination und alle praktischen Richtlinien für die Verwendung einer Zonenbank
Befolgen Sie die Anweisungen des Strahlenschutzdienstes
Kenntnis der allgemeinen Organisation einer Werft, bei der die Gefahr einer radioaktiven Kontamination besteht.
Angemessene Abnutzung und Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung an Arbeitsplätzen, an denen die Gefahr einer radioaktiven Kontamination besteht
Wenden Sie alle in SB / INSTR / 305 angegebenen Verfahren ordnungsgemäß an
Anpassung des Verhaltens in einem Notfall oder einer Anomalie. Management der radioaktiven Kontamination von Personal und Ausrüstung.
Entfernen der persönlichen Schutzausrüstung ohne sich anzustecken.
Kennen Sie die Regeln für das selektive Sortieren von persönlicher Schutzausrüstung, die einem Risiko radioaktiver Kontamination ausgesetzt ist.
Verwalten Sie die radioaktive Kontamination von Personen und Material.
Für CNT: Wenn Sie nicht über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, können Sie einen von der Firma ECS organisierten Schulungskurs bei CNT besuchen.
Kontakt:
E.C.S. (European Control Services)
Nucleair Training Development
email: nvc-csn.be@equans.com

## DIV 4
DIV 4 Feuerhemmende Durchführungen
Feuerhemmende Durchführungen
Eine Methode für die feuerhemmende Durchführung auswählen
In der Lage sein, die korrekte Ausführung einer feuerhemmenden Durchführung zu erkennen und zu überprüfen
In der Lage sein, die didaktischen Karten bezüglich der Integrität der feuerhemmenden Durchführungen zu verstehen und zu verwenden
Spezielle Checklisten für das jeweilige Verfahren verwenden

## DIV 6
DIV 6 Techniker Brand
Techniker Brand
Kenntnis der Schwerpunkte in Bezug auf den Versicherer
In der Lage sein, die anzuwendende Vorbeugungs- und Schutzausrüstung zu bestimmen, um einen Brand oder eine Explosion zu vermeiden
In der Lage sein, eine Risikoanalyse der wärmeerzeugenden Leistung an Lager- und Umschlagplätzen durchzuführen, auch für vorübergehende Situationen auf einer Baustelle
Konformitätsmanagement in Bezug auf die Risikoanalyse für die Lager- und Umschlagplätze

## DIV 7
DIV 7 Feuermeldung / Brandschutz
Feuermeldung / Brandschutz
In der Lage sein, die Funktionsweise der Feuermeldung und des Brandschutzes zu verstehen

## DIV 8
DIV 8 Jumper für Dampfgenerator
Jumper für Dampfgenerator
Wissen, wie man einen Dampfgenerator öffnet
In der Lage sein, die Schritte beim Öffnen eines Dampfgenerators zu erklären
In der Lage sein, ein Dampfgenerator-Sperrventil mit perfekter Dichtung zu entfernen und anzubringen
Die Ausbildung zum Jumper für einen Dampfgenerator absolviert haben

## DIV 11
DIV 11 Monteur von Brandschutztüren
Monteur von Brandschutztüren
In der Lage sein, Brandschutztüren nach den Normen und unter Berücksichtigung der wesentlichen Elemente zu montieren
In der Lage sein, die Qualität der Montage einer Brandschutztür zu beurteilen

## DIV 12
DIV 12 Maschinenbautechniker Hubarbeiten
Maschinenbautechniker Hubarbeiten
Über das Handbuch des Kranführers verfügen
Kenntnis über Hubarbeiten und die Verwendung der korrekten Seilschlingen erwerben
Verschiedene Techniken für die Verwendung von Seilschlingen erlernen
Sicherheitsreflexe entwickeln

## DIV 18
DIV 18 Wächter FME
Wächter FME
Risiken im Zusammenhang mit FME kennen
Die korrekte FME-Schutzausrüstung verwenden
Die erforderliche Haltung bei einem FME-Unfall kennen

## DIV 19
DIV 19 Wäscherei
Wäscherei
Kenntnis der Arbeitsorganisation in der Wäscherei
Bedienungsweise der Maschinen in der Wäscherei kennen und anwenden
Prüf- und Wartungsverfahren der Atemschutzgeräte kennen
Verfahren zum Sortieren, Reinigen und Verteilen der Wäsche und der anderen Bekleidungsstücke kennen

## DIV 20
DIV 20 Lagerverwalter
Lagerverwalter
Anwendbare Regeln bei Wareneingang und die Regeln für Warenein- und -ausgänge im Lager kennen
Anwendbare Kennzeichnungsregeln für Material kennen
Anwendbare Regeln für Komponentenausgänge kennen
Anwendbare Regeln zur Aufbewahrung von Material im Lager kennen

## DIV 21
DIV 21 Maler
Maler
Wissen, wie man eine Baustelle vorbereiten (oder vorbereiten lassen) muss: Gerüst, Leitern, Schutzvorrichtungen, Leitern usw.
In der Lage sein, die verschiedenen Untergründe zu erkennen
In der Lage sein, die Baustelle korrekt abzugrenzen und die Arbeitsumgebung sowie die benachbarten Anlagen vor Spritzern zu schützen
In der Lage sein, eine strikte Arbeitsweise beim Vorbereiten des Untergrunds zu befolgen (Bürsten, Sandstrahlen, hydrodynamisches Reinigen)
In der Lage sein, die Produkte für die Vorbereitung und das Finish zu wählen und zu verwenden
Risiken und zu treffende Vorkehrungen bei der Anwendung von Farben mit Lösungsmitteln kennen

## DIV 22
DIV 22 Zeichner
Zeichner
In der Lage sein, Zeichnungen zu lesen und zu verstehen
Grafische Wiedergabeverfahren kennen
In der Lage sein, Maßeinträge und Konturlinien anzubringen
Material, Bearbeitungsweisen und Wiedergabeverfahren in einem Plan kennen
Beherrschen der Zeichensoftware AutoCAD (Hilfefunktionen, Verwaltung der Anzeige, Einheiten, Verwaltung der Kopien und Basiseigenschaften, Erstellung des Plans, der Blöcke, Bilder und externer Referenzen, Tools, Verwaltung von Zeichnungen, Drucken)

## DIV 23
DIV 23 Verlegen von Dämmung
Verlegen von Dämmung
Kenntnis der Dämmstoffe, des Verkleidungsmaterials und der dazugehörigen persönlichen und kollektiven Werkzeuge
Rohre und einfache Geräte isolieren
Rohre, Abzweigungen, Bügel, einfache Geräte usw. mit Metallverkleidungen versehen
In der Lage sein, einfache Messungen durchzuführen
Einrichtung des Arbeitsbereichs während der Vorbereitung, Montage, Demontage und beim Verlassen der Baustelle

## DIV 24
DIV 24 Batterie
Batterie
Aufbau der gängigsten Batterietypen kennen
Batterien je nach Verwendung ordnen
Batterieangaben kennen und in der Lage sein, diese zu interpretieren
In der Lage sein, den Einfluss der Temperatur auf die Kapazität und die Betriebsdauer der Batterie zu erklären
In der Lage sein, die Batterien und die dazugehörigen Ladegeräte zu verwenden und sicher zu handhaben
In der Lage sein, Probleme festzustellen und zu lösen
In der Lage sein, einen Entladungstest durchzuführen und zu interpretieren

## DIV 25
DIV 25 Schweißer
Schweißer
In der Lage sein, ein Probestück erfolgreich anzufertigen
Basismaterial und Schweißbarkeit kennen
Die Verlege- und Montagetechniken für Bleche und Rohre kennen
In der Lage sein, den Zustand der Schweißarbeit visuell zu prüfen und ein Reparaturverfahren vorzuschlagen
In der Lage sein, die vorgesehenen Schweißarbeiten mit dem anwendbaren Verfahren und unter Berücksichtigung der damit verbundenen Risiken durchzuführen
Die Hygiene- und Sicherheitsregeln sowie die zu verwendende persönliche Schutzausrüstung kennen (Belüftung, Tragen einer Maske, von Handschuhen, Kleidung, Schuhen usw.)
Die Qualifikationsregeln für Schweißen und die Gültigkeitsdauer des Verfahrens kennen
Die Gültigkeit, Verlängerungs- und Erneuerungsregeln für Bescheinigungen kennen
Connaître les règles de validité, de prolongation et de renouvellement des certificats.

## DIV 26
DIV 26 Grundgerüstbau
Gerüstbau Grundkenntnisse - nur für ausländische Arbeitnehmer (BE Arbeitnehmer --> AV 021 / 022)
Befähigung zur Mithilfe beim Auf- und Abbau von Gerüsten nach den Regeln der Technik
Kenntnis und Beherrschung der damit verbundenen Risiken
Praktische Übungen zum Auf- und Abbau von Gerüsten
In der Lage sein, die Risiken auf der Baustelle vor dem Eingriff (neu) zu bewerten
In der Lage sein, den guten Zustand der Ausrüstung zu beurteilen und alle beschädigten, verbogenen, gebrochenen, zerquetschten usw. Teile zu entfernen

## DIV 27
DIV 27 Gerüstbau Fortgeschrittene
Gerüstbau Grundkenntnisse - nur für ausländische Arbeitnehmer (BE Arbeitnehmer --> AV 021 / 022)
Befähigung zur Mithilfe beim Auf- und Abbau von Gerüsten nach den Regeln der Technik
Kenntnis und Beherrschung der damit verbundenen Risiken
Praktische Übungen zum Auf- und Abbau von Gerüsten
In der Lage sein, die Risiken auf der Baustelle vor dem Eingriff (neu) zu bewerten
In der Lage sein, den guten Zustand der Ausrüstung zu beurteilen und alle beschädigten, verbogenen, gebrochenen, zerquetschten usw. Teile zu entfernen
Gerüstbau Fortgeschrittene - nur für ausländische Mitarbeiter (BE Mitarbeiter --> AV 021 / 022)
Kenntnis der Versorgungsvorschriften und der Abgrenzung des Bereichs
In der Lage sein, Geräte ordnungsgemäß abzuräumen und zu lagern, ohne die Bewegungsfreiheit Dritter zu beeinträchtigen
Fähigkeit, Lagerbereiche abzustecken
Den Arbeitsbereich einteilen können
Verwendung und Einhaltung der Montageanleitung des Geräteherstellers und der Anweisungen des Auftragnehmers
Verankerungen und Befestigungen im Verlauf der Montage vornehmen können
die Arbeiten zum Auf- und Abbau der verschiedenen Gerüsttypen beherrschen
In der Lage sein, gefährliche Situationen zu melden und geeignete Maßnahmen zu ergreifen

## DIV 28
DIV 28 Kühltechniker Grundkenntnisse
Kühltechniker Grundkenntnisse
In der Lage sein, die physischen Aspekte der Kühlung zu erklären
In der Lage sein, die Funktionsweise einer Kühlanlage zu analysieren
In der Lage sein, eine Funktionsstudie der Teile eines Kühlkreises, seiner Peripheriegeräte und seiner Bedienungs- und Sicherungsvorrichtungen zu interpretieren
In der Lage sein, Wärmebilanzen für die Kühl- und Tiefkühlräume zu erstellen
In der Lage sein, Basisinterventionen bei der Reparatur eines Kühlkreises durchzuführen (Leckmeldung, Flüssigkeiten nachfüllen, Regelungen, Diagnose bei Defekten usw.)
In der Lage sein, die Messinstrumente zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
In der Lage sein, einen Interventionsbericht zu erstellen

## DIV 29
DIV 29 Kühltechniker Fortgeschrittene Kenntnisse
Kühltechniker Grundkenntnisse
In der Lage sein, die physischen Aspekte der Kühlung zu erklären
In der Lage sein, die Funktionsweise einer Kühlanlage zu analysieren
In der Lage sein, eine Funktionsstudie der Teile eines Kühlkreises, seiner Peripheriegeräte und seiner Bedienungs- und Sicherungsvorrichtungen zu interpretieren
In der Lage sein, Wärmebilanzen für die Kühl- und Tiefkühlräume zu erstellen
In der Lage sein, Basisinterventionen bei der Reparatur eines Kühlkreises durchzuführen (Leckmeldung, Flüssigkeiten nachfüllen, Regelungen, Diagnose bei Defekten usw.)
In der Lage sein, die Messinstrumente zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
In der Lage sein, einen Interventionsbericht zu erstellen
Kühltechniker Fortgeschrittene Kenntnisse
In der Lage sein, eine Ölanalyse zu lesen und zu interpretieren und angemessen zu reagieren
In der Lage sein, die erforderlichen Kühlleistungen für Anlagen bis 20 kW zu berechnen
In der Lage sein, für jeden Kompressortyp eine Regelung zu entwerfen, zu wählen und auszuarbeiten
In der Lage sein, Kühlanlagen mit einer Leistung von mehr als 20 kW zu entwerfen, zu montieren und in Betrieb zu nehmen
In der Lage sein, die Funktionsprinzipien einer Klimaanlage zu erklären
In der Lage sein, bei seiner Arbeit die folgenden Begriffe zu definieren und zu verwenden:
Die Begriffe Wärme, Kälte, fühlbare Wärme, latente Wärme, spezifische Wärme, interne Wärmeenergie und Enthalpie. Phasenänderungen der Materie: Wasserexperiment, die Phänomene Verdampfung und Kondensation, ihre Bedeutung bei den Kühltechniken.
Erzeugung von Wärme und Kälte: Wärmeübertragungsmedien, Wärmekapazität
Vereinfachte Studie der Wärmeübertragung: Konduktion, Konvektion, Strahlung.
Konkrete Anwendungen: Übertragung in den Materialien, Wänden, Mauern
Tauscher und Batterien: allgemeine Daten, Funktionsprinzip, Berechnungen und Beispiele
Theoretische Studie der Gase: Kenntnis der Eigenschaften der Gase

## DIV 30
DIV 30 Arbeiten an PVC-Linern
Arbeiten an PVC-Linern
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
Verwendung der Kontrollinstrumente und Interpretation der Ergebnisse
Wissen, wie man eine Baustelle vorbereiten (oder vorbereiten lassen) muss: Gerüst, Leitern, Schutzvorrichtungen, Tische usw.
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (PVC, Schweißen usw.)
Kenntnis bezüglich der Vorbereitung von Untergründen, Verkleidungsverfahren, Einhaltung von Trockenzeiten, Materialverträglichkeit
Material-Grundkenntnisse
Berichterstattung beim Baustellenleiter (mündlich oder schriftlich)
Kenntnis der Risiken beim Arbeiten in geschlossenen Räumen
Kenntnis der Risiken bei der Verwendung des Materials und in der Lage sein, die entsprechenden Sicherheitsvorschriften anzuwenden

## DIV 32
DIV 32 Techniker Zerstörungsfreie Prüfungen
Zerstörungsfreie Prüfungen
Nach Ablauf der Schulung beherrscht der Teilnehmer die Grundkenntnisse der verschiedenen zerstörungsfreien Prüfungen.

## DIV 33
DIV 33 Filtertester
Filtertester
In der Lage sein, die Ausrichtung eines Belüftungskreises zu kontrollieren und einen Filter visuell zu prüfen (Seriennummer, Filter, Positionierung usw.).
In der Lage sein, den Durchsatz und die relative Luftfeuchtigkeit zu messen
In der Lage sein, eine Jodquelle (I131) anzufertigen
In der Lage sein, einen Jod- und/oder Aerosolbelastungs-(DOP-)Test durchzuführen

## DIV 34
DIV 34 Monteur Brandschutzklappen
Verarbeiter feuerfester Platten
Montage von feuerfesten Platten nach den Normen und unter Berücksichtigung der wesentlichen Elemente
Bewertung der Qualität der Montage feuerfester Platten
Kenntnis der Verwendung und Verarbeitung dazugehöriger Fertigstellungs- und Befestigungsmaterialien
Kenntnis der korrekten Handhabung feuerfester Materialien (Heben, Lagern usw.) und in der Lage sein, diese Kenntnisse anzuwenden
Monteur Brandschutzklappen
Montage von Brandschutzklappen nach den Normen und unter Berücksichtigung der wesentlichen Elemente
Bewertung der Qualität der Montage der Brandschutzklappe
Kenntnis bezüglich des Arbeitens an Lüftungskanälen (Materialien, Abmessungen etc.)
Kenntnis der korrekten Handhabung von Brandschutzklappen und in der Lage sein, diese Kenntnisse anzuwenden
Kenntnis der GA/QC-Begriffe (z. B. LOFC, W-Points, grüne Karte etc.)

## DIV 36
DIV 36 Löter
Löter
In der Lage sein, ein Probestück erfolgreich anzufertigen
Kenntnis der Basismaterialien und deren Lötbarkeit
Kenntnis der Verlege- und Montagetechniken für Bleche und Rohre
In der Lage sein, den Zustand der Lötarbeit visuell zu prüfen und ein Reparaturverfahren vorzuschlagen
Durchführung der Lötarbeiten mit dem anwendbaren Verfahren
Kenntnis der damit verbundenen Risiken
Kenntnis der Hygiene- und Sicherheitsregeln sowie der zu verwendenden persönlichen Schutzausrüstung (Belüftung, Tragen einer Maske, von Handschuhen, Kleidung, Schuhen usw.)
Kenntnis der Qualifikationsregeln für Löten und der Gültigkeitsdauer des Verfahrens
Kenntnis der Gültigkeits-, Verlängerungs- und Erneuerungsregeln für Bescheinigungen

## DIV 37
DIV 37 Zeichner Spezialtechniken
Zeichner
In der Lage sein, Zeichnungen zu lesen und zu verstehen
Grafische Wiedergabeverfahren kennen
In der Lage sein, Maßeinträge und Konturlinien anzubringen
Material, Bearbeitungsweisen und Wiedergabeverfahren in einem Plan kennen
Beherrschen der Zeichensoftware AutoCAD (Hilfefunktionen, Verwaltung der Anzeige, Einheiten, Verwaltung der Kopien und Basiseigenschaften, Erstellung des Plans, der Blöcke, Bilder und externer Referenzen, Tools, Verwaltung von Zeichnungen, Drucken)
Zeichner Spezialtechniken
Anfertigen und Interpretieren von 3D-Scans und entsprechende Berichterstattung

## DIV 39
DIV 39 Taucher
Taucher
Die Ausführenden wurden nach dem Königlichen Erlass vom 23.12.2013, Art. 25 ausgebildet und verfügen über eine Bescheinigung als Berufstaucher und einen Eignungsnachweis
Kenntnis und korrekte Anwendung der anwendbaren Sicherheitsvorschriften und Richtlinien für Taucharbeiten

## DIV 40
DIV 40 Kessel und Heizölbrenner
Kessel und Heizölbrenner
In der Lage sein, die Anweisungen, die Gebrauchsanleitung und die Verfahren für die Druckstrahlgeräte, ihre Stromversorgung (Anschluss an Wasserleitung) und die Anwendung in geschlossenen Räumen zu lesen und anzuwenden
Kenntnis der Geräte und in der Lage sein, ihre Funktionsweise zu erklären
Kenntnis der Risiken bei der Verwendung des Materials und der Sicherheitsvorschriften und in der Lage sein, diese anzuwenden
In der Lage sein, die Ausrüstung zu kontrollieren und zu reinigen (Filter, Ölpegel usw.)
In der Lage sein, eine Hochdruckanlage zu überprüfen
Kenntnis der Vakuumreinigung, einschließlich der Lkw-Bedienung

## DIV 41
DIV 41 Feuerhemmende Durchführungen Fortgeschrittene Kenntnisse
Feuerhemmende Durchführungen
Eine Methode für die feuerhemmende Durchführung auswählen
In der Lage sein, die korrekte Ausführung einer feuerhemmenden Durchführung zu erkennen und zu überprüfen
In der Lage sein, die didaktischen Karten bezüglich der Integrität der feuerhemmenden Durchführungen zu verstehen und zu verwenden
Spezielle Checklisten für das jeweilige Verfahren verwenden
Fortgeschrittene Kenntnisse
Korrekte Verwendung und Anwendung der anwendbaren Materialien

## DIV 99
DIV 99 Diverses
Diverses
Wenn das richtige Zertifikat nicht aufgeführt ist, kann DIV 99 ("Divers") gewählt werden. Dies in Absprache mit Ihrem KCD Verantwortlichen.

## SB-RP 1
Fiche SB-RP 1 Restkontamination am Eingangskomplex nachverfolgen
Restkontamination am Eingangskomplex nachverfolgen
Aufzeichnung der Daten im Restkontaminationslogbuch
Kontaktaufnahme mit dem zuständigen SB zur Verfolgung der Arbeiten vor Ort
Instandhaltung des Eingangskomplexes
Sicherstellung der Verfügbarkeit von elektronischen Dosimetern
Erstellung von Dosimetrieberichten (nur während der Nachtschicht!)
Verfügt über die erforderlichen sozialen Fähigkeiten zur Beaufsichtigung von Personen
Beaufsichtigung und Nachverfolgung von Personen, die kontaminiert aus dem Kontrollbereich kommen

## SB-RP 2
Fiche SB-RP 2 Lassen Sie Messungen und Folgetore in der Kontrollzone los
Restkontamination am Eingangskomplex nachverfolgen
Aufzeichnung der Daten im Restkontaminationslogbuch
Kontaktaufnahme mit dem zuständigen SB zur Verfolgung der Arbeiten vor Ort
Instandhaltung des Eingangskomplexes
Sicherstellung der Verfügbarkeit von elektronischen Dosimetern
Erstellung von Dosimetrieberichten (nur während der Nachtschicht!)
Verfügt über die erforderlichen sozialen Fähigkeiten zur Beaufsichtigung von Personen
Beaufsichtigung und Nachverfolgung von Personen, die kontaminiert aus dem Kontrollbereich kommen
Lassen Sie Messungen und Folgetore in der Kontrollzone los
Durchführung von Verschmutzungsmessungen, sowohl fest als auch abnehmbar
Durchführung von 1st- und 2nd-Release-Messungen
Kennen der Freigabegrenzen
Wissen, mit welchem Gerät welche Kontamination gemessen werden kann
Nachbereitung von Q2-Messungen (nur WAB)
Überwachung von internen Transporten und Durchführung von externen Messungen
Sauberhaltung des Kontrollbereichs an den Toren
Überwachung der Abfallsortierung
ggf. Nachbereitung kleinerer Arbeiten unter Aufsicht von SB (KCD-Mitarbeiter)
Nachbereitung DECO
Nachbereitung der Wäsche (nur WAB)

## SB-RP 3
Fiche SB-RP 3 Follow-up-Zone arbeiten
Restkontamination am Eingangskomplex nachverfolgen
Aufzeichnung der Daten im Restkontaminationslogbuch
Kontaktaufnahme mit dem zuständigen SB zur Verfolgung der Arbeiten vor Ort
Instandhaltung des Eingangskomplexes
Sicherstellung der Verfügbarkeit von elektronischen Dosimetern
Erstellung von Dosimetrieberichten (nur während der Nachtschicht!)
Verfügt über die erforderlichen sozialen Fähigkeiten zur Beaufsichtigung von Personen
Beaufsichtigung und Nachverfolgung von Personen, die kontaminiert aus dem Kontrollbereich kommen
Lassen Sie Messungen und Folgetore in der Kontrollzone los
Durchführung von Verschmutzungsmessungen, sowohl fest als auch abnehmbar
Durchführung von 1st- und 2nd-Release-Messungen
Kennen der Freigabegrenzen
Wissen, mit welchem Gerät welche Kontamination gemessen werden kann
Nachbereitung von Q2-Messungen (nur WAB)
Überwachung von internen Transporten und Durchführung von externen Messungen
Sauberhaltung des Kontrollbereichs an den Toren
Überwachung der Abfallsortierung
ggf. Nachbereitung kleinerer Arbeiten unter Aufsicht von SB (KCD-Mitarbeiter)
Nachbereitung DECO
Nachbereitung der Wäsche (nur WAB)
Follow-up-Zone arbeiten
Beaufsichtigung und Überwachung der Arbeiten in der kontrollierten Zone
Kenntnis der Luftverschmutzung und der Grenzen der kontrollierten Zone
Einrichten von Zonen
Durchführen von Strahlungs- und Kontaminationsrundgängen
Vermerke im Logbuch machen
Bereitstellen der erforderlichen PPE
Kenntnisse oder Erfahrungen mit der Anlage

## SB-RP 4
Fiche SB-RP 4 Experte für die Follow-up-Zone arbeiten
Restkontamination am Eingangskomplex nachverfolgen
Aufzeichnung der Daten im Restkontaminationslogbuch
Kontaktaufnahme mit dem zuständigen SB zur Verfolgung der Arbeiten vor Ort
Instandhaltung des Eingangskomplexes
Sicherstellung der Verfügbarkeit von elektronischen Dosimetern
Erstellung von Dosimetrieberichten (nur während der Nachtschicht!)
Verfügt über die erforderlichen sozialen Fähigkeiten zur Beaufsichtigung von Personen
Beaufsichtigung und Nachverfolgung von Personen, die kontaminiert aus dem Kontrollbereich kommen
Lassen Sie Messungen und Folgetore in der Kontrollzone los
Durchführung von Verschmutzungsmessungen, sowohl fest als auch abnehmbar
Durchführung von 1st- und 2nd-Release-Messungen
Kennen der Freigabegrenzen
Wissen, mit welchem Gerät welche Kontamination gemessen werden kann
Nachbereitung von Q2-Messungen (nur WAB)
Überwachung von internen Transporten und Durchführung von externen Messungen
Sauberhaltung des Kontrollbereichs an den Toren
Überwachung der Abfallsortierung
ggf. Nachbereitung kleinerer Arbeiten unter Aufsicht von SB (KCD-Mitarbeiter)
Nachbereitung DECO
Nachbereitung der Wäsche (nur WAB)
Follow-up-Zone arbeiten
Beaufsichtigung und Überwachung der Arbeiten in der kontrollierten Zone
Kenntnis der Luftverschmutzung und der Grenzen der kontrollierten Zone
Einrichten von Zonen
Durchführen von Strahlungs- und Kontaminationsrundgängen
Vermerke im Logbuch machen
Bereitstellen der erforderlichen PPE
Kenntnisse oder Erfahrungen mit der Anlage
Experte für die Follow-up-Zone arbeiten
Beaufsichtigung und Überwachung von Arbeiten im Kontrollbereich mit erhöhten oder schwankenden Strahlungswerten, zum Beispiel Arbeiten an Dampferzeugern, Reaktorbecken, Primärpumpen, PR etc.
Nachverfolgung der Personendosimetrie
Weiterverfolgung der ALARA-Aufzeichnungen
Überwachung von "Alpha"- und stark kontaminierten Bereichen

## SB-RP 5
Fiche SB-RP 5 Brigadier
Restkontamination am Eingangskomplex nachverfolgen
Aufzeichnung der Daten im Restkontaminationslogbuch
Kontaktaufnahme mit dem zuständigen SB zur Verfolgung der Arbeiten vor Ort
Instandhaltung des Eingangskomplexes
Sicherstellung der Verfügbarkeit von elektronischen Dosimetern
Erstellung von Dosimetrieberichten (nur während der Nachtschicht!)
Verfügt über die erforderlichen sozialen Fähigkeiten zur Beaufsichtigung von Personen
Beaufsichtigung und Nachverfolgung von Personen, die kontaminiert aus dem Kontrollbereich kommen
Lassen Sie Messungen und Folgetore in der Kontrollzone los
Durchführung von Verschmutzungsmessungen, sowohl fest als auch abnehmbar
Durchführung von 1st- und 2nd-Release-Messungen
Kennen der Freigabegrenzen
Wissen, mit welchem Gerät welche Kontamination gemessen werden kann
Nachbereitung von Q2-Messungen (nur WAB)
Überwachung von internen Transporten und Durchführung von externen Messungen
Sauberhaltung des Kontrollbereichs an den Toren
Überwachung der Abfallsortierung
ggf. Nachbereitung kleinerer Arbeiten unter Aufsicht von SB (KCD-Mitarbeiter)
Nachbereitung DECO
Nachbereitung der Wäsche (nur WAB)
Follow-up-Zone arbeiten
Beaufsichtigung und Überwachung der Arbeiten in der kontrollierten Zone
Kenntnis der Luftverschmutzung und der Grenzen der kontrollierten Zone
Einrichten von Zonen
Durchführen von Strahlungs- und Kontaminationsrundgängen
Vermerke im Logbuch machen
Bereitstellen der erforderlichen PPE
Kenntnisse oder Erfahrungen mit der Anlage
Experte für die Follow-up-Zone arbeiten
Beaufsichtigung und Überwachung von Arbeiten im Kontrollbereich mit erhöhten oder schwankenden Strahlungswerten, zum Beispiel Arbeiten an Dampferzeugern, Reaktorbecken, Primärpumpen, PR etc.
Nachverfolgung der Personendosimetrie
Weiterverfolgung der ALARA-Aufzeichnungen
Überwachung von "Alpha"- und stark kontaminierten Bereichen
Brigadier
Diese Person ist der Ansprechpartner für sein Unternehmen und gibt seinen Mitarbeitern Anweisungen. Sie ist auch für die korrekte Ausführung der von ihren Mitarbeitern ausgeführten Aufgaben verantwortlich

## SB-RP 6
SB-RP 6 Schalterbeamter
Schalterbeamter
Umgang mit dem Arbeitsgenehmigungssystem (SAP)
Follow-up Personen Dosimetrie und verwandte
Behandlung von Zugangsproblemen
Kenntnis der Installation
Kontaktpersonen zwischen den SB verschiedener Zonen
Telefonische Unterstützung und Weiterleitung
Kontaktaufnahme mit dem Pflegepersonal, wenn eine Person eine Verunreinigung aufweist, die nicht durch Reinigung mit Seife entfernt werden kann
Verfügt über die notwendigen sozialen Fähigkeiten, um Menschen zu führen
Eingabe von Strahlungs- und Kontaminationsergebnissen in die Datenbank (SARA)