## Introductie
Verklaring van kwalificatie van een externe medewerker
In het Koninklijk Besluit van 30 november 2011 betreffende “Veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties” (WENRA) wordt gesteld dat alle medewerkers die taken uitvoeren die belangrijk zijn voor de nucleaire veiligheid, behoorlijk opgeleid en gekwalificeerd moeten zijn.
Als uitbaters van de kerncentrales Doel en Tihange dienen wij ons er van te vergewissen dat ook de medewerkers van onze onderaannemers aan deze vereisten voldoen.
Daarom vragen wij u om, voor uw medewerkers die deze taken zullen uitvoeren, een individueel “verklaring van kwalificatie” voor te leggen waarin u verklaart dat zij over de competenties beschikken zoals door ons gedefinieerd.
Het attest dient u voor aanvang van de werken te bezorgen aan uw opdrachtgever of via de contractarmanager.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met Contractormanagement van de betrokken site.
Kerncentrale Doel: | contractormanagementkcd@bnl.engie.com
Centrale Nucleaire de Tihange: | contractormanagementcnt@bnl.engie.com
Vakbekwaamheids-fiches raadplegen
Certificaten raadplegen
Attest aanmaken

## Lijst certificaten
Lijst van opleidingen gebaseerd op het Register van Risicovolle Taken - BeSaCC-VCA versie 03/07/2015
ATEX - Basisopleiding
AV-001 - Werken met vorkheftruck - basis
AV-002 - Werken met reachtruck - basis
AV-003 - Werken met schaarlift
AV-004 - Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten
AV-006 - Werken met persoonlijke valbeveiliging - basis
AV-011 - Brandwacht
AV-012 - Blussen met kleine blusmiddelen
AV-013 - Werken met mobiele kraan (rupsen/autotruck/ruw terreinkraan)
AV-014 - Werken met grondverzetmachine met hijsfunctie
AV-015 - Werken met autolaadkraan
AV-016 - Werken met snelopbouwtorenkraan tot 10 tonmeter
AV-017 - Werken met torenkraan
AV-021 - Steigerbouwer
AV-022 - Steigercontroleur
IS-001 - Werken met een vorkheftruck
IS-002 - Werken met reachtruck
IS-003 - Werken met verreiker
IS-004 - Werken met hoogwerker op vrachtwagen
IS-005 - Werken met zelfrijdende hoogwerker
IS-006 - Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten
IS-007 - Veiligheidswacht besloten ruimte
IS-009 - Werken met persoonlijke valbeveiliging
IS-010 - Werken aan flenzen - flensmonteur
IS-011 - Werken met rolbrug: kabel- of afstandsbediening
IS-012 - Werken met rolbrug; cabine
IS-013 - Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen (EX-OX-TOX)
IS-031 - Werken met roterende verreiker
IS-032 - Werken met verreiker
IS-081 - Werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome ademhalingsbescherming)
IS-082 - Werken met onafhankelijke niet-autonome ademhalingsbescherming
BA4
BA5
VVA1
VVA2
Lijst van fiches
Attest aanmaken

## Lijst fiches
Lijst van de vakbekwaamheidsfiches | Raadpleeg de fiche
CERT 04 - Resserage de traversées coupe feu (exécutant)
CERT 05 - Resserage de traversées coupe feu (expert)
CERT 06 - Surveillant feu
CERT 07 - Technicien feu
CERT 18 - Travail en hauteur en sécurité
CERT 20 - Radioprotection
DIV 01 - Fuel | FUEL
DIV 02 - Aankleder warme zone | DIV 02
DIV 04 - Brandwerende doorvoeringen | DIV 04
DIV 06 - Technicus brand | DIV 06
DIV 07 - Branddetectie/brandbeveiliging | DIV 07
DIV 08 - Jumper SG | DIV 08
DIV 11 - Plaatser van branddeuren | DIV 11
DIV 12 - Werktuigkundige hijswerkzaamheden | DIV 12
DIV 13 - Kraanman | DIV 13
DIV 14 - Kraanman – polaire kraan | DIV 14
DIV 15 - Kraanman – kraan machinezaal | DIV 15
DIV 18 - Bewaker FME | DIV 18
DIV 19 - Wasserij | DIV 19
DIV 20 - Magazijnier | DIV 20
DIV 21 - Schilder | DIV 21
DIV 22 - Tekenaar | DIV 22
DIV 23 - Isolatie aanbrenger | DIV 23
DIV 24 - Batterij | DIV 24
DIV 25 - Lasser | DIV 25
DIV 28 - Koeltechnicus basis | DIV 28
DIV 29 - Koeltechnicus geavanceerd | DIV 29
DIV 30 - Werken aan PVC-liners | DIV 30
DIV 32 - Technicus niet-destructieve controles | DIV 32
DIV 33 - Filtertester | DIV 33
DIV 34 - Plaatser brandkleppen | DIV 34
DIV 36 - Braseerder | DIV 36
DIV 37 - Tekenaar speciale technieken | DIV 37
DIV 39 - Duiker | DIV 39
DIV 40 - Industriële schoonmaker met hogedrukreiniger | DIV 40
DIV 41 - Brandwerende doorvoeringen geavanceerd | DIV 41
DIV 42 - Asbestverwijderaar | DIV 42
DIV 43 - Asbestwerfleider | DIV 43
DIV 45 - Stapelaar | DIV 45
DIV 99 - Divers | DIV 99
ELE 01 - Elektrotechnicus basis | ELE 01
ELE 02 - Elektrotechnicus geavanceerd | ELE 02
ELE 03 - Elektrotechnicus - meten van zwakstroom | ELE 03
ELE 04- Elektrotechnicus - transformator | ELE 04
ELE 05 - Elektrotechnicus - alternator | ELE 05
ELE 06 - Electromecanicien hijswerken | ELE 06
ELE 07 - Elektrotechnicus Regeling & Sturingen | ELE 07
ELE 08 - Technicus automaat | ELE 08
INS 01 - Instrumentatie basis | INS 01
INS 02 - Instrumentatie geavanceerd | INS 02
INS 03 - Instrumentatie stralingsbescherming | INS 03
INS 04 - Procesinformatica | INS 04
INS 05 - Instrumentatie standaard | INS 05
INS 06 - Instrumentatie specialist | INS 06
INS 07 - Instrumentist inwendige en uitwendige nucleaire instrumentatie | INS 07
INS 08 - Instrumentatie chemische gasmetingen | INS 08
INS 09 - Kableur instrumentatie standaard | INS 09
INS 10 - Kableur instrumentatie specialist | INS 10
INS 11 - Kabeltrekker | INS 11
INS 12 - Zendercalibrator | INS 12
INS 13 - Elektronicakalibratie | INS 13
INS 14 - Technicus voor ontkoppelen/vastkoppelen van sondes | INS 14
MEC 01 - Mecanicien basis | MEC 01
MEC 02 - Mecanicien geavanceerd | MEC 02
MEC 03 - Mecanicien - smeren | MEC 03
MEC 04 - Bouwkunde basis | MEC 04
MEC 05 - Bouwkunde geavanceerd | MEC 05
MEC 06 - Mecanicien - vastschroeven | MEC 06
MEC 07 - Mecanicien – statische machine | MEC 07
MEC 08 - Mecanicien – ketel en mazoutbrander | MEC 08
MEC 09 - Mecanicien – openen van het reactorvat | MEC 09
MEC 10 - Mecanicien - dichtheid | MEC 10
MEC 11 - Mecanicien – industriële schoonmaak met hogedrukreiniger | MEC 11
MEC 12 - Mecanicien geavanceerd - afsluiter | MEC 12
MEC 13 - Mecanicien geavanceerd – draaiende machine/pompen | MEC 13
MEC 14 - Mecanicien geavanceerd - turbine | MEC 14
MEC 15 - Mecanicien geavanceerd - dieselmotor | MEC 15
MEC 16 - Draaier/freezer | MEC 16
MEC 17 - Mecanicien – verantwoordelijke Primaire kringen | MEC 17
MEC 18 - Mecanicien – onderhoud SG | MEC 18
MEC 19 - Mecanicien geavanceerd – onderhoud primaire pomp | MEC 19
MEC 20 - Mecanicien – Sébim ventiel | MEC 20
MEC 21 - Buizenfitter | MEC 21
MEC 22 - Hydraulica en pneumatica | MEC 22
MEC 23 - Metaalconstructie | MEC 23
MEC 24 - Mecanicien rolbruggen | MEC 24
MEC 25 - Bouwkunde – betonherstellingen | MEC 25
MEC 26 - Bouwkunde – betonherstellingen - specialist | MEC 26
MEC 27 - Buizenfitter geavanceerd | MEC 27
SB-RP 1 - Opvolgen restbesmetting ingangscomplex | RP 1
SB-RP 2 - Vrijgavemetingen en opvolging poorten gecontroleerde zone | RP 2
SB-RP 3 - Opvolgen zonewerken | RP 3
SB-RP 4 - Opvolgen zonewerken expert | RP 4
SB-RP 5 - Brigadier | RP 5
SB-RP 6 - Loket functie | RP 6
Lijst certificaten
Attest aanmaken

## Attest
Datum : |  |  |  |  | Hierbij verklaar ik,
Bedrijf : |  |  |  |  | verantwoordelijk van het bedrijf
dat de onderstaande agenten aan de gestelde verwachtingen voldoen volgens de hieronder vermelde attesten en certificaten.
N° bestelling SAP: |  |  |  |  | Deze zijn ter beschikking en kunnen op vraag van de opdrachtgever direct worden voorgelegd.
De opdrachtgever kan deze verklaringen controleren, en behoudt zich het recht om de kwalificaties in te trekken bij twijfel
Datum van certificaat of datum waarop de vaardigheden beschouwd zijn door de werkgever.
Plaats van Opleiding | Bedrijf | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Type Agent | N° Nationaal | Badge Doel | Badge Tihange | Opleiding | Datum van opleiding | Opmerkingen | N° van Certificaat
Externe |  |  |  |  | Contractant
Lijst fiches
Lijst certificaten

## ELE
ELE 1 - Elektrotechnicus - basis
Electricité de base
Elektrotechnicus - basis
Basiskennis elektrische meettechniek (spanning-, stroom-, impedantie-, isolatieweerstandsmetingen)
Basiskennis vitale 8 gouden regels
Kablagewerken kunnen uitvoeren volgens de vastgelegde richtlijnen
Storingsanalyse uitvoeren en defecte onderdelen vervangen (elektrisch en mechanisch)
Basiskennis elektrische machines en installatietechnieken
Interventiedocumenten invullen en een uitvoeringsverslag opstellen
In het bezit van een geldig BA4/5 certificaat.
ELE 2 - Elektrotechnicus geavanceerd
Elektrotechnicus - basis
Basiskennis elektrische meettechniek (spanning-, stroom-, impedantie-, isolatieweerstandsmetingen)
Basiskennis vitale 8
Kablagewerken kunnen uitvoeren volgens de vastgelegde richtlijnen
Storingsanalyse uitvoeren en defecte onderdelen vervangen (elektrisch en mechanisch)
Basiskennis elektrische machines en installatietechnieken
Interventiedocumenten invullen en een uitvoeringsverslag opstellen
In het bezit van een geldig BA4/5 certificaat.
Elektriciteit geavanceerd
Begrijpen en uitleggen van de werking van een beveiligingsrelais, met zijn aansluiting en programmering
Grondig uitleggen van de werking van de apparatuur
Gebruik van de apparatuur (starten, bedienen, stoppen, noodstop)
Uitvoeren van de tests en van het onderhoud van de apparatuur
Een communicatiearchitectuur uittekenen, in gebruik nemen en onderhouden
De basisprincipes van motoren uitleggen
Het nut van de beveiliging op de motoren begrijpen
Een motor kunnen controleren en testen
ELE 3 - Electrotechnicus - meten van zwakstroom
Elektrotechnicus - basis
Basiskennis elektrische meettechniek (spanning-, stroom-, impedantie-, isolatieweerstandsmetingen)
Basiskennis vitale 8 en BA4/BA5 gecertifieerd zijn
Kablagewerken kunnen uitvoeren volgens de vastgelegde richtlijnen
Storingsanalyse uitvoeren en defecte onderdelen vervangen (elektrisch en mechanisch)
Basiskennis elektrische machines en installatietechnieken
Interventiedocumenten invullen en een uitvoeringsverslag opstellen
Elektriciteit meten van zwakstroom
De methoden voor het meten van zwakstroom / hoge impedantie begrijpen en uitleggen
Identificeren van de voornaamste storingsfenomenen (interacties, interferentie en ruis) en kennis van de praktische middelen om er zich van te ontdoen ("cabling, shielding, guarding")
De specificaties van de meetapparatuur voor zwakstroom en hun beperkingen begrijpen en uitleggen.
ELE 4 - Electrotechnicus - transformator
Elektrotechnicus - basis
Basiskennis elektrische meettechniek (spanning-, stroom-, impedantie-, isolatieweerstandsmetingen)
Basiskennis vitale 8 en BA4/BA5 gecertifieerd zijn
Kablagewerken kunnen uitvoeren volgens de vastgelegde richtlijnen
Storingsanalyse uitvoeren en defecte onderdelen vervangen (elektrisch en mechanisch)
Basiskennis elektrische machines en installatietechnieken
Interventiedocumenten invullen en een uitvoeringsverslag opstellen
Elektriciteit (transformator)
In staat om een diagnose te stellen over de toestand van de transformatoren op basis van de analyse van olie en gas.
De specifieke kenmerken, proeven en beveiliging van de vermogenstransformatoren onderscheiden;
Kennis van de na te leven regels met betrekking tot het onderhoud van de transformatoren.
ELE 5 - Elecktritechnicus - alternator
Elektrotechnicus - basis
Basiskennis elektrische meettechniek (spanning-, stroom-, impedantie-, isolatieweerstandsmetingen)
Basiskennis vitale 8 en BA4/BA5 gecertifieerd zijn
Kablagewerken kunnen uitvoeren volgens de vastgelegde richtlijnen
Storingsanalyse uitvoeren en defecte onderdelen vervangen (elektrisch en mechanisch)
Basiskennis elektrische machines en installatietechnieken
Interventiedocumenten invullen en een uitvoeringsverslag opstellen
Alternator
Kennis nemen van het principe van de regeling van de alternator en van de ter beschikking gestelde middelen
Interpreteren van blokschakelschema’s en ingrijpen in de hardware
Begrijpen van de verschillende werkingstoestanden van een alternator
ELE 6 - Elektromecanicien hijswerken
Elektrotechnicus - basis
Basiskennis elektrische meettechniek (spanning-, stroom-, impedantie-, isolatieweerstandsmetingen)
Basiskennis vitale 8 en BA4/BA5 gecertifieerd zijn
Kablagewerken kunnen uitvoeren volgens de vastgelegde richtlijnen
Storingsanalyse uitvoeren en defecte onderdelen vervangen (elektrisch en mechanisch)
Basiskennis elektrische machines en installatietechnieken
Interventiedocumenten invullen en een uitvoeringsverslag opstellen
Elektromecanicien - hijswerken
In het bezit zijn van een certificaat rolbrugbedienaar met peerbediening
Kennis van beveiligingen van takels en rolbruggen
Remmen kunnen uitsturen voor remcontrole
Eindschakelaars kunnen afstellen
Afstellen slipkoppelingen/remmen van takels en rolbruggen
Basiskennis van verschillende hijswerktuigen
ELE 7 - Elektrotechnicus Regeling & Sturingen
Elektrotechnicus - basis
Basiskennis elektrische meettechniek (spanning-, stroom-, impedantie-, isolatieweerstandsmetingen)
Basiskennis vitale 8 en BA4/BA5 gecertifieerd zijn
Kablagewerken kunnen uitvoeren volgens de vastgelegde richtlijnen
Storingsanalyse uitvoeren en defecte onderdelen vervangen (elektrisch en mechanisch)
Basiskennis elektrische machines en installatietechnieken
Interventiedocumenten invullen en een uitvoeringsverslag opstellen
Elektrotechnicus - Regeling & Sturingen
Werking van beveiligingsrelais kennen en hun toepassing
Werking van wissel- en gelijkrichters kennen, kennis van vermogenelektronica
Kennis van het principe van de regeling van een alternator, excitatieregelingen en snelheidsregeling
Kennis van PLC-technieken
ELE 8 - Technicus automaat
Elektrotechnicus - basis
Basiskennis elektrische meettechniek (spanning-, stroom-, impedantie-, isolatieweerstandsmetingen)
Basiskennis vitale 8 en BA4/BA5 gecertifieerd zijn
Kablagewerken kunnen uitvoeren volgens de vastgelegde richtlijnen
Storingsanalyse uitvoeren en defecte onderdelen vervangen (elektrisch en mechanisch)
Basiskennis elektrische machines en installatietechnieken
Interventiedocumenten invullen en een uitvoeringsverslag opstellen
Basisautomaat
De plannen lezen en de metingen uitvoeren
Monteren, demonteren en in gebruik nemen van apparatuur die elektronische elementen bevat
Een pc kunnen gebruiken
Begrijpen en kunnen herstellen van geautomatiseerde systemen op basis van programmeerbare automaten of microprocessoren
Een diagnose kunnen uitvoeren en de oorsprong van storingen begrijpen
Een interventie voorbereiden (herstelling of periodiek onderhoud)
Kennis van de interface en de software die gebruikt wordt om te communiceren met de automaat, de AC/DC-transformatoren en de schermen
De verschillende elementen van de controlelussen kunnen parametreren (sensors, zenders, regelaars, actuators, servomotoren enz.)
Kennis van de werkingstests en de tests voor identificatie van pannes
Versleten onderdelen vervangen
Buitengebruikstellingsomstandigheden herkennen
Een programmering uitvoeren
ELE 9 - Servomotorist
Servomotorist
Basiskennis van elektrische meettechnieken (spanning, stroom, impedantie en isolatieweerstand)
Basiskennis hebben van de 5 gouden regels en BA4 / BA5 gecertificeerd zijn.
Storingsanalyses uitvoeren en defecte onderdelen vervangen (elektrisch en mechanisch)
Kennis hebben van mechanica, het elektrische systeem van een servomotor en installatietechnieken
Tekeningen lezen en metingen uitvoeren
Elektrische systemen begrijpen en problemen oplossen
Diagnose stellen en de oorzaak van storingen begrijpen
Een reparatie of periodiek onderhoud voorbereiden
Weten hoe tests moeten worden uitgevoerd en fouten kunnen worden opgespoord
Slijtageonderdelen vervangen
Weten hoe de effecten van een lockout te controleren
Pneumatische servo + MEC 12
Terug Lijst fiches
Terug lijst certificaten
Attest aanmaken

## INS
INS 1 - Instrumentatie basis
Instrumentatie basis
Regelen en optimaliseren van de PID-parameters van een regellus
Het principe definiëren van het meten van een fysieke grootheid
De beperkingen en de installatie van een meetsysteem uitleggen
Sensoren onderscheiden en de keuze van een sensortechnologie bepalen
Sensoren installeren zodat de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de metingen gegarandeerd is
Sensoren regelen en diagnosticeren
Metingen interpreteren
Het toestel ijken
Het fenomeen ‘troubleshooting’ uitleggen
De werking van het systeem begrijpen en zodoende de werking en het eerstelijnsonderhoud verzekeren
Bekabelingsschema’s en exploitatiedocumenten gebruiken
Alle defecten analyseren en overgaan tot de reparatie van de apparatuur
Waar nodig overgaan tot de studie van kleine wijzigingen aan de uitrusting
De plaatselijke controle- en bedieningsorganen weergeven
INS - 2 Instrumentatie geavanceerd
BasisInstrumentatie
Regelen en optimaliseren van de PID-parameters van een regellus
Het principe definiëren van het meten van een fysieke grootheid
De beperkingen en de installatie van een meetsysteem uitleggen
Sensoren onderscheiden en de keuze van een sensortechnologie bepalen
Sensoren installeren zodat de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de metingen gegarandeerd is
Sensoren regelen en diagnosticeren
Metingen interpreteren
Het toestel ijken
Het fenomeen ‘troubleshooting’ uitleggen
De werking van het systeem begrijpen en zodoende de werking en het eerstelijnsonderhoud verzekeren
Bekabelingsschema’s en exploitatiedocumenten gebruiken
Alle defecten analyseren en overgaan tot de reparatie van de apparatuur
Waar nodig overgaan tot de studie van kleine wijzigingen aan de uitrusting
De plaatselijke controle- en bedieningsorganen weergeven
Instrumentatie geavanceerd
Lokale netwerken instellen
In staat zijn om transmitters te ijken
De werkingsprincipes, codering en QA-regels van transmitters beheersen alsook kennis van de verschillende componenten, verbindingstechnieken en ijkingsmethodes.
INS 3 - Instrumentatie stralingsbescherming
Instrumentatie stralingsbescherming
In staat zijn om de IPM9-portalen te gebruiken en te beheren.
In staat zijn om de C2-portalen te gebruiken en te beheren.
Het werkingsprincipe van een CRS Victoreen-keten kunnen uitleggen.
Het werkingsprincipe kunnen uitleggen van een stralingsmeetkring.
In staat zijn om parameters van een CRS Victoreen-keten In te geven en te controleren.
INS 4 - Procesinformatica
Procesinformatica
Het werkingsprincipe van de meting van een baken kennen.
De diagnose maken van een defect aan een baken, in staat zijn de baken te vervangen en te configureren.
Basiskennis (noties) bezitten van het gebruik van Dosiview, Dosimas, Dosical.
Het principe van een RIC-keten kennen.
De tijdens de interventies gebruikte schema's en plannen kunnen interpreteren.
Het werkingsprincipe van een verwervingsketen en de architectuur van een calculator kennen.
In staat zijn een kaart te vervangen en het systeem opnieuw te starten.
RIC : In staat zijn de software te gebruiken en er een diagnose mee uit te voeren.
OBVIEWS : Het werkingsprincipe van de databank en de beeldvorming kennen.
In staat zijn de PI Data Link-software te gebruiken.
Het werkingsprincipe van de systemen voor toegang tot de site kennen.
De diagnose maken van een defect en het oplossen, binnen de grenzen van de gevraagde competenties.
Defecte uitrusting vervangen.
In staat zijn de interventie te beheren (een interventierapport opstellen, de interventie samenvatten en vulgariseren).
INS 5 - Instrumentatie standaard
Instrumentation standard
Basiskennis van meet-, regel- en stuurtechnieken (spanning, stroom, weerstand, druk, debiet, temperatuur, ..)
Gebruik van meetinstrumenten en interpretatie van de resultaten
Technische documenten (bekabelingsschema's, procedures, plans, ...) kunnen interpreteren en toepassen
Interventiedocumenten invullen en een uitvoeringsverslag opstellen
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Eerstelijnsonderhoud uitvoeren volgens de voorgeschreven procedures
Storingsanalyse uitvoeren en defecte onderdelen vervangen
Assistentie verlenen bij en/of het uitvoeren van testen op instrumentatiekringen
INS 6 - Instrumentatie specialist
Instrumentatie standaard
Basiskennis van meet-, regel- en stuurtechnieken (spanning, stroom, weerstand, druk, debiet, temperatuur, ..)
Gebruik van meetinstrumenten en interpretatie van de resultaten
Technische documenten (bekabelingsschema's, procedures, plans, ...) kunnen interpreteren en toepassen
Interventiedocumenten invullen en een uitvoeringsverslag opstellen
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Eerstelijnsonderhoud uitvoeren volgens de voorgeschreven procedures
Storingsanalyse uitvoeren en defecte onderdelen vervangen
Assistentie verlenen bij en/of het uitvoeren van testen op instrumentatiekringen
Instrumentatie specialist
Vergrendelingsschema's kunnen lezen en interpreteren. Kennis van PLC-technieken, elektrische en elektronische circuits.
Bekabelingsschema's en exploitatiedocumenten in overleg aanpassen
Analyseren van defecten en voorstellen van oplossingen
Studie van kleine wijzigingen aan de installatie
INS 7 - Instrumentist inwendige en uitwendige nucleaire instrumentatie
Instrumentist inwendige en uitwendige nucleaire instrumentatie
Gebruik van meetinstrumenten en interpretatie van de resultaten
Technische documenten (procedures, instructies, plans, ...) kunnen lezen, begrijpen en gebruiken
Gespecialiseerd onderhoud uitvoeren volgens de voorgeschreven procedures. Zoals, bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van ketting en riemen regelen, olie verversen, …
Correct kunnen gebruiken van de verschillende assemblagetechnieken (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen, …)
Basis materiaalkennis
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Identificeren en kunnen benoemen van de verschillende types mechanische en elektrische componenten
Diagnose stellen bij het falen van mechanische en elektrische componenten
Drie jaar specifieke ervaring in inwendige en uitwendige nucleaire instrumentatie
INS 8 - Instrumentatie chemische gasmetingen
Instrumentatie chemische gasmetingen
Basiskennis van chemische metingen (bijv. PH, geleidbaarheid,..)
Basiskennis van toxische gasmetingen en explosiemetingen
H2- en O2-analyses kunnen uitvoeren
INS 9 - Kableur instrumentatie standaard
Kableur instrumentatie standaard
Kunnen trekken en afsluiten van instrumentatie-kabel volgens de geldende richtlijnen
Kunnen aansluiten van tussenboxen
Kunnen aanpassen van doorvoeren aan bestaande bekabeling
INS 10 - Kableur instrumentatie specialist
Kableur instrumentatie standaard
Kunnen trekken en afsluiten van instrumentatie-kabel volgens de geldende richtlijnen
Kunnen aansluiten van tussenboxen
Kunnen aanpassen van doorvoeren aan bestaande bekabeling
Kableur instrumentatie specialist
Kunnen aansluiten van QA-stekkers volgens de geldende procedures (EGS, grayboot, …)
INS 11 - Kabeltrekker
Kabeltrekker
Kunnen trekken van elektrische kabels volgens de vastgelegde richtlijnen
INS 12 - Zenderkalibrator
Zenderkalibrator
Kent de principes van zenderkalibratie
Kan een zender vervangen
Kan een zender uitlijnen, spoelen en in bedrijf stellen
INS 13 - Elektronicakalibratie
Etalonnage d'électronique
Weet hoe MRH modules werken
Kan de kalibratie van MRH elektronische modules controleren en corrigeren
INS 14 - Technicus voor ontkoppelen/vastkoppelen van sondes
Technicus ontkoppelen/loskoppelen sonde
Is in staat om temperatuursondes op motoren en pompen (onder spanning) los te koppelen en veilig te maken
Is in staat om temperatuursondes aan te sluiten op motoren en pompen en deze sondes te controleren
Fiche INS 15 Servomotiste régleur
Servomotiste régleur
Avoir une connaissance de base des techniques de mesure électriques (tension, courant , impédance et de résistance d'isolement)
Avoir une connaissance de base des 5 règles d'or et être BA4 / BA5 certifié
Effectuer des analyses de défaillance et remplacer les pièces défectueuses (électrique et mécanique)
Connaissance de la mécanique, du système éléctrique d'un servomoteur et les techniques d'installation
Lire les plans, effectuer les mesures
Monter, démonter et mettre en service des équipements intégrant des éléments électroniques
Comprendre et dépanner des systèmes électrisés
Etablir un diagnostic et comprendre l’origine des dysfonctionnements
Préparer une intervention de dépannage ou d’entretien périodique
Savoir paramétrer les différents éléments des boucles de régulation (capteurs, transmetteurs, régulateurs, positionneurs, servomoteurs, etc.…)
Connaître les tests de fonctionnement et d’identification de pannes
Remplacer les pièces d’usure
Sait vérifier les effets de la consignation
Terug lijst fiches
Terug lijst certificaten
Attest aanmaken

## MEC
MEC 1- Mecanicien basis
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
MEC 2 - Mecanicien geavanceerd
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Mechanica - geavanceerd
Identificeren en kunnen benoemen van de verschillende types mechanische componenten.
Diagnose stellen bij het falen van mechanische componenten.
Correct kunnen aanbrengen van de voorgeschreven smeermiddelen bij glijlagers, lagers en drijfwerk
Kennis en gebruik van verschillende soorten van dichtingsmaterialen. Op een correcte wijze een afdichting kunnen realiseren met de voorgeschreven dichtingsmaterialen (pakking, vulling, …)
MEC 3 - Mecanicien - Smeren
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Mechanica – smeren
Begrijpen en uitleggen van de functie en werking van de verschillende smeermiddelen voor verschillende gevallen (kussenblok, lager, aanslag,…)
De organen voor het overbrengen van de beweging kunnen identificeren (raderwerk, riem, reductor, variator,…)
Identificeren en interpreteren van eenvoudige criteria voor het kiezen van smeermiddelen
Correct aanbrengen van smeermiddelen tijdens het gebruik, met name bij glijlagers, lagers en drijfwerk
Kennis van de verwijderingsmethoden en een analysecertificaat kunnen interpreteren
Bewust van de juiste hantering en opslag van smeermiddelen
MEC 4 - Bouwkunde basis
Mécanique de base
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Basisbouwkunde
Identificeren van asbestrisico’s en kennis van de instructies voor het gebruik van de beschermingsmiddelen bij aanwezigheid van asbest
Isolatie- en bekledingsmaterialen herkennen, alsook de bijbehorende werktuigen: individueel en collectief gereedschap
Eenvoudige opmetingen uitvoeren
De werkzone inrichten tijdens de fase van het voorbereiden, monteren, demonteren en verlaten van de werf
MEC 5 - Bouwkunde - geavanceerd
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Basisbouwkunde
Identificeren van asbestrisico’s en kennis van de instructies voor het gebruik van de beschermingsmiddelen bij aanwezigheid van asbest
Isolatie- en bekledingsmaterialen herkennen, alsook de bijbehorende werktuigen: individueel en collectief gereedschap
Eenvoudige opmetingen uitvoeren
De werkzone inrichten tijdens de fase van het voorbereiden, monteren, demonteren en verlaten van de werf
Bouwkunde
Kennis van de producten voor het herstellen van beton en de voorwaarden en beperkingen bij het gebruik ervan
Uitleggen van de wettelijke controles die van toepassing zijn voor de verschillende eenheden, alsook de controlemethoden en de uitgevoerde tests
Lezen en begrijpen van de technische keuringen (BENOR)
MEC 6 - Mecanicien - Vastschroeven
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Mechanica – Schroeven aandraaien
Op een veilige manier een hydraulische schroefmachine kunnen gebruiken (diverse aansluitingen, regelen van de vereiste druk en torsiekoppel)
MEC 7 - Mecanicien – Statische machine
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Mechanica - Statische machine
Uitleggen van de werking van de apparatuur
De belangrijkste organen kunnen identificeren (identificatie van de componenten, kenmerken, types flenzen en pakkingen)
Diagnoses stellen
Instaan voor het curatief onderhoud van de uitrusting
Demonteren, keuren en opnieuw monteren van een assemblage door middel van flenzen
Een aangepaste pakking aanbrengen en correct vastzetten
MEC 8 - Mecanicien - ketel en mazoutbrander
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Mechanica - Ketel en mazoutbrander
De werking uitleggen van een ketel en een mazoutbrander
De verschillende onderdelen van een ketel uitleggen
Kennen en kunnen uitleggen van de goede praktijken bij het onderhoud
Een mazoutbrander kunnen repareren en regelen, instaan voor het curatieve onderhoud van een ketel
MEC 9 - Mecanicien - Openen van reactorvat
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Mechanica – Openen van het reactorvat
Uitleggen van het verband ‘nucleaire veiligheid bij onderhoudswerkzaamheden met openen van het vat’
Uitleggen van de werking en het gebruik van de MSDG in de verschillende eenheden.
Schroefmateriaal gebruiken en kennis van de feedback bij kritieke bewerkingen.
Uitleggen van het belang van een goede voorbereiding van het materiaal vóór de stilstand en de herkwalificatie erna.
De werking en het gebruik van de MSDG uitleggen
Kennis van de verschillende stadia van het gebruik, van de uit te voeren metingen en van de elementen die de MSDG vormen
Uitleggen van de risico’s tijdens het hanteren en vastleggen van de uit te voeren controles voor het plaatsen en verwijderen
Schroefmateriaal gebruiken en kennis van de feedback bij kritieke bewerkingen
Kennis van de opeenvolging van de stadia bij het openen / dichtmaken van het vat en kunnen inspelen op de volgende stappen op basis van de planning
MEC 10 - Mecanicien - Dichtheid
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Mechanica - Dichtheid
Bij delicate dichtingen de oorzaken kunnen identificeren en de juiste keuzes kunnen maken
De berekeningen voor de dichtheid kunnen uitvoeren
MEC 11 - Mecanicien – Industriële schoonmaak met hogedrukreiniger
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Mechanica – Industriële schoonmaak met hogedrukreiniger
Kunnen lezen en toepassen van de instructies, gebruiksaanwijzing en procedures van de apparatuur met drukstraal, hun voeding (aansluiting op waterleiding) en in ingesloten ruimten
De apparatuur kennen en de werking kunnen uitleggen
Kennis van de risico’s bij gebruik van het materieel en van de veiligheidsvoorschriften en kunnen toepassen ervan
De uitrusting kunnen controleren en schoonmaken (filters, oliepeil,...)
Een hogedrukinstallatie controleren
MEC 12 - Mecanicien geavanceerd - Afsluiters
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Mechanica – geavanceerd
Identificeren en kunnen benoemen van de verschillende types mechanische componenten.
Diagnose stellen bij het falen van mechanische componenten.
Correct kunnen aanbrengen van de voorgeschreven smeermiddelen bij glijlagers, lagers en drijfwerk
Kennis en gebruik van verschillende soorten van dichtingsmaterialen. Op een correcte wijze een afdichting kunnen realiseren met de voorgeschreven dichtingsmaterialen (pakking, vulling, …)
Mechanica – afsluiters
Monteren, demonteren, herstellen en onderhouden van afsluiters (schuif-, plug-, klepafsluiters, terugslagkleppen,veiligheidskleppen, …)
Kunnen herkennen en uitleggen (werkingsprincipe) van verschillende soorten afsluiters. Faalmodi en oplossingen kunnen benoemen.
MEC 13 Mecanicien geavanceerd – draaiende machine/pompen
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Mechanica – geavanceerd
Identificeren en kunnen benoemen van de verschillende types mechanische componenten.
Diagnose stellen bij het falen van mechanische componenten.
Correct kunnen aanbrengen van de voorgeschreven smeermiddelen bij glijlagers, lagers en drijfwerk
Kennis en gebruik van verschillende soorten van dichtingsmaterialen. Op een correcte wijze een afdichting kunnen realiseren met de voorgeschreven dichtingsmaterialen (pakking, vulling, …)
Mechanica – pompen
Uitleggen van de theoretische begrippen met betrekking tot het uitlijnen (koppeling), weten hoe uit te lijnen en hoe een kalibratie te checken
Uitleggen van het werkingsprincipe van een lager en van de problemen bij het gebruik ervan
Uitleggen van de risico’s bij het fout uitlijnen van draaiende assen
MEC 14 - Mecanicien geavanceerd - Turbine
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Mechanica – geavanceerd
Identificeren en kunnen benoemen van de verschillende types mechanische componenten.
Diagnose stellen bij het falen van mechanische componenten.
Correct kunnen aanbrengen van de voorgeschreven smeermiddelen bij glijlagers, lagers en drijfwerk
Kennis en gebruik van verschillende soorten van dichtingsmaterialen. Op een correcte wijze een afdichting kunnen realiseren met de voorgeschreven dichtingsmaterialen (pakking, vulling, …)
Mechanica - Turbine
De werking van een turbine en de reacties overeenkomstig de werkingsparameters kunnen uitleggen
De verschillende componenten kunnen identificeren
Uitleggen van het werkingsprincipe van een lager en van de problemen bij het gebruik ervan
Diagnoses stellen
Volgens de regels van de kunst kunnen instaan voor het curatief onderhoud van draaiende machines met hoog vermogen en met name turbines.
Het belang van de werkingsomstandigheden van de turbine voor rendement en slijtage kunnen uitleggen
MEC 15 - Mecanicien geavanceerd - Dieselmotor
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Mechanica – geavanceerd
Identificeren en kunnen benoemen van de verschillende types mechanische componenten.
Diagnose stellen bij het falen van mechanische componenten.
Correct kunnen aanbrengen van de voorgeschreven smeermiddelen bij glijlagers, lagers en drijfwerk
Kennis en gebruik van verschillende soorten van dichtingsmaterialen. Op een correcte wijze een afdichting kunnen realiseren met de voorgeschreven dichtingsmaterialen (pakking, vulling, …)
Mechanica - dieselmotor
De werking van een dieselmotor en zijn hulpapparatuur kennen en begrijpen
De belangrijkste organen kunnen identificeren
Uitleggen van het werkingsprincipe van een lager en van de problemen bij het gebruik ervan
Een diagnostiek opstellen van de goede werking
Instaan voor het curatief onderhoud van de uitrusting
In staat zijn om problemen aan dieselmotoren te herkennen en te analyseren, en hiervoor de geschikte oplossingen voor te stellen en te implementeren.
MEC 16 - Draaier / freezer
Tourneur-Fraiseur
Een isometrisch en hydraulisch plan kunnen lezen
Ter plaatse opmetingen kunnen uitvoeren, schema’s en isometrische tekeningen maken.
Kennis van materialenleer en verspaningstechnieken.
Kennis hebben van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen passingen,…)
De verschillende onderdelen kunnen uitlijnen/positioneren op verspaningsmachines
De voorziene verspaningswerken zelfstandig uitvoeren met respect voor de voorziene procédé.
Kennis inzake meettechnieken (passingen, toleranties, ruwheid, ....)
MEC 17 - Mecanicien - verantwoordelijke primaire kringen
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Mechanica – Verantwoordelijke Primaire kringen
Het belang van een goede voorbereiding van het materiaal vóór de stilstand en van de herkwalificatie erna uitleggen.
De werking van de uitrustingsonderdelen van de primaire kringloop (reactorvat, SG, RC, PR, nucleaire instumentatie/incore) uitleggen
MEC 18 - Mecanicien – Onderhoud SG
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Mechanica – Schroeven aandraaien
Op een veilige manier een hydraulische schroefmachine kunnen gebruiken (diverse aansluitingen, regelen van de vereiste druk en torsiekoppel)
Mechanica - Onderhoud SG
Kennis van de voornaamste uitrusting
Kennis van de werken aan de SG (sludge lancing/mud drum)
Diagnoses stellen
Instaan voor het curatief onderhoud van de SG
MEC 19 - Mecanicien geavanceerd – Onderhoud primaire pomp
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Mechanica – geavanceerd
Identificeren en kunnen benoemen van de verschillende types mechanische componenten.
Diagnose stellen bij het falen van mechanische componenten.
Correct kunnen aanbrengen van de voorgeschreven smeermiddelen bij glijlagers, lagers en drijfwerk
Kennis en gebruik van verschillende soorten van dichtingsmaterialen. Op een correcte wijze een afdichting kunnen realiseren met de voorgeschreven dichtingsmaterialen (pakking, vulling, …)
Mechanica - primaire pomp
Kennis van de specifieke kenmerken van een hydraulische en gemotoriseerde primaire pomp
Diagnoses stellen
Instaan voor het curatief onderhoud van een primaire pomp
MEC 20 - Mecanicien – Sebim ventiel
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Sébim-ventiel
De werking van een Sébim-ventiel
Kennis van de belangrijkste componenten
Diagnoses stellen
Instaan voor het curatief onderhoud van een Sébim-ventiel
MEC 21 - Buizenfitter
buizenfitter
Een isometrisch en hydraulisch plan kunnen lezen
De verschillende elementen (pijpen, buizen, toebehoren) kunnen voorbereiden (snijden, slijpen, buigen, schroefdraad trekken)
Ter plaatse opmetingen kunnen uitvoeren en schema’s en isometrische tekeningen maken
De verschillende elementen kunnen assembleren en aansluiten
De verschillende onderdelen kunnen uitlijnen/positioneren
De verschillende onderdelen kunnen ponsen
MEC 22 - Hydraulique en pneumatica
Hydraulica en pneumatica
Lezen en analyseren van een industrieel hydraulisch schema dat onderhoudsinterventies mogelijk maakt aan installaties die hydraulische regelonderdelen omvatten
Veilig gebruiken van een machine en bijdragen tot de follow-up ervan
Gebruiken van pompen met een variabel debiet, circuits van accumulatoren
Identificeren van de specificiteiten van de proportionele hydraulica
Herkennen van de verschillende gebruikte aansluitingen en een oordeelkundige keuze kunnen maken voor een bepaalde toepassing
In alle veiligheid de verschillende aansluitingen en leidingen plaatsen
Regelingen uitvoeren aan een bestaande pneumatische uitrusting.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
MEC 23 - Metaalconstructies
Metaalconstructie
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
Elementaire kennis van meettechnieken
Kunnen werken met elektrische gereedschappen
Elementaire kennis van bevestigingstechnieken in diverse materialen
Basis materiaalkennis
Kennis hebben van het aanslaan van lasten
MEC 24 - Mecanicien rolbruggen
Mecanicien rolbruggen
Kennis en toepassen van montage, demontage en afstelling van belangrijke componenten van rolbruggen; motoren, reductiekasten, trommels, remmen, loopwielen, ….
Kennis en toepassen van herkwalificatie-technieken na aanpassing rolbruggen; remtesten, functionele test- en controle, inspectie.
MEC 25 - Bouwkunde - betonherstellingen
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Basisbouwkunde
Identificeren van asbestrisico’s en kennis van de instructies voor het gebruik van de beschermingsmiddelen bij aanwezigheid van asbest
Isolatie- en bekledingsmaterialen herkennen, alsook de bijbehorende werktuigen: individueel en collectief gereedschap
Eenvoudige opmetingen uitvoeren
De werkzone inrichten tijdens de fase van het voorbereiden, monteren, demonteren en verlaten van de werf
Betonherstellingen
Kennis van de producten voor het herstellen van beton en de voorwaarden en beperkingen bij het gebruik ervan
Kennis van de geldende richtlijnen en verwachtingen betreffende verankeringsproducten en -technieken en deze correct kunnen toepassen.
Kennis en kunnen toepassen van de geldende veiligheidsmaatregelen voor betonwerkzaamheden
MEC 26 - Bouwkunde - betonherstellingen - spécialist
Basismechaniek
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Basisonderhoud uitvoeren (bouten op koppel zetten (met momentsleutel, hydraulische sleutel), filters schoonmaken, lagers smeren, de spanning van kettingen en riemen regelen, olieverversing,…)
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (schroefdraad, flenzen, bouten, wiggen,…)
Basis materiaalkennis
Dichtheid verzekeren. Demonteren en monteren van flensverbindingen.
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Basisbouwkunde
Identificeren van asbestrisico’s en kennis van de instructies voor het gebruik van de beschermingsmiddelen bij aanwezigheid van asbest
Isolatie- en bekledingsmaterialen herkennen, alsook de bijbehorende werktuigen: individueel en collectief gereedschap
Eenvoudige opmetingen uitvoeren
De werkzone inrichten tijdens de fase van het voorbereiden, monteren, demonteren en verlaten van de werf
Betonherstellingen
Kennis van de producten voor het herstellen van beton en de voorwaarden en beperkingen bij het gebruik ervan
Kennis van de geldende richtlijnen en verwachtingen betreffende verankeringsproducten en -technieken en deze correct kunnen toepassen.
Kennis en kunnen toepassen van de geldende veiligheidsmaatregelen voor betonwerkzaamheden
Betonherstellingen - specialist
Uitleggen van de wettelijke controles die van toepassing zijn voor de verschillende eenheden, alsook de controlemethoden en de uitgevoerde tests
Lezen en begrijpen van de technische keuringen (BENOR)
Zelf een uitvoeringsmethode kunnen bepalen en toepassen, met inbegrip van de keuze van producten, systemen en technieken, in functie van de gevraagde opdracht.
Kennis en correct kunnen toepassen van de proceseisen voor het uitvoeren en opvolgen van betonwerkzaamheden volgens de van toepassing zijnde richtlijnen
Procescertificatie van het BCCA voor het uitvoeren van betonwerkzaamheden
MEC 27 - Buizenfitter - geavanceerd
buizenfitter
Een isometrisch en hydraulisch plan kunnen lezen
De verschillende elementen (pijpen, buizen, toebehoren) kunnen voorbereiden (snijden, slijpen, buigen, schroefdraad trekken)
Ter plaatse opmetingen kunnen uitvoeren en schema’s en isometrische tekeningen maken
De verschillende elementen kunnen assembleren en aansluiten
De verschillende onderdelen kunnen uitlijnen/positioneren
De verschillende onderdelen kunnen ponsen
geavanceerd
Bekwaamheidsattest eerste blusmiddelen, om als toezichthouder brand te fungeren
Terug lijst Fiches
Terug lijst certificaten
Attest aanmaken

## DIV
DIV 1 - Fuel
Fuel
Alle voorzorgen nemen en strikt alle aanbevelingen toepassen die verband houden met de behandeling van de componenten van de kern en de veiligheid van de installaties
Hanteren van de nieuwe en de gebruikte brandstof via de machine voor het in- en uitladen
Begrijpen van de verschillende functies van de brandstof, de regel- en sturingsbundel
Hanteren en in- en uitladen van de transportcontainers
DIV 2 - Aankleder warme zone
Aankleder/Uitkleder warme zone
De juiste handelingen stellen om de verspreiding van besmetting te vermijden
Een medewerker aan- of uitkleden voor een interventie in een specifieke radioactieve omgeving
Een medewerker helpen om zijn specifieke beschermende kledij of uitrusting uit te trekken
Verpakken van de gebruikte kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Noties hebben van radioactieve besmetting, de manieren van blootstelling (extern/intern) en de individuele en collectieve beschermingsmiddelen.
De signalisatie kennen van KCD/CNT betreffende een zone met een risico van radioactieve besmetting en alle praktische richtlijnen voor het gebruik van een zonebank
De instructies, opgesteld door de Dienst StralingsBescherming, volgen
De algemene organisatie kennen van een werf met risico van radioactieve besmetting.
Correct dragen en gebruiken van de persoonlijke beschermingsmiddelen op werkplaatsen met risico van radioactieve besmetting
Correct toepassen van alle procedures gespecificeerd in SB/INSTR/305
Aanpassing van gedrag in geval van nood of anomalie. Beheer van radioactieve besmetting van personeel en apparatuur.
Verwijderen van eigen persoonlijke beschermingsmiddel zonder besmet te raken.
De regels kennen voor het selectief sorteren van de persoonlijke beschermingsmiddelen met risico van radioactieve besmetting.
Beheren van radioactive besmetting van personen en materiaal.
Voor CNT: Als u niet over de vereiste vaardigheden beschikt, kunt u een training volgen bij CNT georganiseerd door het bedrijf ECS.
Contact:
E.C.S. (Européan Control Services)
Nuclear Training Development
Adresse email : info@e-c-s.be
Téléphone : 04/371.16.00
DIV 4 - Brandwerende doorvoeringen
Brandwerende doorvoeringen
Een methode voor de brandwerende doorvoering kiezen
De goede uitvoering van een brandwerende doorvoering identificeren en controleren
De didactische fiches over de integriteit van de brandwerende doorvoeringen begrijpen en gebruiken
Gebruik van de bij de procedure horende checklists
DIV 6 - Technicus brand
Technicus brand
Kennis van de belangrijkste punten ten opzichte van de verzekeraar
De toe te passen middelen bepalen inzake preventie en bescherming om een brand of een explosie te voorkomen
Uitvoeren van een risicoanalyse van het warmtegevend vermogen op opslag- en overslagplaatsen, ook van tijdelijke situaties op een werf
Beheer van de conformiteit ten opzichte van de risicoanalyse voor de opslag- en overslagplaatsen
DIV 7 - Branddetectie / Brandbeveiliging
Branddetectie / Brandbeveiliging
De werking van branddetectie en -beveiliging begrijpen
DIV 8 - Jumper SG
Jumper SG
Kennis van de werkzaamheden voor het openen van een stoomgenerator
De stappen bij het openen van een stoomgenerator kunnen uitleggen
Kunnen verwijderen en plaatsen van een SG-stop met perfecte dichting
In orde zijn met de opleiding Jumper SG
DIV 11 - Plaatser van branddeuren
Plaatser van branddeuren
Plaatsen van branddeuren volgens de normen en rekening houdende met de essentiële elementen
Beoordelen van de kwaliteit van de plaatsing van een brandwerende deur
DIV 12 - Werktuigkundige hijswerkzaamheden
Werktuigkundige hijswerkzaamheden
In het bezit zijn van het handboek van de kraanman
Kennis verwerven op het vlak van hijswerken en het gebruik van de overeenkomstige stroppen
Aanleren van de verschillende technieken voor het gebruik van stroppen
Veiligheidsreflexen ontwikkelen
DIV 13 - Gereedschapsbeheerder
Gereedschapsbeheerder
De procedures van Electrabel voor de CNT kennen, volgen en naleven: ZST 10000762662.000 (TOOL MANAGEMENT AT THE CNT).
Zorgen voor de verdeling van het gereedschap en de traceerbaarheid ervan met behulp van de ter beschikking gestelde instrumenten voor inventarisbeheer
Indien nodig de lener adviseren over het type gereedschap
Het lenen toestaan of weigeren als niet aan alle voorwaarden is voldaan (badge, bestelnummer, niet-conform gereedschap, enz.)
De opvolging en traceren garanderen (bijhouden van een up-to-date database, identificeren van gereedschap)
De kwaliteit en veiligheid van het geleend gereedschap garanderen voordat het wordt uitgeleend
Controleren of gereedschap in goede staat is, goed werkt en binnen de uitleentermijn is wanneer het wordt teruggebracht
Assurer la gestion du matériel stocké (ordre, étiquetage, inventaire, petites réparations éventuelles)
Opgeslagen gereedschap beheren (bestellen, labelen, inventariseren, kleine reparaties)
Afwijkingen melden met betrekking tot het standaardbeheer van gereedschappen, zoals uiteengezet in de Electrabel-procedure.
Bij het gebruik van een vaste machine met hoog risico controleren of de lener op de lijst staat van personen die bevoegd zijn om de machine te gebruiken en of hij/zij op de hoogte is van de interne werkplaatsvoorschriften en de specifieke risico's van de machine waaraan hij/zij gaat werken (bij de CNT, zie MAINT/00/071 met betrekking tot de voorschriften voor het gebruik van gereedschapsmachines).
Houd de database van niet-manueel gereedschap up-to-date met nieuwe aangeschafte apparatuur en eventuele downgrades. Niet-handgereedschap is draagbaar (d.w.z. niet vast) gereedschap dat wordt aangedreven door een externe energiebron (elektrisch, pneumatisch, hydraulisch, in de vorm van gas en dus onder druk, enz.)
Houd de database van niet-manueel gereedschap up-to-date met nieuwe aangeschafte apparatuur en eventuele downgrades. Niet-handgereedschap is draagbaar (d.w.z. niet vast) gereedschap dat wordt aangedreven door een externe energiebron (elektrisch, pneumatisch, hydraulisch, in de vorm van gas en dus onder druk, enz.)
Technische kennis van gereedschap
Weten hoe je met afval omgaat en welke regels van toepassing zijn voor het sorteren van afval.
De zwanehals afsluitingsmethode van afvalzakken kennen
Adviseer de afvalproducent indien nodig (coaching)
Weten wat de bestemming is van verontreinigd vloeibaar afval dat in kleine hoeveelheden wordt ingezameld (ter beschikking gestelde vaten van 120 liter) en de maximale vulstand respecteren
Een draagbare metaaldetector kunnen gebruiken (type Garrett bijvoorbeeld)
DIV 14 - Beheerder van radioactief afval
Beheerder van radioactief afval
Bekend zijn met de begrippen radioactieve besmetting (extern/intern), bestraling en de individuele en collectieve beschermingsmaatregelen om zich hiertegen te beschermen.
Bekend zijn met en weten hoe de WESTI-toepassing te gebruiken om afvalzakken te verdelen en om de terugkeer van afval (conform of niet-conform) te controleren en te coderen.
Weten hoe je afval beheert en welke regels van toepassing zijn voor het sorteren van afval (in het bijzonder GROENE zakken voor brandbaar afval, BLAUWE zakken voor onbrandbaar afval tot 20 kg en oranje zakken voor linnengoed, PBM's en gereedschap).
Weten hoe zwanenhals afvalzakken gesloten moeten worden.
Ken de drempelwaarden voor oppervlakteactiviteit waarboven een zak als besmet wordt beschouwd (α ≥ 0,1 Bq/cm² en β ≥ 1 Bq/cm²).
Ken de (dosistempo) drempelwaarden voor sorteren: < tot 2 mSv/h bij Mercura > tot 2 mSv/h bij HB container.
Ken de contactpersonen (via het revisieboekje) in de OPDR-afdeling (RADIOACTIEF AFVAL WERKEN) die u kunnen helpen bij de verwerking van radioactief afval anders dan de eenvoudige categorieën die hierboven zijn beschreven.
Controleer of de instructies voor het sorteren en opslaan van afval van Electrabel en externe bedrijven correct worden toegepast.
De zakken ophalen bij de Gemo's, de PR-controle uitvoeren en ze indien nodig sorteren (Westi-codering)
Meewerken aan het verstrekken van informatie (sheets, foto's) voor verpakkingen
De beroepen adviseren over afvalsortering,
Handhaven en naleven van de geldende procedures op de bouwplaats
DIV 15 - Operator ontsmetting apparatuur
Operator ontsmetting apparatuur
Kwaliteits-, veiligheids- of milieuproblemen onmiddellijk melden aan de lijnmanager.
De procedures van Electrabel kennen, volgen en naleven (bij de CNT: ZST 10000763273 - Controle op oppervlaktebesmetting).
De contactpersonen kennen in de afdeling die verantwoordelijk is voor de decontaminatiewerkplaats en die je kunnen helpen.
Vertrouwd zijn met de begrippen radioactieve besmetting (extern/intern), bestraling en de individuele en collectieve beschermingsmaatregelen ter bescherming hiertegen
Vertrouwd zijn met de soorten besmetting (niet-vast en vast)
Het blad “Aanvraag besmettingscontrole en -bewaking” correct gebruiken (ref CNT: zie procedure RP/00/014)
De te behandelen apparatuur kunnen categoriseren: o Gereedschap dat moet worden teruggehaald na ontsmetting o materiaal dat moet worden ontsmet voordat de ruimte wordt verlaten o Materialen die moeten worden ontsmet om aan de voorschriften te voldoen (om te snijden, enz.) o Materialen met een d.o.d. > 2 mSv/h en waarschijnlijk d.o.d. afval < 2 mSv/h. Voor deze categorie materialen is speciale, afgeschermde opslagruimte nodig.
Bekend zijn met ontsmettingsoperaties en de technische informatiebladen volgen die bij de te gebruiken apparatuur horen: voorbereiding, ontsmettingsmethoden/-procedure, rapport, enz.
Bekend zijn met ontsmettingsproducten en de bijbehorende risico's
Weten hoe je afval moet beheren en welke regels van toepassing zijn voor het sorteren van afval (in het bijzonder GROENE zakken voor brandbaar afval, BLAUWE zakken voor onbrandbaar afval tot 20 kg en oranje zakken alleen voor linnengoed, PBM's en gereedschap).
Weten hoe afvalzakken sluiten met de zwanenhals methode.
Zorg voor een dagelijks verslag waarin de decontaminatiewerkplaats wordt gedocumenteerd.
Bekend zijn met locaties waar risico is op oppervlakte- en atmosferische besmetting.
Bekwaam zijn in het gebruik van machines, ultrasoon tank, schuimpistool, slijpmachine, hogedrukspuit, .....
6 maanden bij het bedrijf
DIV 18 - Bewaker FME
Bewaker FME
Zich bewust zijn van de risico’s inzake FME
De passende FME-beveiliging gebruiken
Op de hoogte van de vereiste houding bij een FME-incident
DIV 19 - Wasserij
Operator wasserij
Kennis van de werkorganisatie in de wasserij
Kennen en toepassen van de gebruikswijze van de machines in de wasserij
Kennis van de procedures voor het controleren en onderhouden van de ademhalingsmaskers
Kennen en toepassen van de procedures voor het sorteren, schoonmaken en verdelen van het wasgoed en de andere onderdelen van de kledij
Weten wat de maximale dosering is voor afval dat in de verschillende zakken kan worden gedaan.
In staat zijn om inventarissen van nieuw en gerecycled linnen op te stellen, behoeften te beoordelen en bestellingen voor te stellen.
Voor ademhalingsmaskeroperators
In het bezit zijn van het door de fabrikant afgegeven opleidingscertificaat voor maskeronderhoud
Bekend zijn met de procedures voor het controleren en onderhouden van ademhalingsmaskers
DIV 20 - Magazijnier
Magazijnier
Kennis van de regels van toepassing bij de ontvangst van goederen en de regels voor in- en uitgaande goederen in het magazijn
Kennis van de regels van toepassing op het etiketteren van materieel
Kennis van de regels van toepassing inzake uitgaande componenten
Kennis van de regels van toepassing inzake de bewaring van materieel in het magazijn
DIV 21 - Schilder
Schilder
Weten hoe een werf voor te bereiden (of te laten voorbereiden): steiger, ladders, bescherming, tafels...
De verschillende ondergronden kunnen herkennen
In staat zijn om de werf correct af te bakenen en om de werkomgeving en de aangrenzende installaties te beschermen tegen spatten
In staat om een strikte werkwijze te volgen bij het voorbereiden van de ondergrond (borstelen, zandstralen, hydrodynamisch decaperen)
De producten voor de voorbereiding en afwerking kunnen kiezen en gebruiken
Kennis van de risico’s en de te nemen voorzorgsmaatregelen bij verven op solventbasis.
DIV 22 - Tekenaar
Industrieel tekenaar
Tekeningen kunnen lezen en begrijpen
Kennis van de methoden inzake grafische weergave
Maatinschrijvingen en omtreklijnen kunnen aanbrengen
Kennis van de materialen en de bewerkingswijzen alsook van de methoden om dat op plan weer te geven
Beheersen van de tekensoftware Autocad (hulpfuncties, beheer van de weergave, entiteiten, beheer van kopieën en basiseigenschappen, opmaak van het plan, blokken, beelden en externe referenties, tools, beheer van tekeningen, afdrukken)
DIV 23 - Isolatie aanbrenger
Isolatie aanbrengen
Isolatie- en bekledingsmaterialen herkennen, alsook de bijbehorende werktuigen: individueel en collectief gereedschap
Buizen en eenvoudige apparatuur isoleren
Metalen bekleding aanbrengen op buizen, aftakkingen, beugels, eenvoudige apparatuur,...
Eenvoudige opmetingen uitvoeren
De werkzone inrichten tijdens de fase van het voorbereiden, monteren, demonteren en verlaten van de werf
DIV 24 - Batterij
Batterij
Kennis van de samenstelling van de meest gangbare soorten batterijen
Batterijen rangschikken naargelang van hun gebruik
Kennen en kunnen interpreteren van de vermeldingen die op een batterij zijn aangebracht
De invloed van de temperatuur op de capaciteit en de levensduur van de batterij kunnen uitleggen
Gebruiken van de batterijen en de bijbehorende opladers en ze veilig hanteren
Problemen detecteren en oplossen
Een ontladingstest kunnen uitvoeren en interpreteren
DIV 25 - Lasser
Lasser
Met succes een proefstuk realiseren
De basismaterialen en hun lasbaarheid kennen
De aanleg- en assemblagetechnieken met betrekking tot plaatwerken en buizen identificeren
Visueel de toestand van het laswerk controleren en een reparatieprocedé vaststellen
De voorziene laswerken uitvoeren met respect voor het procedé
met kennis van de met de werkzaamheden verbonden risico’s
De hygiëne- en veiligheidsregels, alsook de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen kennen (ventilatie, dragen van masker, handschoenen, kleding, schoenen ...)
De kwalificatieregels inzake lassen en de geldigheidslimieten van de procedure kennen
De regels inzake geldigheid, verlenging en vernieuwing van certificaten kennen
DIV 28 - Koeltechnicus basis
Koeltechnicus basis
De fysische aspecten van koeling uitleggen.
De werking van een koelinstallatie analyseren.
Een functionele studie van de onderdelen van een koelcircuit, zijn randapparatuur en zijn bedienings- en beveiligingsorganen interpreteren
Warmtebalansen opstellen voor de koel- en vrieskamers.
Basisinterventies uitvoeren bij de reparatie van een koelcircuit (lekdetectie, vloeistoffen bijvullen, regelingen, diagnose bij defecten,…)
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten kunnen interpreteren
Een interventierapport opstellen
DIV 29 - Koeltechnicus geavanceerd
Koeltechnicus basis
De fysische aspecten van koeling uitleggen.
De werking van een koelinstallatie analyseren.
Een functionele studie van de onderdelen van een koelcircuit, zijn randapparatuur en zijn bedienings- en beveiligingsorganen interpreteren
Warmtebalansen opstellen voor de koel- en vrieskamers.
Basisinterventies uitvoeren bij de reparatie van een koelcircuit (lekdetectie, vloeistoffen bijvullen, regelingen, diagnose bij defecten,…)
De meetinstrumenten gebruiken en de resultaten kunnen interpreteren
Een interventierapport opstellen
Koeltechnicus geavanceerd
Een olieanalyse kunnen lezen en interpreteren en gepast reageren
De vereiste koelvermogens kunnen berekenen voor installaties tot 20 KW
In staat zijn om voor elk type van compressor een regeling te ontwerpen, te kiezen en uit te werken
In staat zijn om koelinstallaties van meer dan 20 KW te ontwerpen, te monteren en in gebruik te nemen
De werkingsprincipes van een klimaatregeling- en airconditioninginstallatie kunnen uitleggen
Bij zijn activiteiten de volgende begrippen definiëren en gebruiken:
De begrippen warmte, koude, voelbare warmte, latente warmte, soortelijke warmte, interne warmte-energie en enthalpie. Faseveranderingen van de materie: waterexperiment, de fenomenen verdamping en condensatie, hun belang bij de koeltechnieken.
Productie van warmte en koude: warmteoverdrachtmedia, warmtecapaciteit
Vereenvoudigde studie van de warmteoverdracht: conductie, convectie, straling.
Concrete toepassingen: overdracht in de materialen, wanden, muren
Wisselaars en batterijen: algemeenheden, werkingsprincipe, berekeningen en voorbeelden
Theoretische studie van de gassen: herhalen van de eigenschappen van de gassen
DIV 30 - Werken aan PVC-Liners
Werken aan PVC-Liners
Zijn werkpost inrichten
Technische documenten (procedures, instructies, plans) lezen, begrijpen en gebruiken
De controleinstrumenten gebruiken en de resultaten interpreteren
Weten hoe een werf voor te bereiden (of te laten voorbereiden): steiger, ladders, bescherming, tafels...
Gebruik van de verschillende assemblagetechnologieën (PVC, lassen, ..)
Kennis in verband met voorbereiden van ondergronden, procedés om bekleding aan te brengen, respecteren van droogtijden, compatibiliteit van materialen
Basis materiaalkennis
Bij de werfleider (mondeling of schriftelijk) verslag uitbrengen
Kennis van de risico's bij werken in besloten ruimten
Kennis van de risico’s bij gebruik van het materieel en de veiligheidsvoorschriften ervan kunnen toepassen
DIV 32 - Technicus niet-destructieve controles
Niet-destructieve controle
Na afloop van de opleiding is de deelnemer in staat zich de basis van de verschillende niet-destructieve controles eigen te maken
DIV 33 - Filtertester
Testeur de filtre
De controle op de uitlijning van een ventilatiekring en de visuele inspectie (serienr., filters, positionering, ..) van een filter kunnen uitvoeren
In staat zijn om een debiet- en relatieve vochtigheidsmeting uit te voeren
Een jodiumbron (I131) kunnen aanmaken
Op een correcte manier een jodium- en/of doptest kunnen uitvoeren
DIV 34 - Plaatser brandkleppen
Verwerker brandvaste platen
Plaatsen van brandvaste platen volgens de normen en rekening houdende met de essentiële elementen
Beoordeling van de kwaliteit van de plaatsing van brandwerende platen
Kennis van gebruik en verwerking van bijhorende afwerkings- en bevestigingsmaterialen
Kennis en kunnen toepassen van correcte manipulatie van brandvaste materialen (heffen, stockeren, ..)
Plaatser brandkleppen
Plaatsen van brandkleppen volgens de normen en rekening houdende met de essentiële elementen
Beoordeling van de kwaliteit van de plaatsing van de brandklep
Kennis van het werken aan ventilatiekanalen (materialen, maten, ..)
Kennis en kunnen toepassen van correcte manipulatie van brandkleppen
Kennis van GA/QC begrippen (bijv. LOFC, W-points, groene kaart, …)
DIV 36 - Braseerder
Braseerder
Met succes een proefstuk realiseren
De basismaterialen en hun braseerbaarheid kennen
De aanleg- en assemblagetechnieken met betrekking tot plaatwerken en buizen identificeren
Visueel de toestand van het braseren controleren en een reparatieprocedé vaststellen
De voorziene braseerwerken uitvoeren met respect voor het procedé
Kennis van de met de werkzaamheden verbonden risico’s
De hygiëne- en veiligheidsregels, alsook de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen kennen (ventilatie, dragen van masker, handschoenen, kleding, schoenen ...)
De kwalificatieregels inzake braseren en de geldigheidslimieten van de procedure kennen
De regels inzake geldigheid, verlenging en vernieuwing van certificaten kennen
DIV 37 - Tekenaar speciale technieken
Industrieel tekenaar
Tekeningen kunnen lezen en begrijpen
Kennis van de methoden inzake grafische weergave
Maatinschrijvingen en omtreklijnen kunnen aanbrengen
Kennis van de materialen en de bewerkingswijzen alsook van de methoden om dat op plan weer te geven
Beheersen van de tekensoftware Autocad (hulpfuncties, beheer van de weergave, entiteiten, beheer van kopieën en basiseigenschappen, opmaak van het plan, blokken, beelden en externe referenties, tools, beheer van tekeningen, afdrukken)
Tekenaar speciale technieken
Uitvoeren, interpreteren en rapporteren van 3D-scans
DIV 39 - Duiker
Duiker
De uitvoerders zijn opgeleid volgens KB 23/12/2013 art. 25, beschikken over een getuigschrift beroepsduiker en geschiktheidsattest
Kennis en correct toepassen van de toepasselijke veiligheidsvoorschriften en richtlijnen voor duikwerkzaamheden
DIV 40 - Industriële schoonmaker met hogedrukreiniger
Industriële schoonmaker met hogedrukreiniger
Kunnen lezen en toepassen van de instructies, gebruiksaanwijzing en procedures van de apparatuur met drukstraal, hun voeding (aansluiting op waterleiding) en in ingesloten ruimten
De apparatuur kennen en de werking kunnen uitleggen
Kennis van de risico’s bij gebruik van het materieel en van de veiligheidsvoorschriften en kunnen toepassen ervan
De uitrusting kunnen controleren en schoonmaken (filters, oliepeil,...)
Een hogedrukinstallatie controleren
Kennis van vacuümreiniging, bediening van de vrachtwagen
DIV 41 - Brandwerende doorvoeringen geavanceerd
Brandwerende doorvoeringen
Een methode voor de brandwerende doorvoering kiezen
De goede uitvoering van een brandwerende doorvoering identificeren en controleren
De didactische fiches over de integriteit van de brandwerende doorvoeringen begrijpen en gebruiken
Gebruik van de bij de procedure horende checklists
Geavanceerd
Correct gebruiken en toepassen v/d toepasselijke materialen
DIV 42 Asbestverwijderaar
In het bezit van attest asbestverwijderaar 32 u BOA (Belgisch Opleidingscentrum Asbestverwijderen) voor aanvang van de asbestverwijderingswerken. Cfr Codex VI,Titel 3 Asbest
In het bezit van attest asbestverwijderaar BOA. 8 uur, jaarlijks herhalingssessie. Cfr Codex VI,Titel 3 Asbest
De FACE FIT test kunnen voorleggen
Basiskennis van de 3 technieken asbest verwijderen; Eenvoudige handelingen, couveusezak en hermetische zone
In het bezit van een geldige gezondheidsbeoordeling risico asbest, vooraf aan de eerste blootstelling
Ademhalingsmasker correct kunnen gebruiken, reinigen en basisonderhoud kunnen uitvoeren
Monteert en demonteert de couveusezakken onder toezicht van de werfleider asbest
Verwijderd het asbest in de couveusezak en verpakt het volgens de richtlijnen van ENGIE Electrabel
Bouwt zelfstandig de hermetische zone op, op aanwijzing van de werfleider asbest
Procedure toegang en uitgang personeelssas correct kunnen uitvoeren
Asbestverwijderen volgens werkplan met aandacht voor de stofbeperkende maatregelen in de hermetische zone
Basiskennis van de meest toegepaste machines P-en M sas, stofzuiger met absoluutfilter, extractor, onderdrukmeter
Asbestafval in zone kunnen sorteren volgens richtlijnen ENGIE Electrabel
Asbestafval correct verpakken en procedure materiaalsas correct kunnen uitvoeren
Kan de resultaten van luchtmetingen begrijpen
DIV 43 Asbestwerfleider
In het bezit van attest asbestverwijderaar 32 u BOA (Belgisch Opleidingscentrum Asbestverwijderen) voor aanvang van de asbestverwijderingswerken. Cfr Codex VI,Titel 3 Asbest
In het bezit van attest werfleider asbest BOA. 8 uur, jaarlijks herhalingssessie. Cfr Codex VI, Titel 3 Asbest
De FACE FIT test kunnen voorleggen
Grondige kennis van de 3 technieken asbestverwijderen; Eenvoudige handelingen, couveusezak en hermetische zone
In het bezit van een geldige gezondheidsbeoordeling risico asbest, vooraf aan de eerste blootstelling
Beoordeelt het werkplan asbest en de bijgeleverde asbestinventaris voor aanvang van de werken
Legt de werken stil indien er asbest aangetroffen wordt welke niet in de asbestinventaris is opgenomen
Hervat de werken na analyse en aanpassing asbestinventaris en werkplan
Geeft instructies aan de asbestverwijderaars voor-en tijdens de werken
Kan een aëraulisch rekenblad lezen, interpreteren en in uitvoering brengen
Past het aëraulisch rekenblad en het werkplan aan naar de werkelijke werfsituatie
Legt de noodprocedure uit aan de asbestverwijderaars
Voert de onderdruktest en rooktest uit, en bewaakt de ingestelde onderdruk
Vult het werfregister correct in
Ontvangt en interpreteert de meetstrategie en de meetresultaten van het erkende laboratorium, en neemt desgevallend de nodige maatregelen
Kent de werking van de meest toegepaste machines P-en M sas, stofzuiger met absoluutfilter, extractor, onderdrukmeter en kan eenvoudige defecten oplossen
Houdt toezicht op de asbestverwijderingswerken en ziet toe op de aanwezigheid van min 2 asbestverwijderaars in de hermetische zone
Voert de vrijgave procedure uit
Verstrekt een geschreven verklaring aan het erkende labo waarin hij bevestigt dat een visuele inspectie werd uitgevoerd
Ontvangt de inspectiediensten en geeft de gevraagde informatie door
DIV 45 - Stapelaar
Efficiënt en veilig gebruik maken van een stapelaar
Visuele controle van de stapelaar vóór aanvang van de werkzaamheden (aan de slag)
Test de bedieningselementen en noodstopknoppen voordat u met de werkzaamheden begint (aan de slag)
Zich verplaatsen in een industriële- of magazijnomgeving
Ladingen veilig en efficiënt oppakken, verplaatsen en afzetten
Identificeer kantelrisico's op basis van de belasting
Beheer interacties met voetgangers en andere bestuurders (markering indien nodig)
Ken de veiligheidsregels van Tihange
DIV 99 - Divers
Divers
Indien het juiste attest niet in de lijst staat kan DIV 99 (Divers) geopteerd worden. Dit in overleg met je KCD verantwoordelijke.
Terug naar lijst fiches
Terug naar lijst certificaten
Attest aanmaken

## RP
SB-RP 1 - Opvolgen restbesmetting ingangscomplex
Opvolgen restbesmetting ingangscomplex
Noteren van gegevens in de restbesmetting logboek
Contact opnemen met desbetreffende SB’er die werken opvolgt ter plaatse
Housekeeping ingangscomplex
Beschikbaarheid garanderen van electronische dosimeters
Opmaken van dosimetrie rapportering (enkel tijdens de nachtshift!)
Beschikt over de nodige sociale vaardigheden om de mensen te begeleiden
Begeleiding en opvolging van personen die besmet uit de gecontroleerde zone komen.
SB-RP 2 - Vrijgavemetingen en opvolging poorten gecontroleerde zone
Opvolgen restbesmetting ingangscomplex
Noteren van gegevens in de restbesmetting logboek
Contact opnemen met desbetreffende SB’er die werken opvolgt ter plaatse
Housekeeping ingangscomplex
Beschikbaarheid garanderen van electronische dosimeters
Opmaken van dosimetrie rapportering (enkel tijdens de nachtshift!)
Beschikt over de nodige sociale vaardigheden om de mensen te begeleiden
Begeleiding en opvolging van personen die besmet uit de gecontroleerde zone komen.
Vrijgavemetingen en opvolging poorten gecontroleerde zone
Uitvoeren van besmetting metingen, zowel vaste als afneembare
Uitvoeren van de 1e en 2e vrijgave metingen
Kennis hebben van de vrijgave limieten
Weten met welk toestel welke besmetting gemeten kan worden
Opvolgen van Q2 metingen (enkel WAB)
Begeleiden van interne transporten en metingen uitvoeren van de externe
Housekeeping van de gecontroleerde zone aan de poorten
Begeleiding van afval sortering
Indien noodzakelijk opvolging van kleine werken onder begeleiding van SB (KCD medewerkers)
Opvolging DECO
Opvolging wasserij (enkel WAB)
Fiche SB-RP 3 - Opvolgen zonewerken
Opvolgen restbesmetting ingangscomplex
Noteren van gegevens in de restbesmetting logboek
Contact opnemen met desbetreffende SB’er die werken opvolgt ter plaatse
Housekeeping ingangscomplex
Beschikbaarheid garanderen van electronische dosimeters
Opmaken van dosimetrie rapportering (enkel tijdens de nachtshift!)
Beschikt over de nodige sociale vaardigheden om de mensen te begeleiden
Begeleiding en opvolging van personen die besmet uit de gecontroleerde zone komen.
Vrijgavemetingen en opvolging poorten gecontroleerde zone
Uitvoeren van besmetting metingen, zowel vaste als afneembare
Uitvoeren van de 1e en 2e vrijgave metingen
Kennis hebben van de vrijgave limieten
Weten met welk toestel welke besmetting gemeten kan worden
Opvolgen van Q2 metingen (enkel WAB)
Begeleiden van interne transporten en metingen uitvoeren van de externe
Housekeeping van de gecontroleerde zone aan de poorten
Begeleiding van afval sortering
Indien noodzakelijk opvolging van kleine werken onder begeleiding van SB (KCD medewerkers)
Opvolging DECO
Opvolging wasserij (enkel WAB)
Opvolgen zonewerken
Begeleiden en opvolgen van werken in de gecontroleerde zone
Kennis hebben van luchtbesmetting en gecontroleerde zone limieten
Inrichten van zones
Uitvoeren van straling- en besmetting rondes
Notities maken in logboek
Ter beschikking stellen van de benodigde PBM’s
Kennis of ervaring van de installatie
SB-RP 4 Opvolgen zonewerken expert
Opvolgen restbesmetting ingangscomplex
Noteren van gegevens in de restbesmetting logboek
Contact opnemen met desbetreffende SB’er die werken opvolgt ter plaatse
Housekeeping ingangscomplex
Beschikbaarheid garanderen van electronische dosimeters
Opmaken van dosimetrie rapportering (enkel tijdens de nachtshift!)
Beschikt over de nodige sociale vaardigheden om de mensen te begeleiden
Begeleiding en opvolging van personen die besmet uit de gecontroleerde zone komen.
Vrijgavemetingen en opvolging poorten gecontroleerde zone
Uitvoeren van besmetting metingen, zowel vaste als afneembare
Uitvoeren van de 1e en 2e vrijgave metingen
Kennis hebben van de vrijgave limieten
Weten met welk toestel welke besmetting gemeten kan worden
Opvolgen van Q2 metingen (enkel WAB)
Begeleiden van interne transporten en metingen uitvoeren van de externe
Housekeeping van de gecontroleerde zone aan de poorten
Begeleiding van afval sortering
Indien noodzakelijk opvolging van kleine werken onder begeleiding van SB (KCD medewerkers)
Opvolging DECO
Opvolging wasserij (enkel WAB)
Opvolgen zonewerken
Begeleiden en opvolgen van werken in de gecontroleerde zone
Kennis hebben van luchtbesmetting en gecontroleerde zone limieten
Inrichten van zones
Uitvoeren van straling- en besmetting rondes
Notities maken in logboek
Ter beschikking stellen van de benodigde PBM’s
Kennis of ervaring van de installatie
Opvolgen zonewerken expert
Begeleiden en opvolgen van werken in de gecontroleerde zone met verhoogde of fluctuerende straling niveaus b.v. werken aan stoomgeneratoren, reactorbekkens, primaire pompen, PR etc.
Opvolgen van personen dosimetrie
Opvolgen van ALARA-dossiers
Opvolgen van ‘alfa’en zéér hoge gecontamineerde zones
SB-RP 5 - Brigadier
Opvolgen restbesmetting ingangscomplex
Noteren van gegevens in de restbesmetting logboek
Contact opnemen met desbetreffende SB’er die werken opvolgt ter plaatse
Housekeeping ingangscomplex
Beschikbaarheid garanderen van electronische dosimeters
Opmaken van dosimetrie rapportering (enkel tijdens de nachtshift!)
Beschikt over de nodige sociale vaardigheden om de mensen te begeleiden
Begeleiding en opvolging van personen die besmet uit de gecontroleerde zone komen.
Vrijgavemetingen en opvolging poorten gecontroleerde zone
Uitvoeren van besmetting metingen, zowel vaste als afneembare
Uitvoeren van de 1e en 2e vrijgave metingen
Kennis hebben van de vrijgave limieten
Weten met welk toestel welke besmetting gemeten kan worden
Opvolgen van Q2 metingen (enkel WAB)
Begeleiden van interne transporten en metingen uitvoeren van de externe
Housekeeping van de gecontroleerde zone aan de poorten
Begeleiding van afval sortering
Indien noodzakelijk opvolging van kleine werken onder begeleiding van SB (KCD medewerkers)
Opvolging DECO
Opvolging wasserij (enkel WAB)
Opvolgen zonewerken
Begeleiden en opvolgen van werken in de gecontroleerde zone
Kennis hebben van luchtbesmetting en gecontroleerde zone limieten
Inrichten van zones
Uitvoeren van straling- en besmetting rondes
Notities maken in logboek
Ter beschikking stellen van de benodigde PBM’s
Kennis of ervaring van de installatie
Opvolgen zonewerken expert
Begeleiden en opvolgen van werken in de gecontroleerde zone met verhoogde of fluctuerende straling niveaus b.v. werken aan stoomgeneratoren, reactorbekkens, primaire pompen, PR etc.
Opvolgen van personen dosimetrie
Opvolgen van ALARA-dossiers
Opvolgen van ‘alfa’en zéér hoge gecontamineerde zones
Brigadier
Deze persoon is aanspreekpunt voor zijn firma en zal instructies geven aan zijn medewerkers. Tevens is hij verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de taken uitgevoerd door zijn mensen
SB-RP 6 -Loketfunctie
Loket functie
Werken met werktoelating systeem (SAP)
Opvolging personen dosimetrie en aanverwante
Behandeling van toegang problemen
Kennis van de installatie
Contact personen tussen de SB’ers van de verschillende zones
Telefonische ondersteuning en omroepen
Neemt contact op met de verplegers indien een persoon een contaminatie heeft die door reinigen met zeep niet kan verwijdert worden
Beschikt over de nodige sociale vaardigheden om de mensen te begeleiden
Invoeren straling – en besmetting resultaten in databank (SARA)
Terug lijst fiches
Terug lijst certificaten
Attest aanmaken

## Feuil1 (hidden)
AV-001 - Travailler avec un chariot élévateur à fourche - base
AV-002 - Travailler avec un reachtruck - base
AV-003 - Travailler avec un élévateur à ciseaux
AV-004 - Elinguer et guider des charges non-critiques
AV-006 - Travailler avec une protection individuelle contre les chutes - base
AV-011 - Garde incendie
AV-012 - Eteindre avec des petits moyens d'extinction
AV-013 - Travailler avec une grue mobile
AV-014 - Machine à déplacer la terre avec fonction élévatrice
AV-015 - Travailler avec un camion grue
AV-016 - Travailler avec une grue à montage rapide jusqu'à 10 tonnes
AV-017 - Travailler avec une grue à tour
AV-021 - Monteur d'échafaudages
AV-021 - Steigerbouwer
AV-022 - Contrôleur d'échafaudage
BA4 - Travailler en sécurité à proximité d'installations électriques
BA5 - Intervention sur les installations électriques
CERT 04 - Resserage de traversées coupe feu (exécutant)
CERT 05 - Resserage de traversées coupe feu (expert)
CERT 06 - Surveillant feu
CERT 07 - Technicien feu
CERT 09 - Conducteur d'engin de chantier mobile
CERT 17 - Habilitation SRP (CNT)
CERT 18 - Travail en hauteur en sécurité
CERT 19 - Chargé de travaux
CERT 20 - Radioprotection
CERT 99 - Divers
DIV 01 - Fuel
DIV 02 - Habilleur/Déshabilleur
DIV 04 - Traversées coupe-feu
DIV 06 - Technicien feu
DIV 07 - Détection/protection incendie
DIV 08 - Jumper GV
DIV 09 - Manutention générale
DIV 10 - Mécanicien levage
DIV 11 - Placeur porte RF
DIV 12 - Elingueur
DIV 13 - Outilleur
DIV 14 - Opérateur traitement des déchets radioactifs
DIV 15 - Opérateur de décontamination du matériel
DIV 17 - Technicien SRP CNT
DIV 18 - Veilleur FME
DIV 19 - Operateur laverie
DIV 20 - Magasinier
DIV 21 - Peintre
DIV 22 - Dessinateur
DIV 23 - Calorifugeur
DIV 24 - Batterie
DIV 25 - Soudeur
DIV 28 - Frigoriste de base
DIV 29 - Frigoriste avancé
DIV 30 - Travaux sur liners en PVC
DIV 31 - Poseur de plaques ignifuges
DIV 32 - Technicien Contrôle Non Destructif
DIV 33 - Testeur de filtre
DIV 34 - Installateur de clapets coupe-feu
DIV 35 - Manipulation de charges
DIV 36 - Braseur
DIV 37 - Dessinateur dessins spéciaux
DIV 39 - Plongeur
DIV 40 - Nettoyage industriel Haute-Pression
DIV 41 - Traversées coupe-feu avancé
DIV 99 - Divers
ELE 01 - Electricien de base
ELE 02 - Electricien avancé
ELE 03 - Electricien mesure de courant faible
ELE 04 - Electricien transformateur
ELE 05 - Electricien alternateur
ELE 06 - Electromécanicien appareils de levage
ELE 07 - Electricien régleur et contrôle commande
ELE 08 - Technicien automate
INS 01 - Instrumentiste de base
INS 02 - Instrumentiste avancé
INS 03 - Instrumentiste radioprotection
INS 04 - Informatique de process
INS 05 - Instrumentation standard
INS 06 - Instrumentation spécialiste
INS 07 - Instrumentiste instrumentation nucléaire interne et externe
INS 08 - Instrumentation mesures de gaz chimiques
INS 09 - Câbleur instrumentation standard
INS 10 - Câbleur instrumentation spécialiste
INS 11 - Tireur de câbles
INS 12 - Etalonneur de transmetteur
INS 13 - Etalonnage d'électronique
INS 14 - Instrumentiste de déconnexion/reconnexion sondes
IS-001 - Travailler avec un chariot élévateur à fourche
IS-002 - Travailler avec un reachtruck - avancé
IS-003 - Travailler avec un chariot à bras rigide
IS-004 - Travailler avec un élévateur à nacelle sur camion
IS-005 - Travailler avec un élévateur à nacelle automoteur
IS-006 - Elinguer et guider des charges critiques
IS-007 - Garde de sécurité en espace confiné
IS-009 - Travailler avec une protection individuelle contre les chutes
IS-010 - Travailler sur des brides – monteur de brides
IS-011 - Travailler avec un pont roulant (commande par câble/télécommande)
IS-012 - Travailler avec un pont roulant à cabine - Pont polaire
IS-013 - Mesure et détection de substances dangereuses (EX-OX-TOX)
IS-031 - Travailler avec un chariot télescopique rotatif
IS-032 - Travailler avec un chariot télescopique rotatif avec fonction de levage
IS-081 - Travailler avec une protection respiratoire indépendante (autonome et non autonome)
IS-082 - Travailler avec une protection respiratoire indépendante non autonome
MEC 01 - Mécanicien de base
MEC 02 - Mécanicien avancé
MEC 03 - Mécanicien – graissage
MEC 04 - Génie civil de base
MEC 05 - Génie civil avancé
MEC 06 - Mécanicien – Serrage
MEC 07 - Mécanicien – Machine statique
MEC 08 - Mécanicien – Chaudière et brûleur à mazout
MEC 09 - Mécanicien – Ouverture de cuve
MEC 10 - Mécanicien – Etanchéité
MEC 11 - Mécanicien – Nettoyage industriel Haute-Pression
MEC 12 - Mécanicien avancé – Robinetier
MEC 13 - Mécanicien avancé – Machine tournante/Pompe
MEC 14 - Mécanicien avancé – Turbine
MEC 15 - Mécanicien avancé – Moteur diesel
MEC 16 - Machine-outil
MEC 17 - Mécanicien – Responsable CRP
MEC 18 - Mécanicien – Entretien GV
MEC 19 - Mécanicien avancé – Entretien pompe primaire
MEC 20 - Mécanicien – Soupape Sébim
MEC 21 - Tuyauteur
MEC 22 - Hydraulique et pneumatique
MEC 23 - Construction métallique
MEC 24 - Mécanicien ponts roulants
MEC 25 - Génie civil - réparation de béton
MEC 26 - Génie civil - réparation de béton - spécialiste
MEC 27 - Tuyauteur avancé
SB-RP 1 - Suivre contamination résiduelle portique d'entrée
SB-RP 2 - Libération des mesures aux portiques de zones contrôlées
SB-RP 3 - Suivi travaux en zone
SB-RP 4 - Expert en suivi de travaux de zone
SB-RP 5 - Brigadier
SB-RP 6 - Guichetier RP
VCA B VCA1 - Sécurité de base
VCA V VCA2 - Sécurité pour la ligne hiérarchique
NA - pas de fiche métier applicable
NA - pas de certificat applicable