## Einfürung
Qualifikationsnachweis für externe Mitarbeiter
Im Königlichen Erlass vom 30. November 2011 über „Sicherheitsvorschriften für Kernkraftwerke“ wird angegeben, dass alle Mitarbeiter, die Aufgaben ausführen, die wichtig für nukleare Sicherheit sind, ordnungsgemäß ausgebildet und qualifiziert sein müssen.
Als Betreiber der Kernkraftwerke Doel und Tihange müssen wir uns davon überzeugen, dass auch die Mitarbeiter unserer Subunternehmer diese Anforderungen erfüllen.
Deshalb bitten wir Sie, für Ihre Mitarbeiter, die diese Aufgaben durchführen werden, eine individuelle „Qualifikationsbescheinigung“ vorzulegen, in der Sie erklären, dass sie über die von uns definierten Kompetenzen verfügen.
Diese Bescheinigung müssen Sie vor Arbeitsbeginn über den Auftraggeber beim betreffenden Standort abgeben.
Haben Sie Fragen? Dann nehmen Sie Kontakt mit dem Contractormanagement des betreffenden Standorts auf.
Kernkraftwerk Doel | contractormanagementkcd.nuc@engie.com
Kernkraftwerk Tihange | contractormanagementcnt.nuc@engie.com

## Attest
Qualifikationsnachweis für externe Mitarbeiter
Hiermit erkläre ich Unterzeichneter;
verantwortlich für die Firma ;
dass Frau/Herr |  |  |  | geboren am:
erfüllt die in den unten aufgeführten Zertifikaten und Zertifikaten genannten Erwartungen. Diese sind verfügbar und können auf Wunsch des Kunden direkt eingereicht werden.
WENRA Attesten*
Referenz | Titel |  | Spezifikationen / Kommentare
*Dieses Zertifikat hat eine Gültigkeit von 5 Jahren ab dem Datum der Unterzeichnung
Zertifikats Liste
Referenz | Titel |  | gültig ab** | Spezifikationen / Kommentare
** Datum der Bescheinigung oder des Datums, an dem der Arbeitgeber die Fähigkeiten beurteilt hat. Der Kunde kann diese Aussagen prüfen und behält sich im Zweifelsfall das Recht vor, die Qualifikation zu widerrufen.
Datum
Verantwortlicher für die Firma: |  | Unterschrift:
Diese Bescheinigung müssen Sie Ihrem Kunden UND der betreffenden Site vor Beginn der Arbeiten vorlegen.
contractormanagementkcd.nuc@engie.com - contractormanagementcnt.nuc@engie.com
10010372694_000_05

## Qualifikationsliste
Klicken Sie auf die Nummer, die Sie abfragen möchten:
ELE 1 | Elektrotechniker - Basis
ELE 2 | Elektrotechniker - Fortgeschrittener
ELE 3 | Elektrotechniker - Messen von Niederspannungsstrom
ELE 4 | Elektrotechniker - Transformator
ELE 5 | Elektrotechniker - Alternator
ELE 6 | Elektromechaniker Hubarbeiten
ELE 7 | Elektrotechniker Regelung & Steuerungen
ELE 8 | Techniker Automat
ELE 9 | Elektrotechniker - Elektrische Schutzeinrichtungen
INS 1 | Instrumentierung - Basis
INS 2 | Instrumentierung - Fortgeschrittene
INS 3 | Instrumentierung - Strahlenschutz
INS 4 | Prozessinformatik
INS 5 | Instrumentierung - Standard
INS 6 | Instrumentierung - Spezialist
INS 7 | Instrumentalist interne und externe nukleare Instrumentierung
INS 8 | Instrumentierung chemische Gasmessungen
INS 9 | Verkabler Instrumentierung - Standard
INS 10 | Verkabler Instrumentierung - Spezialist
INS 11 | Kabelzieher
INS 15 | Instrumentierung – Rohrschlosser
INS 16 | Instrumentiering - Elektronik
MEC 1 | Mechaniker - Basis
MEC 2 | Mechaniker - Fortgeschrittene
MEC 3 | Mechaniker - Schmieren
MEC 4 | Bautechnik - Basis
MEC 5 | Bautechnik - Fortgeschrittene
MEC 6 | Mechaniker - Schrauben
MEC 7 | Mechaniker – Statische Maschine
MEC 8 | Mechaniker – Kessel und Heizölbrenner
MEC 9 | Mechaniker – Öffnen des Reaktorbehälters
MEC 10 | Mechaniker – Dichte
MEC 11 | Mechaniker – Industriereinigung mit Hochdruckreiniger
MEC 12 | Mechaniker Fortgeschrittene– Absperrventile
MEC 13 | Mechaniker Fortgeschrittene – laufende Maschine/Pumpen
MEC 14 | Mechaniker Fortgeschrittene – Turbine
MEC 15 | Mechaniker Fortgeschrittene – Dieselmotor
MEC 16 | Dreher/Fräser
MEC 17 | Mechaniker – CRP
MEC 18 | Mechaniker – Wartung Dampfgenerator
MEC 19 | Mechaniker Fortgeschrittene – Wartung Primärpumpen
MEC 20 | Mechaniker – Sébim-Ventil
MEC 21 | Rohrschlosser
MEC 22 | Hydraulik und Pneumatik
MEC 23 | Metallkonstruktion
MEC 24 | Mechaniker Laufkräne
MEC 25 | Bautechnik - Betonsanierungen
MEC 26 | Bautechnik - Betonsanierungen - experte
MEC 27 | Rohrschlosser - Fortgeschrittene
MEC 28 | Mechaniker – Fortgeschrittene Kenntnisse - Sicherheitsventile
DIV 1 | Brennstoff
DIV 2 | Dresser Kontrollierte Zone (Training wird bei KCD gehalten)
DIV 4 | Feuerbeständige Durchführungen
DIV 6 | Techniker Brand
DIV 7 | Brandmeldung/Brandschutz
DIV 8 | Jumper Dampfgenerator
DIV 11 | Monteur Brandschutztüren
DIV 12 | Maschinenbautechniker Hubarbeiten
DIV 14 | Operator radioaktive Abfallstoffe
DIV 15 | Operator Dekontamination von Material
DIV 16 | Operator, Abfallbehandlung mit radiologischen Orientierungsmessungen
DIV 18 | Wächter FME
DIV 19 | Wäscherei
DIV 20 | Lagerverwalter
DIV 21 | Maler
DIV 22 | Industriezeichner
DIV 23 | Isolator
DIV 24 | Batterie
DIV 25 | Schweißer
DIV 26 | Gerüstbau - Basis - Nur für ausländische Arbeitnehmer
DIV 27 | Gerüstbau - Fortgeschrittene - Nur für ausländische Arbeitnehmer
DIV 28 | Kühltechniker - Basis
DIV 29 | Kühltechniker - Fortgeschrittene
DIV 30 | Arbeiten an PVC-Liner
DIV 32 | Techniker zerstörungsfreie Prüfungen
DIV 33 | Filtertester
DIV 34 | Monteur Brandschutzklappen
DIV 36 | Löter
DIV 37 | Industriezeichner Spezialtechniken
DIV 39 | Taucher
DIV 40 | Industriereiniger mit Hochdruckreiniger
DIV 41 | Feuerbeständige Durchführungen - fortschrittlich
DIV 42 | Asbestentferner
DIV 43 | Asbest Bauleiter
DIV 99 | Diverse
SB-RP 1 | Follow-up der Restkontamination am Eingangsbereich
SB-RP 2 | Freigabemessungen und Monitoring von Gates im kontrollierten Zone
SB-RP 3 | Follow-up in der Kontrollierte zone
SB-RP 4 | Experte - Follow-up in der Kontrollierte zone
SB-RP 5 | Bleiabschirmung
SB-RP 6 | Spezialist für Messgeräte

## Zertifikatsliste
Liste der Ausbildungskurse auf der Grundlage des Registers der riskanten Tätigkeiten - BeSaCC-VCA Version 03/07/2015
CODE | TITLE
AV-001 | Arbeiten mit Gabelstapler - Basis
AV-002 | Arbeiten mit Schubmaststapler - Basis
AV-003 | Arbeiten mit Scherenhebebühne
AV-004 | Anwendung und Ausweisung von unkritischen Gebühren
AV-006 | Arbeiten mit persönlichem Fallschutz - Basis
AV-011 | Brandwache
AV-012 | Löschung mit Kleinlöschmitteln
AV-013 | Arbeiten mit Mobilkran
AV-014 | Arbeiten mit der Erdbewegungsmaschine mit Hebefunktion
AV-015 | Arbeiten mit einem Autokran
AV-016 | Arbeiten mit einem schnellen Turmdrehkran
AV-017 | Arbeiten mit Turmdrehkran
AV-021 | Gerüstbauer
AV-022 | Gerüstbauer Inspektor
IS-001 | Arbeiten mit einem Gabelstapler
IS-002 | Arbeiten mit Schubmaststapler
IS-003 | Schubmaststaplerfahrer
IS-004 | Arbeiten mit Hubarbeitsbühne auf Lastwagen
IS-005 | Arbeiten mit selbstfahrender Hubarbeitsbühne
IS-006 | Andocken und Auswerfen von kritischen Ladungen
IS-007 | Wächter für geschlossene Räume
IS-009 | Arbeiten mit persönlichem Fallschutz
IS-010 | Arbeiten an Flanschen - Flanschmonteur
IS-011 | Arbeiten mit einer Rolling Bridge: Kabel oder Fernbedienung
IS-012 | Arbeiten mit einer rollenden Brücke; Kabine
IS-013 | Messung und Detektion von Gefahrstoffen (EX-OX-TOX)
IS-031 | Arbeiten mit rotierenden Teleskopladern
IS-032 | Arbeiten mit rotierendem Teleskoplader mit Hebetechnik
IS-081 | Arbeiten mit unabhängigem (autonomem und nicht autonomem) Atemschutz
IS-082 | Arbeiten mit unabhängigen nicht-autonomen Atemschutz
VCA B | VCA Basis
VCA V | VCA für Führungskräfte
BA4 | Gewarnt vor Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen
BA5 | Geschult in der Arbeit an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen
CERT 99 | Diverse
ATEX | Leitlinien zu Explosionsgefahren unter atmosphärischen Bedingungen

## ELE 1
Karte ELE 1 Elektrotechniker - Basis
Elektrotechniker - Basis
Grundkenntnisse im Bereich elektrischer Messtechnik (Spannungs-, Strom-, Impedanz-, Isolationswiderstandsmessungen)
Grundkenntnisse der „vitalen 8“
In der Lage sein, Verdrahtungsarbeiten nach den festgelegten Richtlinien durchzuführen
Störungsanalyse durchführen und defekte Teile ersetzen (elektrisch und mechanisch)
Grundkenntnisse bezüglich der elektrischen Maschinen und Installationstechniken
Interventionsunterlagen ausfüllen und Ausführungsbericht erstellen
Im Besitz einer gültigen BA4/5-Bescheinigung

## ELE 2
Karte ELE 2 Elektrotechniker - Fortgeschrittener
Elektrotechniker - Basis
Grundkenntnisse im Bereich elektrischer Messtechnik (Spannungs-, Strom-, Impedanz-, Isolationswiderstandsmessungen)
Grundkenntnisse der „vitalen 8“
In der Lage sein, Verdrahtungsarbeiten nach den festgelegten Richtlinien durchzuführen
Störungsanalyse durchführen und defekte Teile ersetzen (elektrisch und mechanisch)
Grundkenntnisse bezüglich der elektrischen Maschinen und Installationstechniken
Interventionsunterlagen ausfüllen und Ausführungsbericht erstellen
Im Besitz einer gültigen BA4/5-Bescheinigung
Elektrotechniker - Fortgeschrittener
Funktionsweise eines Sicherheitsrelais verstehen und erläutern, einschließlich dessen Anschluss und Programmierung
In der Lage sein, die Funktionsweise der Geräte gründlich zu erklären
Verwendung der Geräte (Starten, Bedienen, Ausschalten, Not-Aus)
Durchführung der Tests und Wartung der Geräte
Erarbeitung, Inbetriebnahme und Wartung einer Kommunikationsarchitektur
In der Lage sein, die Grundprinzipien von Motoren zu erklären
Nutzen der Motorsicherung verstehen
Verständnis für den Nutzen der Sicherheit von Motoren
In der Lage sein, einen Motor zu prüfen und zu testen

## ELE 3
Karte ELE 3 Elektrotechniker - Messen von Niederspannungsstrom
Elektrotechniker - Basis
Grundkenntnisse im Bereich elektrischer Messtechnik (Spannungs-, Strom-, Impedanz-, Isolationswiderstandsmessungen)
Grundkenntnisse der „vitalen 8“
In der Lage sein, Verdrahtungsarbeiten nach den festgelegten Richtlinien durchzuführen
Störungsanalyse durchführen und defekte Teile ersetzen (elektrisch und mechanisch)
Grundkenntnisse bezüglich der elektrischen Maschinen und Installationstechniken
Interventionsunterlagen ausfüllen und Ausführungsbericht erstellen
Im Besitz einer gültigen BA4/5-Bescheinigung
Elektrotechniker - Messen von Niederspannungsstrom
Die Methoden für die Messung von Schwachstrom / hoher Impedanz verstehen und erklären
Ermittlung der wichtigsten Störungen (Interaktion, Interferenz und Rauschen) und Kenntnis der praktischen Mittel, um diese zu beheben (cabling, shielding, guarding)
Die Spezifikationen der Messgeräte für Schwachstrom und deren Beschränkungen verstehen und erklären

## ELE 4
Karte ELE 4 Electrotechniker - Transformator
Elektrotechniker - Basis
Grundkenntnisse im Bereich elektrischer Messtechnik (Spannungs-, Strom-, Impedanz-, Isolationswiderstandsmessungen)
Grundkenntnisse der „vitalen 8“
In der Lage sein, Verdrahtungsarbeiten nach den festgelegten Richtlinien durchzuführen
Störungsanalyse durchführen und defekte Teile ersetzen (elektrisch und mechanisch)
Grundkenntnisse bezüglich der elektrischen Maschinen und Installationstechniken
Interventionsunterlagen ausfüllen und Ausführungsbericht erstellen
Im Besitz einer gültigen BA4/5-Bescheinigung
Elektrizität (Transformator)
In der Lage sein, den Zustand der Transformatoren anhand einer Öl- und Gasanalyse festzustellen
Kenntnis der speziellen Merkmale, Tests und Sicherungen der Leistungstransformatoren
Kenntnis der einzuhaltenden Regeln bezüglich der Wartung der Transformatoren

## ELE 5
Karte ELE 5 Elektrotechniker - Alternator
Elektrotechniker - Basis
Grundkenntnisse im Bereich elektrischer Messtechnik (Spannungs-, Strom-, Impedanz-, Isolationswiderstandsmessungen)
Grundkenntnisse der „vitalen 8“
In der Lage sein, Verdrahtungsarbeiten nach den festgelegten Richtlinien durchzuführen
Störungsanalyse durchführen und defekte Teile ersetzen (elektrisch und mechanisch)
Grundkenntnisse bezüglich der elektrischen Maschinen und Installationstechniken
Interventionsunterlagen ausfüllen und Ausführungsbericht erstellen
Im Besitz einer gültigen BA4/5-Bescheinigung
Alternator
Regelungsprinzip des Alternators und der zur Verfügung gestellten Mittel kennen
In der Lage sein, Blockschaltbilder zu interpretieren und in die Hardware einzugreifen
Verstehen der verschiedenen Betriebszustände eines Alternator

## ELE 6
Karte ELE 6 Elektromechaniker - Hubarbeiten
Elektrotechniker - Basis
Grundkenntnisse im Bereich elektrischer Messtechnik (Spannungs-, Strom-, Impedanz-, Isolationswiderstandsmessungen)
Grundkenntnisse der „vitalen 8“
In der Lage sein, Verdrahtungsarbeiten nach den festgelegten Richtlinien durchzuführen
Störungsanalyse durchführen und defekte Teile ersetzen (elektrisch und mechanisch)
Grundkenntnisse bezüglich der elektrischen Maschinen und Installationstechniken
Interventionsunterlagen ausfüllen und Ausführungsbericht erstellen
Im Besitz einer gültigen BA4/5-Bescheinigung
Elektromechaniker - Hubarbeiten
Über eine Bescheinigung als Rollbrückenbediener mit Schalterbedienung verfügen
Kenntnis der Sicherungen für Flaschenzüge und Rollbrücken
In der Lage sein, Bremsen zur Bremsprüfung manuell zu bedienen
In der Lage sein, Endschalter einzustellen
In der Lage sein, Rutschkupplungen/Bremsen von Flaschenzügen und Rollbrücken einzustellen
Grundkenntnisse des Hebezeugs

## ELE 7
Karte ELE 7 Elektrotechniker - Regelung & Steuerungen
Elektrotechniker - Basis
Grundkenntnisse im Bereich elektrischer Messtechnik (Spannungs-, Strom-, Impedanz-, Isolationswiderstandsmessungen)
Grundkenntnisse der „vitalen 8“
In der Lage sein, Verdrahtungsarbeiten nach den festgelegten Richtlinien durchzuführen
Störungsanalyse durchführen und defekte Teile ersetzen (elektrisch und mechanisch)
Grundkenntnisse bezüglich der elektrischen Maschinen und Installationstechniken
Interventionsunterlagen ausfüllen und Ausführungsbericht erstellen
Im Besitz einer gültigen BA4/5-Bescheinigung
Elektrotechniker - Regelung & Steuerungen
Funktionsweise der Sicherheitsrelais und deren Anwendung kennen
Funktionsweise der Wechsel- und Gleichrichter kennen, Kenntnis von Leistungselektronik
Regelungsprinzip eines Alternators, Erregungs- und Geschwindigkeitsregelungen kennen
Kenntnis von PLC-Techniken

## ELE 8
Karte ELE 8 Techniker Automat
Elektrotechniker - Basis
Grundkenntnisse im Bereich elektrischer Messtechnik (Spannungs-, Strom-, Impedanz-, Isolationswiderstandsmessungen)
Grundkenntnisse der „vitalen 8“
In der Lage sein, Verdrahtungsarbeiten nach den festgelegten Richtlinien durchzuführen
Störungsanalyse durchführen und defekte Teile ersetzen (elektrisch und mechanisch)
Grundkenntnisse bezüglich der elektrischen Maschinen und Installationstechniken
Interventionsunterlagen ausfüllen und Ausführungsbericht erstellen
Im Besitz einer gültigen BA4/5-Bescheinigung
Basisautomat
In der Lage sein, die Pläne zu lesen und die Messungen durchzuführen
Montage, Demontage und Inbetriebnahme von Geräten mit elektronischen Elementen
In der Lage sein, einen PC zu bedienen
In der Lage sein, automatisierte Systeme anhand programmierbarer Automaten oder Mikroprozessoren zu verstehen und zu reparieren
In der Lage sein, eine Diagnose zu stellen und die Störungsursache festzustellen
Eine Intervention vorbereiten (Instandsetzung oder periodische Wartung)
Kenntnis der Schnittstelle und der Software, die verwendet wird, um mit dem Automaten, den Gleich-/Wechselstromtransformatoren und den Bildschirmen zu kommunizieren
In der Lage sein, die verschiedenen Elemente der Kontrollschleifen zu parametrisieren (Sensoren, Sender, Regler, Stellglieder, Servomotoren,...)
Kenntnis der Betriebstests und der Tests zur Ermittlung von Störungen
In der Lage sein, verschlissene Teile zu ersetzen
In der Lage sein, Umstände/Gründe zur Außerbetriebnahme zu erkennen
In der Lage sein, eine Programmierung durchzuführen

## ELE 9
Karte ELE 9 Elektrotechniker - Elektrische Schutzeinrichtungen
Elektrotechniker - Basis
Grundkenntnisse im Bereich elektrischer Messtechnik (Spannungs-, Strom-, Impedanz-, Isolationswiderstandsmessungen)
Grundkenntnisse der „vitalen 8“
In der Lage sein, Verdrahtungsarbeiten nach den festgelegten Richtlinien durchzuführen
Störungsanalyse durchführen und defekte Teile ersetzen (elektrisch und mechanisch)
Grundkenntnisse bezüglich der elektrischen Maschinen und Installationstechniken
Interventionsunterlagen ausfüllen und Ausführungsbericht erstellen
Im Besitz einer gültigen BA4/5-Bescheinigung
Elektrotechniker - Fortgeschrittener
Gründliche Kenntnisse über elektrische Schutzeinrichtungen, deren Anschluss und Programmierung
Gründliche Kenntnisse der Prüfgeräte für elektrische Schutzeinrichtungen
Kenntnisse des elektrischen Netzaufbaus und der Automatisierung
Kenntnisse über elektrische Messgeräte, Schaltanlagen und Schaltschränke
Analysieren von Fehlern, Vorschlagen von Lösungen
Erstellen von Berichten
Administrative Absicherung von Prüfberichten und historischen Daten
Beherrschen der Kodierungs- und QS-Regeln für Schutzeinrichtungen und zugehörige Stromkreise

## INS 1
Karte INS 1 Instrumentierung - Basis
Instrumentierung - Basis
In der Lage sein, die PID-Parameter einer Regelschleife zu regeln und zu optimieren
In der Lage sein, das Messprinzip einer physischen Größe zu definieren
In der Lage sein, die Beschränkungen und die Installation eines Messsystems zu erklären
In der Lage sein, Sensoren zu unterscheiden und die geeignete Sensortechnologie auszuwählen
In der Lage sein, Sensoren zu installieren, damit die Genauigkeit und die Zuverlässigkeit der Messungen gewährleistet ist
In der Lage sein, Sensoren zu regeln und zu diagnostizieren
In der Lage sein, Messungen zu interpretieren
In der Lage sein, Messgeräte zu eichen
In der Lage sein, das Phänomen „Troubleshooting/Problemlösung“ zu erklären
In der Lage sein, die Funktionsweise des Systems zu verstehen, um auf diese Weise den Betrieb und die Schnellwartung zu gewährleisten
In der Lage sein, Verdrahtungspläne und Betriebsunterlagen zu verwenden
In der Lage sein, alle Defekte zu analysieren und die Geräte zu reparieren
Falls erforderlich, kleine Änderungen an der Ausrüstung untersuchen
In der Lage sein, die lokalen Kontroll- und Bedienungsvorrichtungen wiederzugeben

## INS 2
Karte INS 2 Instrumentierung - Fortgeschrittene
Instrumentierung - Basis
In der Lage sein, die PID-Parameter einer Regelschleife zu regeln und zu optimieren
In der Lage sein, das Messprinzip einer physischen Größe zu definieren
In der Lage sein, die Beschränkungen und die Installation eines Messsystems zu erklären
In der Lage sein, Sensoren zu unterscheiden und die geeignete Sensortechnologie auszuwählen
In der Lage sein, Sensoren zu installieren, damit die Genauigkeit und die Zuverlässigkeit der Messungen gewährleistet ist
In der Lage sein, Sensoren zu regeln und zu diagnostizieren
In der Lage sein, Messungen zu interpretieren
In der Lage sein, Messgeräte zu eichen
In der Lage sein, das Phänomen „Troubleshooting/Problemlösung“ zu erklären
In der Lage sein, die Funktionsweise des Systems zu verstehen, um auf diese Weise den Betrieb und die Schnellwartung zu gewährleisten
In der Lage sein, Verdrahtungspläne und Betriebsunterlagen zu verwenden
In der Lage sein, alle Defekte zu analysieren und die Geräte zu reparieren
Falls erforderlich, kleine Änderungen an der Ausrüstung untersuchen
In der Lage sein, die lokalen Kontroll- und Bedienungsvorrichtungen wiederzugeben
Instrumentierung - Fortgeschrittene
In der Lage sein, lokale Netzwerke einzustellen
In der Lage sein, Transmitter zu eichen
Kenntnis der Funktionsprinzipien, Codierung und Qualitätssicherungsregeln der Transmitter sowie der verschiedenen Komponenten, Verbindungstechniken und Eichverfahren.

## INS 3
Karte INS 3 Instrumentierung - Strahlenschutz
Instrumentierung - Strahlenschutz
In der Lage sein, die IPM9-Portale zu verwenden und zu verwalten
In der Lage sein, die C2-Portale zu verwenden und zu verwalten
In der Lage sein, das Funktionsprinzip einer CRS Victoreen-Kette zu erklären.
In der Lage sein, das Funktionsprinzip eines Strahlungsmesskreises zu erklären
In der Lage sein, Parameter einer CRS Victoreen-Kette einzugeben und zu kontrollieren.

## INS 4
Karte INS 4 Prozessinformatik
Prozessinformatik
Das Funktionsprinzip der Berechnung einer Bake kennen.
Eine Fehlerdiagnose an einer Bake ausführen und in der Lage sein, diese zu ersetzen und zu konfigurieren.
Über Grundkenntnisse (Grundbegriffe) zur Verwendung von Dosiview, Dosimas und Dosical verfügen.
Das Prinzip einer RIC-Kette kennen.
Die bei den Einsätzen verwendeten Schemata und Pläne interpretieren können.
Das Funktionsprinzip einer Erfassungskette und den Aufbau eines Rechners kennen.
In der Lage sein, eine Karte auszutauschen und das System neu zu starten.
RIC: In der Lage sein, die Software zu verwenden und mit ihrer Hilfe eine Diagnose zu erstellen.
OBVIEWS: Das Funktionsprinzip der Datenbank und der Bildgebung kennen.
In der Lage sein, die Software PI Data Link zu verwenden.
Das Funktionsprinzip der Zuganssysteme kennen
Eine Fehlerdiagnose erstellen und im Rahmen der vorausgesetzten Kenntnisse den Fehler beheben können.
Die defekten Komponenten austauschen.
In der Lage sein, den Einsatz zu leiten (einen Einsatzbericht verfassen, den Einsatz zusammenfassen und laienverständlich erklären).

## INS 5
Karte INS 5 Instrumentierung - Standard
Instrumentierung - Standard
Grundkenntnisse bezüglich Mess-, Regel- und Steuerungstechniken (Spannung, Strom, Widerstand, Druck, Durchsatz, Temperatur,...)
Verwendung von Messinstrumenten und Interpretation der Ergebnisse
In der Lage sein, technische Dokumente (Verdrahtungspläne, Verfahren, Pläne,...) zu interpretieren und anzuwenden
Ausfüllen von Interventionsunterlagen und Erstellen von Ausführungsbericht
Berichterstattung beim Baustellenleiter (mündlich oder schriftlich)
Durchführung der Schnellwartung nach den vorgeschriebenen Verfahren
Durchführung der Störungsanalyse und Ersatz defekter Teile
Unterstützung bei und/oder Durchführen von Tests an Kreisen für die Instrumentierung

## INS 6
Karte INS 6 Instrumentierung - Spezialist
Instrumentierung - Standard
Grundkenntnisse bezüglich Mess-, Regel- und Steuerungstechniken (Spannung, Strom, Widerstand, Druck, Durchsatz, Temperatur,...)
Verwendung von Messinstrumenten und Interpretation der Ergebnisse
In der Lage sein, technische Dokumente (Verdrahtungspläne, Verfahren, Pläne,...) zu interpretieren und anzuwenden
Ausfüllen von Interventionsunterlagen und Erstellen von Ausführungsbericht
Berichterstattung beim Baustellenleiter (mündlich oder schriftlich)
Durchführung der Schnellwartung nach den vorgeschriebenen Verfahren
Durchführung der Störungsanalyse und Ersatz defekter Teile
Unterstützung bei und/oder Durchführen von Tests an Kreisen für die Instrumentierung
Instrumentierung - Spezialist
In der Lage sein, Verriegelungspläne zu lesen und zu interpretieren Kenntnis der PLC-Techniken, elektrischen und elektronischen Kreise
Einvernehmliche Anpassung von Verdrahtungsplänen und Betriebsunterlagen
Analysieren von Defekten und Erstellen von Lösungsvorschlägen
Überprüfung kleiner Änderungen an der Installation

## INS 7
Karte INS 7 Instrumentalist interne und externe nukleare Instrumentierung
Instrumentalist interne und externe nukleare Instrumentierung
Verwendung von Messinstrumenten und Interpretation der Ergebnisse
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen, Pläne,...) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
Durchführung der Schnellwartung nach den vorgeschriebenen Verfahren, wie z. B. Bolzen in gewünschtes Moment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken korrekt anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Berichterstattung beim Baustellenleiter (mündlich oder schriftlich)
In der Lage sein, die verschiedenen mechanischen und elektrischen Komponententypen zu erkennen und zu benennen
In der Lage sein, die richtige Diagnose bei einer Störung mechanischer und elektrischer Komponenten zu stellen
Drei Jahre Erfahrung als Instrumentierter innere und äußere Nuklearinstrumentierung

## INS 8
Karte INS 8 Instrumentierung chemische Gasmessungen
Instrumentierung chemische Gasmessungen
Grundkenntnisse über chemische Messungen (PH, Leitfähigkeit,...)
Grundkenntnisse über Messungen von toxischen Gasen und Explosionsmessungen
In der Lage sein, H²- und O²-Analysen durchzuführen

## INS 9
Karte INS 9 Verkabler Standardinstrumentierung
Verkabler Instrumentierung - Standard
In der Lage sein, Kabel für die Instrumentierung nach den geltenden Richtlinien zu ziehen und zu sperren
In der Lage sein, Zwischenboxen anzuschließen
In der Lage sein, Durchführungen bestehender Kabel anzupassen

## INS 10
Karte INS 10 Verkabler Instrumentierung - Spezialist
Verkabler Instrumentierung - Standard
In der Lage sein, Kabel für die Instrumentierung nach den geltenden Richtlinien zu ziehen und zu sperren
In der Lage sein, Zwischenboxen anzuschließen
In der Lage sein, Durchführungen bestehender Kabel anzupassen
Verkabler Instrumentierung - Spezialist
In der Lage sein, QA-Stecker nach den geltenden Verfahren anzuschließen (EGS, Grayboot,...)

## INS 11
Karte INS 11 Kabelzieher
Kabelzieher
In der Lage sein, Stromkabel nach den festgelegten Richtlinien zu ziehen

## INS 15
Karte INS 15 Instrumentierung – Rohrschlosser
Instrumentierung – Rohrschlosser
In der Lage sein, einen isometrischen und hydraulischen Plan zu lesen
In der Lage sein, verschiedene Elemente (Rohre, Schläuche, Zubehör) vorzubereiten (Schneiden, Schleifen, Biegen, Gewindeschneiden)
In der Lage sein, vor Ort Messungen vorzunehmen und Diagramme und isometrische Zeichnungen zu erstellen
In der Lage sein, die verschiedenen Elemente (Messwandler, Verteiler, Ventile) montieren und anzuschließen
In der Lage sein, die verschiedenen Komponenten auszurichten/positionieren
Haben erfolgreich die Swagelock-Schulung abgelegt

## INS 16
Karte INS 16 Instrumentiering - Elektronik
Instrumentiering - Elektronik
Grundkenntnisse der Mess-, Regel- und Steuertechnik (Spannung, Strom, Widerstand)
Einsatz von Messgeräten und Interpretation der Ergebnisse
Technische Unterlagen interpretieren und anwenden können (Schaltpläne, Verfahren, Pläne usw.)
Ausfüllen von Einsatzunterlagen und Erstellen eines Ausführungsberichts
Berichterstattung an den Bauleiter (mündlich oder schriftlich)
Durchführung der Erstinstandhaltung gemäß den vorgeschriebenen Verfahren
Durchführung von Fehleranalysen und Austausch defekter Teile
Zertifizierung für elektronisches Schweißen
Zertifizierung von FASTON-Steckern

## MEC 1
Karte MEC 1 Mechaniker Basis
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile etc.)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)

## MEC 2
Karte MEC 2 Mechanik - Fortgeschrittene
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechaniker - Fortgeschrittene
In der Lage sein, die verschiedenen mechanischen Komponententypen zu ermitteln und zu benennen
In der Lage sein, die richtige Diagnose bei einer Störung mechanischer Komponenten zu stellen
In der Lage sein, die vorgeschriebenen Schmiermittel bei (Gleit-)Lagern und Triebwerk anzubringen
Kenntnis und korrekte Verwendung der verschiedenen Dichtungsmaterialien. In der Lage sein, eine Abdichtung mit dem vorgeschriebenen Dichtungsmaterial (Packung, Füllung,...) korrekt durchzuführen.

## MEC 3
Karte MEC 3 Mechanik – Schmieren
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Schmieren
Funktion und Funktionsweise der verschiedenen Schmiermittel für verschiedene Situationen verstehen und in der Lage sein, diese zu erklären (Lagergehäuse, Lager, Keil,...)
In der Lage sein, die Komponenten der Bewegungsübertragung anzugeben (Räderwerk, Riemen, Reduktionsgetriebe, Variator,...)
In der Lage sein, einfache Auswahlkriterien für Schmiermittel zu ermitteln und zu interpretieren
In der Lage sein, Schmiermittel während der Verwendung korrekt anzubringen, vor allem bei (Gleit-)Lagern und Triebwerk
Die Beseitigungsverfahren kennen und in der Lage sein, ein Analysenzertifikat zu interpretieren
In der Lage sein, Schmiermittel korrekt anzuwenden und zu lagern

## MEC 4
Karte MEC 4 Bautechnik - Basis
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Basisbautechnik
Ermittlung von Asbestrisiken und Kenntnis der Gebrauchsanweisungen der Schutzausrüstung bei Vorhandensein von Asbest
Kenntnis der Dämmstoffe, des Verkleidungsmaterials und der dazugehörigen persönlichen und kollektiven Werkzeuge
In der Lage sein, einfache Messungen durchzuführen
Organisieren den Arbeitsbereich bei der Vorbereitung, Montage, Demontage und beim Verlassen des Arbeitsbereichs

## MEC 5
Karte MEC 5 Bautechnik - Fortgeschrittene Kenntnisse
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Basisbautechnik
Ermittlung von Asbestrisiken und Kenntnis der Gebrauchsanweisungen der Schutzausrüstung bei Vorhandensein von Asbest
Kenntnis der Dämmstoffe, des Verkleidungsmaterials und der dazugehörigen persönlichen und kollektiven Werkzeuge
In der Lage sein, einfache Messungen durchzuführen
Einrichtung des Arbeitsbereichs während der Vorbereitung, Montage, Demontage und beim Verlassen der Baustelle
Bautechnik
Kenntnis der Produkte zur Ausbesserung von Beton und der betreffenden Nutzungsbedingungen und -beschränkungen
In der Lage sein, die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen, die auf die verschiedenen Einheiten anwendbar sind, sowie die Prüfverfahren und die durchgeführten Tests zu erklären
In der Lage sein, die technischen Prüfungen (BENOR) zu lesen und zu verstehen

## MEC 6
Karte MEC 6 Mechaniker - Schrauben
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Schrauben anziehen
In der Lage sein, eine hydraulische Schraubmaschine auf sichere Art zu verwenden (verschiedene Anschlüsse, Einstellen des erforderlichen Drucks und Drehmoments)

## MEC 7
Karte MEC 7 Mechanik - Statische Maschine
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik - Statische Maschine
In der Lage sein, die Funktionsweise der Geräte zu erklären
In der Lage sein, die wichtigsten Funktionseinheiten festzustellen (Komponenten, Merkmale, Flanschtypen und Packungen)
In der Lage sein, korrekte Diagnosen zu stellen
Instandsetzen der Ausrüstung
Demontage, Prüfung und erneute Montage einer Flanschverbindung
In der Lage sein, die angepasste Packung anzubringen und korrekt zu befestigen

## MEC 8
Karte MEC 8 Mechaniker - Kessel und Heizölbrenner
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik - Kessel und Heizölbrenner
In der Lage sein, die Funktionsweise eines Kessels und eines Heizölbrenners zu erklären
In der Lage sein, die verschiedenen Teile eines Kessels zu erklären
Die korrekte Vorgehensweise bei der Wartung kennen und in der Lage sein, diese zu erklären
In der Lage sein, einen Heizölbrenner zu reparieren und einzustellen, Instandsetzung eines Kessels

## MEC 9
Karte MEC 9 Mechaniker – Öffnen des Reaktorbehälters
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechaniker – Öffnen des Reaktorbehälters
In der Lage sein, den Zusammenhang „Nukleare Sicherheit bei Wartungsarbeiten mit dem Öffnen des Reaktorbehälters“ zu erklären
In der Lage sein, die Funktionsweise und die Verwendung der MSDG in den verschiedenen Einheiten zu erklären
Schraubenmaterial verwenden und Kenntnis des Feedbacks bei kritischen Bearbeitungen
In der Lage sein, die Bedeutung einer guten Materialvorbereitung vor dem Stillstand und der Requalifizierung danach zu erklären.
In der Lage sein, die Funktionsweise und die Verwendung der MSDG zu erklären
Kenntnis der verschiedenen Gebrauchsphasen, der durchzuführenden Messungen und der MSDG-Elemente
In der Lage sein, die Handhabungsrisiken zu erklären und die durchzuführenden Kontrollen hinsichtlich Installation und Entfernen festzulegen
In der Lage sein, Schraubenmaterial zu verwenden und Kenntnis des Feedbacks bei kritischen Bearbeitungen
Kenntnis der verschiedenen Phasen beim Öffnen / Schließen des Reaktorbehälters und in der Lage sein, sich anhand der Planung für die folgenden Schritte vorzubereiten

## MEC 10
Karte MEC 10 Mechaniker - Dichte
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik - Dichte
Bei schwierigen Dichtungen in der Lage sein, die Ursachen zu ermitteln und die richtige Wahl zu treffen
In der Lage sein, die Dichte zu berechnen

## MEC 11
Karte MEC 11 Mechaniker – Industriereinigung mit Hochdruckreiniger
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Industriereinigung mit Hochdruckreiniger
In der Lage sein, die Anweisungen, die Gebrauchsanleitung und die Verfahren für die Druckstrahlgeräte, ihre Stromversorgung (Anschluss an Wasserleitung) und die Anwendung in geschlossenen Räumen zu lesen und anzuwenden
Kenntnis der Geräte und in der Lage sein, ihre Funktionsweise zu erklären
Kenntnis der Risiken bei der Verwendung des Materials und der Sicherheitsvorschriften und in der Lage sein, diese anzuwenden
In der Lage sein, die Ausrüstung zu kontrollieren und zu reinigen (Filter, Ölpegel,...)
In der Lage sein, eine Hochdruckanlage zu überprüfen

## MEC 12
Karte MEC 12 Mechaniker – Fortgeschrittene Kenntnisse - Absperrventile
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Fortgeschrittene Kenntnisse
In der Lage sein, die verschiedenen mechanischen Komponententypen zu ermitteln und zu benennen
In der Lage sein, die richtige Diagnose bei einer Störung mechanischer Komponenten zu stellen
In der Lage sein, die vorgeschriebenen Schmiermittel bei (Gleit-)Lagern und Triebwerk anzubringen
Kenntnis und korrekte Verwendung der verschiedenen Dichtungsmaterialarten. In der Lage sein, eine Abdichtung mit dem vorgeschriebenen Dichtungsmaterial (Packung, Füllung,...) korrekt durchzuführen.
Mechanik – Absperrventile
In der Lage sein, Absperrventile (Gatterventile, Hähne, Sitzventile, Rückschlagventile, Sicherheitsventile) zu montieren, zu demontieren, zu reparieren und zu warten
In der Lage sein, verschiedene Absperrventiltypen zu erkennen und das Funktionsprinzip zu erklären. In der Lage sein, Ausfallzustände und Lösungen zu benennen.

## MEC 13
Karte MEC 13 Mechaniker Fortgeschrittene Kenntnisse – laufende Maschine/Pumpen
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Fortgeschrittene Kenntnisse
In der Lage sein, die verschiedenen mechanischen Komponententypen zu ermitteln und zu benennen
In der Lage sein, die richtige Diagnose bei einer Störung mechanischer Komponenten zu stellen
In der Lage sein, die vorgeschriebenen Schmiermittel bei (Gleit-)Lagern und Triebwerk anzubringen
Kenntnis und korrekte Verwendung der verschiedenen Dichtungsmaterialarten. In der Lage sein, eine Abdichtung mit dem vorgeschriebenen Dichtungsmaterial (Packung, Füllung,...) korrekt durchzuführen.
Mechanik – Pumpen
In der Lage sein, die theoretischen Begriffe hinsichtlich der Ausrichtung (Kupplung) zu erklären, die Ausrichtung korrekt durchzuführen und eine Eichung zu überprüfen
In der Lage sein, das Funktionsprinzip eines Lagers und die Probleme bei der betreffenden Verwendung zu erklären
In der Lage sein, die Risiken bei der falschen Ausrichtung rotierender Achsen zu erklären

## MEC 14
Karte MEC 14 Mechaniker Fortgeschrittene – Turbine
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Fortgeschrittene Kenntnisse
In der Lage sein, die verschiedenen mechanischen Komponententypen zu ermitteln und zu benennen
In der Lage sein, die richtige Diagnose bei einer Störung mechanischer Komponenten zu stellen
In der Lage sein, die vorgeschriebenen Schmiermittel bei (Gleit-)Lagern und Triebwerk anzubringen
Kenntnis und korrekte Verwendung der verschiedenen Dichtungsmaterialarten. In der Lage sein, eine Abdichtung mit dem vorgeschriebenen Dichtungsmaterial (Packung, Füllung,...) korrekt durchzuführen.
Mechanik - Turbine
In der Lage sein, die Funktionsweise einer Turbine und die Reaktion entsprechend den Betriebsparametern zu erklären
In der Lage sein, die verschiedenen Komponenten zu ermitteln
In der Lage sein, das Funktionsprinzip eines Lagers und die Probleme bei der betreffenden Verwendung zu erklären
In der Lage sein, korrekte Diagnosen zu stellen
In der Lage sein, laufende Hochleistungsmaschinen (Turbinen) auf fachmännische Art instand zu setzen
In der Lage sein, die Bedeutung der Betriebsbedingungen der Turbine im Hinblick auf Betriebswirkungsgrad und Verschleiß zu erklären

## MEC 15
Karte MEC 15 Mechaniker Fortgeschrittene – Dieselmotor
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Fortgeschrittene Kenntnisse
In der Lage sein, die verschiedenen mechanischen Komponententypen zu ermitteln und zu benennen
In der Lage sein, die richtige Diagnose bei einer Störung mechanischer Komponenten zu stellen
In der Lage sein, die vorgeschriebenen Schmiermittel bei (Gleit-)Lagern und Triebwerk anzubringen
Kenntnis und korrekte Verwendung der verschiedenen Dichtungsmaterialarten. In der Lage sein, eine Abdichtung mit dem vorgeschriebenen Dichtungsmaterial (Packung, Füllung,...) korrekt durchzuführen.
Mechanik - Dieselmotor
Die Funktionsweise eines Dieselmotors und seiner Zusatzausrüstung kennen und verstehen
In der Lage sein, die wichtigsten Funktionseinheiten zu benennen
In der Lage sein, das Funktionsprinzip eines Lagers und die Probleme bei der betreffenden Verwendung zu erklären
In der Lage sein, eine korrekte Diagnose bezüglich des einwandfreien Betriebs zu stellen
Instandsetzen der Ausrüstung
In der Lage sein, Probleme an Dieselmotoren zu erkennen und zu analysieren und dafür angemessene Lösungen vorzuschlagen und zu implementieren.

## MEC 16
Karte MEC 16 Drehen / Fräsen
Drehen / Fräsen
In der Lage sein, einen isometrischen und Hydraulikplan zu lesen
In der Lage sein, vor Ort Messungen durchzuführen, Pläne und isometrische Zeichnungen anzufertigen
Kenntnis der Materiallehre und der Zerspanungstechniken
Kenntnis der verschiedenen Montagetechniken (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile, Passungen,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Teile auf Zerspanungsmaschinen auszurichten/zu positionieren
In der Lage sein, die vorgesehenen Zerspanungsarbeiten mit dem anwendbaren Verfahren selbstständig auszuführen
Kenntnis der Messtechniken (Passungen, Toleranzen, Rauheit,...)

## MEC 17
Karte MEC 17 Mechaniker – Verantwortlicher CRP
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Verantwortlicher CRP
In der Lage sein, die Bedeutung einer guten Materialvorbereitung vor dem Stillstand und der Requalifizierung danach zu erklären.
In der Lage sein, die Funktionsweise der Einzelteile des primären Kreislaufs (Reaktorbehälter, Dampfgenerator, GMPP, PZR, RIC) zu erklären

## MEC 18
Karte MEC 18 Mechaniker - Wartung Dampfgenerator
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Schrauben anziehen
In der Lage sein, eine hydraulische Schraubmaschine auf sichere Art zu verwenden (verschiedene Anschlüsse, Einstellen des erforderlichen Drucks und Drehmoments)
Mechanik - Wartung Dampfgenerator
Kenntnis der wichtigsten Ausrüstung
Kenntnis der Arbeiten am Dampfgenerator (sludge lancing/mud drum)
In der Lage sein, korrekte Diagnosen zu stellen
Instandsetzen des Dampfgenerators

## MEC 19
Karte MEC 19 Mechaniker Fortgeschrittene Kenntnisse – Wartung Primärpumpen
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Fortgeschrittene Kenntnisse
In der Lage sein, die verschiedenen mechanischen Komponententypen zu ermitteln und zu benennen
In der Lage sein, die richtige Diagnose bei einer Störung mechanischer Komponenten zu stellen
In der Lage sein, die vorgeschriebenen Schmiermittel bei (Gleit-)Lagern und Triebwerk anzubringen
Kenntnis und korrekte Verwendung der verschiedenen Dichtungsmaterialen. In der Lage sein, eine Abdichtung mit dem vorgeschriebenen Dichtungsmaterial (Packung, Füllung,...) korrekt durchzuführen.
Mechanik - Primärpumpe
Kenntnis der besonderen Merkmale einer Hydraulik- und Motor-Primärpumpe
In der Lage sein, korrekte Diagnosen zu stellen
Instandsetzen der Primärpumpe

## MEC 20
Karte MEC 20 Mechaniker – Sébim-Ventil
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Sébim-Ventil
Kenntnis der Funktionsweise eines Sébim-Ventils
Kenntnis der wichtigsten Komponenten
In der Lage sein, korrekte Diagnosen zu stellen
Instandsetzen des Sébim-Ventils

## MEC 21
Karte MEC 21 Rohrschlosser
Rohrschlosser
In der Lage sein, einen isometrischen und Hydraulikplan zu lesen
In der Lage sein, die verschiedenen Elemente (Leitungen, Rohre und Zubehör) vorzubereiten (Schneiden, Schleifen, Biegen, Gewinde schneiden)
In der Lage sein, vor Ort Messungen durchzuführen sowie Pläne und isometrische Zeichnungen anzufertigen
In der Lage sein, die verschiedenen Elemente zu montieren und anzuschließen
In der Lage sein, die verschiedenen Teile auszurichten/zu positionieren
In der Lage sein, die verschiedenen Teile zu stanzen

## MEC 22
Karte MEC 22 Hydraulik und Pneumatik
Hydraulik und Pneumatik
In der Lage sein, einen industriellen Hydraulikplan zu lesen und zu analysieren, der Wartungsinterventionen an Anlagen mit hydraulischen Regelkomponenten ermöglicht
In der Lage sein, eine Maschine sicher zu bedienen und zum betreffenden Follow-up beizutragen
In der Lage sein, Pumpen mit variablem Durchsatz sowie Akkumulatoren kreise zu verwenden.
In der Lage sein, besondere Merkmale der Proportionalhydraulik anzugeben
In der Lage sein, die verschiedenen verwendeten Anschlüsse zu erkennen und die fachkundige Auswahl für eine bestimmte Anwendung treffen
In der Lage sein, die verschiedenen Anschlüsse und Leitungen unter Berücksichtigung aller Sicherheitsaspekte zu verlegen
In der Lage sein, eine bestehende Pneumatik anläge zu regeln.

## MEC 23
Karte MEC 23 Metallkonstruktion
Metallkonstruktion
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
Grundkenntnisse der Messtechniken
In der Lage sein, mit Elektrowerkzeugen zu arbeiten
Grundkenntnisse der Befestigungstechniken in verschiedenen Materialien
Material-Grundkenntnisse
Kenntnis bezüglich des Anschlagens von Lasten

## MEC 24
Karte MEC 24 Mechaniker Laufkräne
Mechaniker Laufkräne
Kenntnis und Anwendung der Montage, Demontage und Einstellung von wichtigen Komponenten von Laufkränen: Motoren, Reduktionsgetriebe, Trommeln, Bremsen, Laufrollen usw.
Kenntnis und Anwendung der Neuqualifikationstechniken nach Anpassung der Laufkräne sowie der Bremstests, funktionellen Tests und Kontrollen und der Inspektion

## MEC 25
Karte MEC 25 Bautechnik - Betonsanierungen
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Basisbautechnik
Ermittlung von Asbestrisiken und Kenntnis der Gebrauchsanweisungen der Schutzausrüstung bei Vorhandensein von Asbest
Kenntnis der Dämmstoffe, des Verkleidungsmaterials und der dazugehörigen persönlichen und kollektiven Werkzeuge
In der Lage sein, einfache Messungen durchzuführen
Einrichtung des Arbeitsbereichs während der Vorbereitung, Montage, Demontage und beim Verlassen der Baustelle
Betonsanierungen
Kenntnis der Produkte zur Ausbesserung von Beton und der betreffenden Nutzungsbedingungen und -beschränkungen
Kenntnis der geltenden Richtlinien und Erwartungen in Bezug auf Verankerungsprodukte und -techniken und in der Lage sein, diese korrekt anzuwenden
Kenntnis der geltenden Sicherheitsmaßnahmen für Betonarbeiten und in der Lage sein, diese anzuwenden

## MEC 26
Karte MEC 26 Bautechnik - Betonsanierungen - Experte
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Basisbautechnik
Ermittlung von Asbestrisiken und Kenntnis der Gebrauchsanweisungen der Schutzausrüstung bei Vorhandensein von Asbest
Kenntnis der Dämmstoffe, des Verkleidungsmaterials und der dazugehörigen persönlichen und kollektiven Werkzeuge
In der Lage sein, einfache Messungen durchzuführen
Einrichtung des Arbeitsbereichs während der Vorbereitung, Montage, Demontage und beim Verlassen der Baustelle
Betonsanierungen
Kenntnis der Produkte zur Ausbesserung von Beton und der betreffenden Nutzungsbedingungen und -beschränkungen
Kenntnis der geltenden Richtlinien und Erwartungen in Bezug auf Verankerungsprodukte und -techniken und in der Lage sein, diese korrekt anzuwenden
Kenntnis der geltenden Sicherheitsmaßnahmen für Betonarbeiten und in der Lage sein, diese anzuwenden
Betonsanierungen - Experte
In der Lage sein, die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen, die auf die verschiedenen Einheiten anwendbar sind, sowie die Prüfverfahren und die durchgeführten Tests zu erklären
In der Lage sein, die technischen Prüfungen (BENOR) zu lesen und zu verstehen
In der Lage sein, selbst ein Ausführungsverfahren festzulegen und anzuwenden, einschließlich der Auswahl der Produkte, Systeme und Techniken, und zwar in Abhängigkeit vom verlangten Auftrag.
Kenntnis der Prozessanforderungen für die Durchführung und Verfolgung von Betonarbeiten nach den anwendbaren Richtlinien und in der Lage sein, diese korrekt anzuwenden
Prozess-Zertifizierung des BCCA für die Durchführung von Betonarbeiten

## MEC 27
Karte MEC 27 Rohrschlosser - Fortgeschrittene
Rohrschlosser
In der Lage sein, einen isometrischen und Hydraulikplan zu lesen
In der Lage sein, die verschiedenen Elemente (Leitungen, Rohre und Zubehör) vorzubereiten (Schneiden, Schleifen, Biegen, Gewinde schneiden)
In der Lage sein, vor Ort Messungen durchzuführen sowie Pläne und isometrische Zeichnungen anzufertigen
In der Lage sein, die verschiedenen Elemente zu montieren und anzuschließen
In der Lage sein, die verschiedenen Teile auszurichten/zu positionieren
In der Lage sein, die verschiedenen Teile zu stanzen
Rohrschlosser - Fortgeschrittene
Über einen Eignungsnachweis für erste Löschmittel verfügen, um als Brandwächter fungieren zu können

## MEC 28
Karte MEC 28 Mechaniker – Fortgeschrittene Kenntnisse - Sicherheitsventile
Basismechanik
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
In der Lage sein, die Messgeräte zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
Grundlegende Wartungsarbeiten durchführen (Schrauben auf das erforderliche Drehmoment drehen (mit Drehmomentschlüssel, Hydraulikschlüssel), Filter reinigen, Lager schmieren, Spannung von Ketten und Riemen einstellen, Öl erneuern,...)
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (Gewinde, Flansche, Bolzen, Keile,...)
Material-Grundkenntnisse
Dichte gewährleisten, Demontage und Montage von Flanschverbindungen
Bericht beim Baustellenleiter erstatten (mündlich oder schriftlich)
Mechanik – Fortgeschrittene Kenntnisse
Verschiedene Arten von mechanischen Bauteilen identifizieren und benennen können
Diagnose des Versagens von mechanischen Bauteilen
Korrekte Anwendung von vorgeschriebenen Schmiermitteln in Sicherheitsventilen
Kenntnis und Anwendung verschiedener Arten von Dichtungsmaterialien Fähigkeit zur korrekten Herstellung einer Dichtung unter Verwendung der vorgeschriebenen Dichtungsmaterialien (Dichtung, Füllung, etc.)
Mechanik - Sicherheitsventile
Montage, Demontage, Transport, Reparatur und Wartung von Sicherheitsventilen, Über- und Unterdruckventilen, ...)
Verschiedene Arten von Sicherheitsventilen erkennen und erklären können (Funktionsprinzip). Fehlerarten und Lösungen nennen können
Rühren, Läppen von Ventil und Sitz. Manuell und maschinell (Lappmaster)
Ergebnisse anhand von Lichtbändern (optische Messtechnik) beurteilen können
Grundkenntnisse der Prüfung von Sicherheitsventilen auf einem Prüfstand

## DIV 1
Karte DIV 1 Brennstoff
Brennstoff
Alle Vorkehrungen treffen und alle Empfehlungen strikt anwenden, die mit der Behandlung der Komponenten des Kerns und der Sicherheit der Anlagen zusammenhängen
In der Lage sein, den neuen und alten Brennstoff anhand der Maschine zum Ein- und Ausladen zu handhaben
Die verschiedenen Funktionen des Brennstoffs sowie des Regel- und Steuerungsbündels verstehen
Handhabung sowie Ein- und Ausladen der Transportcontainer

## DIV 2
Karte DIV 2 Dresser Kontrollierte Zone (Training wird bei KCD gehalten)
Dresser Kontrollierte Zone (Training wird bei KCD gehalten)
Kommode Kontrollierte Zone
Ergreifen Sie die richtigen Maßnahmen, um die Ausbreitung von Kontaminationen zu verhindern
Anziehen oder Ausziehen eines Mitarbeiters für einen Eingriff in eine bestimmte radioaktive Umgebung
Helfen Sie einem Mitarbeiter, seine spezielle Schutzkleidung oder Ausrüstung auszuziehen
Verpackung von gebrauchter Kleidung und persönlicher Schutzausrüstung (PSA)
Vorstellungen von radioaktiver Kontamination, den Expositionsmitteln (extern / intern) sowie der individuellen und kollektiven Schutzausrüstung.
Kennen Sie die Signalisierung von KCD / CNT in Bezug auf eine Zone mit einem Risiko der radioaktiven Kontamination und alle praktischen Richtlinien für die Verwendung einer Zonenbank
Befolgen Sie die Anweisungen des Strahlenschutzdienstes
Kenntnis der allgemeinen Organisation einer Werft, bei der die Gefahr einer radioaktiven Kontamination besteht.
Angemessene Abnutzung und Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung an Arbeitsplätzen, an denen die Gefahr einer radioaktiven Kontamination besteht
Wenden Sie alle in SB / INSTR / 305 angegebenen Verfahren ordnungsgemäß an
Anpassung des Verhaltens in einem Notfall oder einer Anomalie. Management der radioaktiven Kontamination von Personal und Ausrüstung.
Entfernen der persönlichen Schutzausrüstung ohne sich anzustecken.
Kennen Sie die Regeln für das selektive Sortieren von persönlicher Schutzausrüstung, die einem Risiko radioaktiver Kontamination ausgesetzt ist.
Verwalten Sie die radioaktive Kontamination von Personen und Material.
Für CNT: Wenn Sie nicht über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, können Sie einen von der Firma ECS organisierten Schulungskurs bei CNT besuchen.
Kontakt:
E.C.S. (European Control Services)
Nucleair Training Development
email: nvc-csn.be@equans.com

## DIV 4
Karte DIV 4 Feuerbeständige Durchführungen
Feuerbeständige Durchführungen
Eine Methode für die Feuerbeständige Durchführung auswählen
In der Lage sein, die korrekte Ausführung einer Feuerbeständige Durchführung zu erkennen und zu überprüfen
In der Lage sein, die didaktischen Karten bezüglich der Integrität der Feuerbeständige Durchführungen zu verstehen und zu verwenden
Spezielle Checklisten für das jeweilige Verfahren verwenden

## DIV 6
Karte DIV 6 Techniker Brand
Techniker Brand
Kenntnis der Schwerpunkte in Bezug auf den Versicherer
In der Lage sein, die anzuwendende Vorbeugungs- und Schutzausrüstung zu bestimmen, um einen Brand oder eine Explosion zu vermeiden
In der Lage sein, eine Risikoanalyse der wärmeerzeugenden Leistung an Lager- und Umschlagplätzen durchzuführen, auch für vorübergehende Situationen auf einer Baustelle
Konformitätsmanagement in Bezug auf die Risikoanalyse für die Lager- und Umschlagplätze

## DIV 7
Karte DIV 7 Brandmeldung / Brandschutz
Brandmeldung / Brandschutz
In der Lage sein, die Funktionsweise der Brandmeldung und des Brandschutzes zu verstehen

## DIV 8
Karte DIV 8 Jumper für Dampfgenerator | r
Jumper für Dampfgenerator
Wissen, wie man einen Dampfgenerator öffnet
In der Lage sein, die Schritte beim Öffnen eines Dampfgenerators zu erklären
In der Lage sein, ein Dampfgenerator-Sperrventil mit perfekter Dichtung zu entfernen und anzubringen
Die Ausbildung zum Jumper für einen Dampfgenerator absolviert haben

## DIV 11
Karte DIV 11 Monteur von Brandschutztüren
Monteur von Brandschutztüren
In der Lage sein, Brandschutztüren nach den Normen und unter Berücksichtigung der wesentlichen Elemente zu montieren
In der Lage sein, die Qualität der Montage einer Brandschutztür zu beurteilen

## DIV 12
Karte DIV 12 Maschinenbautechniker Hubarbeiten
Maschinenbautechniker Hubarbeiten
Über das Handbuch des Kranführers verfügen
Kenntnis über Hubarbeiten und die Verwendung der korrekten Seilschlingen erwerben
Verschiedene Techniken für die Verwendung von Seilschlingen erlernen
Sicherheitsreflexe entwickeln

## DIV 14
Karte DIV 14 Operator radioaktive Abfallstoffe
Operator radioaktive Abfallstoffe
Die Begriffe und die damit verbundenen Werte für radioaktive Kontamination (extern/intern), Strahlung und die individuellen und kollektiven Schutzmaßnahmen dagegen kennen.
in der Lage sein, zwischen nicht konditioniertem Abfall (<2 mSv/h) und konditioniertem Abfall (>2 mSv/h) zu unterscheiden
Kenntnis des Unterschieds zwischen fester und abnehmbarer radioaktiver Kontamination
Melden Sie Qualitäts-, Sicherheits- oder Umweltprobleme unverzüglich an den Vorgesetzten.
Sie kennen die für die Dekontaminations- und Abfallbehandlungswerkstatt zuständigen Ansprechpartner.
Die verschiedenen administrativen Kontrollblätter kennen und korrekt anwenden können: BALBAS, Registrierung eingehender radioaktiver Abfälle, Massenbilanzen,...
Wissen, wie radioaktive Abfälle gehandhabt werden sollten und welche Regeln für die Sammlung von Abfällen aus der kontrollierten Zone gelten. Dies gemäß SAP10011198573 „KCD waste hot zone“.
Wissen, welche Handhabungstechniken für die ordnungsgemäße Handhabung und Dekontaminierung radioaktiver Abfälle erforderlich sind: Zerlegen, Sägen, Schleifen, Waschmaschine, Hochdruckreinigung,...
Beherrschen des Umgangs mit den erforderlichen Maschinen: Sägemaschinen, Schleifmaschine, Hochdrucksprühgerät,...
Wissen, wie radioaktive Abfälle für die Übergabe an Niras gemäß den geltenden ACRIAs sortiert und verpackt werden sollten. Dies geschieht in Übereinstimmung mit SAP1001086128.
Kenntnis der internen Logistik der WAB in Bezug auf den Transport und die Lagerung von radioaktiven Abfällen
Kenntnis des An- und Ablegens von Schutzkleidung im kontrollierten Bereich
Überprüfen Sie, ob die Anweisungen für die Sortierung und Lagerung von Abfällen, die von Electrabel und externen Unternehmen stammen, korrekt angewendet werden.
Beteiligen Sie sich an der Bereitstellung von Informationen (Blätter, Fotos) für die Verpackung.
Beratung der Mitarbeiter bei der Abfalltrennung.
Durchsetzung und Einhaltung der geltenden Verfahren vor Ort.

## DIV 15
Karte DIV 15 Operator Dekontamination von Material
Operator Dekontamination von Material
Melden Sie Qualitäts-, Sicherheits- oder Umweltprobleme unverzüglich an den Vorgesetzten.
die Verfahren von Electrabel zur Dekontaminierung von Abfällen kennen, befolgen und einhalten.
Kennen Sie die für die Dekontaminationswerkstatt zuständigen Ansprechpartner.
Die Konzepte der radioaktiven Kontamination (extern/intern), der Bestrahlung und der individuellen und kollektiven Schutzmaßnahmen dagegen kennen.
Kenntnis der Arten von Verunreinigungen (feste und nicht feste Verunreinigungen)
In der Lage sein, die zu behandelnde Ausrüstung zu kategorisieren:
· Ausrüstung, die nach der Dekontaminierung zurückgebracht werden muss
· Geräte, die vor dem Verlassen des Raums dekontaminiert werden müssen
· Materialien, die dekontaminiert werden müssen
Sie müssen mit den Dekontaminationsverfahren vertraut sein und die technischen Datenblätter für die zu verwendenden Geräte beachten: Vorbereitung, Dekontaminationsmethoden und -verfahren, Berichterstattung,…
Kenntnis der Dekontaminationsprodukte und der damit verbundenen Risiken
Sie wissen, wie man mit Abfall umgeht und welche Regeln für die Mülltrennung gelten (insbesondere grüne Säcke für brennbare Abfälle, blaue Säcke für nicht brennbare Abfälle bis 20 kg und orangefarbene Säcke für Wäsche, PSA und Werkzeuge).
Sicherstellung der täglichen Dokumentation des Dekontaminationsworkshops
Vertraut sein mit Orten, die durch Oberflächen- und Luftverschmutzung gefährdet sind
Beherrschen des Umgangs mit den erforderlichen Maschinen: Schaumpistole, Schleifmaschine, Hochdrucksprühgerät,...
6 Monate lang im Kernkraftwerk arbeiten

## DIV 16
Karte DIV 16 Operator, Abfallbehandlung mit radiologischen Orientierungsmessungen
Operator, Abfallbehandlung mit radiologischen Orientierungsmessungen
Erfüllung der Anforderungen von DIV 14 - Betreiber von Anlagen zur Behandlung radioaktiver Abfälle
Wissen, dass das Messgerät einsatzbereit ist
über Kenntnisse verfügen, um ein Messgerät einzuschalten und zu überprüfen, ob sich das Gerät im richtigen Messmodus befindet
Wissen, wie das Messgerät zu handhaben ist, damit die empfindliche Messfolie unversehrt bleibt
Zu wissen, welche Teile des radioaktiven Abfalls messbar sind und welche nicht. Auf welche Geometrien man achten sollte, unter anderem, um das Gerät nicht zu beschädigen.
Zu wissen, ab welchem Punkt man die Messung abbrechen und den Strahlenschutzbeauftragten kontaktieren sollte.
Mit Hilfe eines Messgeräts können Sie feststellen, ob ein Abfallstück kontaminiert ist oder nicht.

## DIV 18
Karte DIV 18 Wächter FME
Wächter FME
Risiken im Zusammenhang mit FME kennen
Die korrekte FME-Schutzausrüstung verwenden
Die erforderliche Haltung bei einem FME-Unfall kennen

## DIV 19
Karte DIV 19 Wäscherei
Wäscherei
Kenntnis der Arbeitsorganisation in der Wäscherei
Bedienungsweise der Maschinen in der Wäscherei kennen und anwenden
Prüf- und Wartungsverfahren der Atemschutzgeräte kennen
Verfahren zum Sortieren, Reinigen und Verteilen der Wäsche und der anderen Bekleidungsstücke kennen

## DIV 20
Karte DIV 20 Lagerverwalter
Lagerverwalter
Anwendbare Regeln bei Wareneingang und die Regeln für Warenein- und -ausgänge im Lager kennen
Anwendbare Kennzeichnungsregeln für Material kennen
Anwendbare Regeln für Komponentenausgänge kennen
Anwendbare Regeln zur Aufbewahrung von Material im Lager kennen

## DIV 21
Karte DIV 21 Maler
Maler
Wissen, wie man eine Baustelle vorbereiten (oder vorbereiten lassen) muss: Gerüst, Leitern, Schutzvorrichtungen, Leitern,…
In der Lage sein, die verschiedenen Untergründe zu erkennen
In der Lage sein, die Baustelle korrekt abzugrenzen und die Arbeitsumgebung sowie die benachbarten Anlagen vor Spritzern zu schützen
In der Lage sein, eine strikte Arbeitsweise beim Vorbereiten des Untergrunds zu befolgen (Bürsten, Sandstrahlen, hydrodynamisches Reinigen)
In der Lage sein, die Produkte für die Vorbereitung und das Finish zu wählen und zu verwenden
Risiken und zu treffende Vorkehrungen bei der Anwendung von Farben mit Lösungsmitteln kennen

## DIV 22
Karte DIV 22 Industriezeichner
Zeichner
In der Lage sein, Zeichnungen zu lesen und zu verstehen
Grafische Wiedergabeverfahren kennen
In der Lage sein, Maßeinträge und Konturlinien anzubringen
Material, Bearbeitungsweisen und Wiedergabeverfahren in einem Plan kennen
Beherrschen der Zeichensoftware AutoCAD (Hilfefunktionen, Verwaltung der Anzeige, Einheiten, Verwaltung der Kopien und Basiseigenschaften, Erstellung des Plans, der Blöcke, Bilder und externer Referenzen, Tools, Verwaltung von Zeichnungen, Drucken)

## DIV 23
Karte DIV 23 Isolator
Isolator
Kenntnis der Dämmstoffe, des Verkleidungsmaterials und der dazugehörigen persönlichen und kollektiven Werkzeuge
Rohre und einfache Geräte isolieren
Rohre, Abzweigungen, Bügel, einfache Geräte usw. mit Metallverkleidungen versehen
In der Lage sein, einfache Messungen durchzuführen
Einrichtung des Arbeitsbereichs während der Vorbereitung, Montage, Demontage und beim Verlassen der Baustelle

## DIV 24
Karte DIV 24 Batterie
Batterie
Aufbau der gängigsten Batterietypen kennen
Batterien je nach Verwendung ordnen
Batterieangaben kennen und in der Lage sein, diese zu interpretieren
In der Lage sein, den Einfluss der Temperatur auf die Kapazität und die Betriebsdauer der Batterie zu erklären
In der Lage sein, die Batterien und die dazugehörigen Ladegeräte zu verwenden und sicher zu handhaben
In der Lage sein, Probleme festzustellen und zu lösen
In der Lage sein, einen Entladungstest durchzuführen und zu interpretieren

## DIV 25
DIV 25 Schweißer
Schweißer
In der Lage sein, ein Probestück erfolgreich anzufertigen
Basismaterial und Schweißbarkeit kennen
Die Verlege- und Montagetechniken für Bleche und Rohre kennen
In der Lage sein, den Zustand der Schweißarbeit visuell zu prüfen und ein Reparaturverfahren vorzuschlagen
In der Lage sein, die vorgesehenen Schweißarbeiten mit dem anwendbaren Verfahren und unter Berücksichtigung der damit verbundenen Risiken durchzuführen
Die Hygiene- und Sicherheitsregeln sowie die zu verwendende persönliche Schutzausrüstung kennen (Belüftung, Tragen einer Maske, von Handschuhen, Kleidung, Schuhen,...)
Die Qualifikationsregeln für Schweißen und die Gültigkeitsdauer des Verfahrens kennen
Die Gültigkeit, Verlängerungs- und Erneuerungsregeln für Bescheinigungen kennen
Connaître les règles de validité, de prolongation et de renouvellement des certificats.

## DIV 26
Karte DIV 26 Gerüstbau - Basis
Gerüstbau - Basis - nur für ausländische Arbeitnehmer (BE Arbeitnehmer --> AV 021 / 022)
Befähigung zur Mithilfe beim Auf- und Abbau von Gerüsten nach den Regeln der Technik
Kenntnis und Beherrschung der damit verbundenen Risiken
Praktische Übungen zum Auf- und Abbau von Gerüsten
In der Lage sein, die Risiken auf der Baustelle vor dem Eingriff (neu) zu bewerten
In der Lage sein, den guten Zustand der Ausrüstung zu beurteilen und alle beschädigten, verbogenen, gebrochenen, zerquetschten,... Teile zu entfernen

## DIV 27
Karte DIV 27 Gerüstbau - Fortgeschrittene
Gerüstbau - Basis - nur für ausländische Arbeitnehmer (BE Arbeitnehmer --> AV 021 / 022)
Befähigung zur Mithilfe beim Auf- und Abbau von Gerüsten nach den Regeln der Technik
Kenntnis und Beherrschung der damit verbundenen Risiken
Praktische Übungen zum Auf- und Abbau von Gerüsten
In der Lage sein, die Risiken auf der Baustelle vor dem Eingriff (neu) zu bewerten
In der Lage sein, den guten Zustand der Ausrüstung zu beurteilen und alle beschädigten, verbogenen, gebrochenen, zerquetschten,... Teile zu entfernen
Gerüstbau - Fortgeschrittene - nur für ausländische Mitarbeiter (BE Mitarbeiter --> AV 021 / 022)
Kenntnis der Versorgungsvorschriften und der Abgrenzung des Bereichs
In der Lage sein, Geräte ordnungsgemäß abzuräumen und zu lagern, ohne die Bewegungsfreiheit Dritter zu beeinträchtigen
Fähigkeit, Lagerbereiche abzustecken
Den Arbeitsbereich einteilen können
Verwendung und Einhaltung der Montageanleitung des Geräteherstellers und der Anweisungen des Auftragnehmers
Verankerungen und Befestigungen im Verlauf der Montage vornehmen können
die Arbeiten zum Auf- und Abbau der verschiedenen Gerüsttypen beherrschen
In der Lage sein, gefährliche Situationen zu melden und geeignete Maßnahmen zu ergreifen

## DIV 28
Karte DIV 28 Kühltechniker Basis
Kühltechniker Basis
In der Lage sein, die physischen Aspekte der Kühlung zu erklären
In der Lage sein, die Funktionsweise einer Kühlanlage zu analysieren
In der Lage sein, eine Funktionsstudie der Teile eines Kühlkreises, seiner Peripheriegeräte und seiner Bedienungs- und Sicherungsvorrichtungen zu interpretieren
In der Lage sein, Wärmebilanzen für die Kühl- und Tiefkühlräume zu erstellen
In der Lage sein, Basisinterventionen bei der Reparatur eines Kühlkreises durchzuführen (Leckmeldung, Flüssigkeiten nachfüllen, Regelungen, Diagnose bei Defekten,...)
In der Lage sein, die Messinstrumente zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
In der Lage sein, einen Interventionsbericht zu erstellen

## DIV 29
Karte DIV 29 Kühltechniker Fortgeschrittene
Kühltechniker - Basis
In der Lage sein, die physischen Aspekte der Kühlung zu erklären
In der Lage sein, die Funktionsweise einer Kühlanlage zu analysieren
In der Lage sein, eine Funktionsstudie der Teile eines Kühlkreises, seiner Peripheriegeräte und seiner Bedienungs- und Sicherungsvorrichtungen zu interpretieren
In der Lage sein, Wärmebilanzen für die Kühl- und Tiefkühlräume zu erstellen
In der Lage sein, Basisinterventionen bei der Reparatur eines Kühlkreises durchzuführen (Leckmeldung, Flüssigkeiten nachfüllen, Regelungen, Diagnose bei Defekten,...)
In der Lage sein, die Messinstrumente zu verwenden und die Ergebnisse zu interpretieren
In der Lage sein, einen Interventionsbericht zu erstellen
Kühltechniker - Fortgeschrittene
In der Lage sein, eine Ölanalyse zu lesen und zu interpretieren und angemessen zu reagieren
In der Lage sein, die erforderlichen Kühlleistungen für Anlagen bis 20 kW zu berechnen
In der Lage sein, für jeden Kompressortyp eine Regelung zu entwerfen, zu wählen und auszuarbeiten
In der Lage sein, Kühlanlagen mit einer Leistung von mehr als 20 kW zu entwerfen, zu montieren und in Betrieb zu nehmen
In der Lage sein, die Funktionsprinzipien einer Klimaanlage zu erklären
In der Lage sein, bei seiner Arbeit die folgenden Begriffe zu definieren und zu verwenden:
Die Begriffe Wärme, Kälte, fühlbare Wärme, latente Wärme, spezifische Wärme, interne Wärmeenergie und Enthalpie. Phasenänderungen der Materie: Wasserexperiment, die Phänomene Verdampfung und Kondensation, ihre Bedeutung bei den Kühltechniken.
Erzeugung von Wärme und Kälte: Wärmeübertragungsmedien, Wärmekapazität
Vereinfachte Studie der Wärmeübertragung: Konduktion, Konvektion, Strahlung.
Konkrete Anwendungen: Übertragung in den Materialien, Wänden, Mauern
Tauscher und Batterien: allgemeine Daten, Funktionsprinzip, Berechnungen und Beispiele
Theoretische Studie der Gase: Kenntnis der Eigenschaften der Gase

## DIV 30
Karte DIV 30 Arbeiten an PVC-Linern
Arbeiten an PVC-Linern
Einrichtung des Arbeitsplatzes
In der Lage sein, technische Unterlagen (Verfahren, Anweisungen und Pläne) zu lesen, zu verstehen und zu verwenden
Verwendung der Kontrollinstrumente und Interpretation der Ergebnisse
Wissen, wie man eine Baustelle vorbereiten (oder vorbereiten lassen) muss: Gerüst, Leitern, Schutzvorrichtungen, Tische,...
In der Lage sein, die verschiedenen Montagetechniken anzuwenden (PVC, Schweißen,...)
Kenntnis bezüglich der Vorbereitung von Untergründen, Verkleidungsverfahren, Einhaltung von Trockenzeiten, Materialverträglichkeit
Material-Grundkenntnisse
Berichterstattung beim Baustellenleiter (mündlich oder schriftlich)
Kenntnis der Risiken beim Arbeiten in geschlossenen Räumen
Kenntnis der Risiken bei der Verwendung des Materials und in der Lage sein, die entsprechenden Sicherheitsvorschriften anzuwenden

## DIV 32
Karte DIV 32 Techniker Zerstörungsfreie Prüfungen
Zerstörungsfreie Prüfungen
Der Mitarbeiter verfügt mindestens über die nachfolgend aufgeführten Ausbildungen und Qualifikationen, in Abhängigkeit von den angewandten Messverfahren sowie den auszuführenden Tätigkeiten. Die erforderlichen Kompetenzen sind durch gültige Zertifikate oder entsprechende Ausbildungsnachweise nachzuweisen.
Schwingungsmessungen: Mindestens zertifiziert gemäß ISO 18432 – Mobius Level 2.
Thermografie: Mindestens im Besitz eines Zertifikats FLIR Thermography Level 1.
Ultraschallmessungen: Erfolgreich abgeschlossene Grundausbildung in der Ultraschallprüfung.
Ultraschallmessungen: Erfolgreich abgeschlossene Grundausbildung in der Ultraschallprüfung.

## DIV 33
Karte DIV 33 Filtertester
Filtertester
In der Lage sein, die Ausrichtung eines Belüftungskreises zu kontrollieren und einen Filter visuell zu prüfen (Seriennummer, Filter, Positionierung,...).
In der Lage sein, den Durchsatz und die relative Luftfeuchtigkeit zu messen
In der Lage sein, eine Jodquelle (I131) anzufertigen
In der Lage sein, einen Jod- und/oder Aerosolbelastungs-(DOP-)Test durchzuführen

## DIV 34
Karte DIV 34 Monteur Brandschutzklappen
Verarbeiter feuerfester Platten
Montage von feuerfesten Platten nach den Normen und unter Berücksichtigung der wesentlichen Elemente
Bewertung der Qualität der Montage feuerfester Platten
Kenntnis der Verwendung und Verarbeitung dazugehöriger Fertigstellungs- und Befestigungsmaterialien
Kenntnis der korrekten Handhabung feuerfester Materialien (Heben, Lagern,...) und in der Lage sein, diese Kenntnisse anzuwenden
Monteur Brandschutzklappen
Montage von Brandschutzklappen nach den Normen und unter Berücksichtigung der wesentlichen Elemente
Bewertung der Qualität der Montage der Brandschutzklappe
Kenntnis bezüglich des Arbeitens an Lüftungskanälen (Materialien, Abmessungen,...)
Kenntnis der korrekten Handhabung von Brandschutzklappen und in der Lage sein, diese Kenntnisse anzuwenden
Kenntnis der GA/QC-Begriffe (z. B. LOFC, W-Points, grüne Karte,...)

## DIV 36
Karte DIV 36 Löter
Löter
In der Lage sein, ein Probestück erfolgreich anzufertigen
Kenntnis der Basismaterialien und deren Lötbarkeit
Kenntnis der Verlege- und Montagetechniken für Bleche und Rohre
In der Lage sein, den Zustand der Lötarbeit visuell zu prüfen und ein Reparaturverfahren vorzuschlagen
Durchführung der Lötarbeiten mit dem anwendbaren Verfahren
Kenntnis der damit verbundenen Risiken
Kenntnis der Hygiene- und Sicherheitsregeln sowie der zu verwendenden persönlichen Schutzausrüstung (Belüftung, Tragen einer Maske, von Handschuhen, Kleidung, Schuhen,...)
Kenntnis der Qualifikationsregeln für Löten und der Gültigkeitsdauer des Verfahrens
Kenntnis der Gültigkeits-, Verlängerungs- und Erneuerungsregeln für Bescheinigungen

## DIV 37
Karte DIV 37 Industriezeichner Spezialtechniken
Industriezeichner
In der Lage sein, Zeichnungen zu lesen und zu verstehen
Grafische Wiedergabeverfahren kennen
In der Lage sein, Maßeinträge und Konturlinien anzubringen
Material, Bearbeitungsweisen und Wiedergabeverfahren in einem Plan kennen
Beherrschen der Zeichensoftware AutoCAD (Hilfefunktionen, Verwaltung der Anzeige, Einheiten, Verwaltung der Kopien und Basiseigenschaften, Erstellung des Plans, der Blöcke, Bilder und externer Referenzen, Tools, Verwaltung von Zeichnungen, Drucken)
Industriezeichner Spezialtechniken
Anfertigen und Interpretieren von 3D-Scans und entsprechende Berichterstattung

## DIV 39
Karte DIV 39 Taucher
Taucher
Die Ausführenden wurden nach dem Königlichen Erlass vom 23.12.2013, Art. 25 ausgebildet und verfügen über eine Bescheinigung als Berufstaucher und einen Eignungsnachweis
Kenntnis und korrekte Anwendung der anwendbaren Sicherheitsvorschriften und Richtlinien für Taucharbeiten

## DIV 40
Karte DIV 40 Industriereiniger mit Hochdruckreiniger
Industriereiniger mit Hochdrukckreiniger
In der Lage sein, die Anweisungen, die Gebrauchsanleitung und die Verfahren für die Druckstrahlgeräte, ihre Stromversorgung (Anschluss an Wasserleitung) und die Anwendung in geschlossenen Räumen zu lesen und anzuwenden
Kenntnis der Geräte und in der Lage sein, ihre Funktionsweise zu erklären
Kenntnis der Risiken bei der Verwendung des Materials und der Sicherheitsvorschriften und in der Lage sein, diese anzuwenden
In der Lage sein, die Ausrüstung zu kontrollieren und zu reinigen (Filter, Ölpegel,...)
In der Lage sein, eine Hochdruckanlage zu überprüfen
Kenntnis der Vakuumreinigung, einschließlich der Lkw-Bedienung

## DIV 41
Karte DIV 41 Feuerbeständige Durchführungen - fortschrittlich
Feuerbeständige Durchführungen
Eine Methode für die Feuerbeständige Durchführung auswählen
In der Lage sein, die korrekte Ausführung einer Feuerbeständige Durchführung zu erkennen und zu überprüfen
In der Lage sein, die didaktischen Karten bezüglich der Integrität der Feuerbeständige Durchführungen zu verstehen und zu verwenden
Spezielle Checklisten für das jeweilige Verfahren verwenden
Fortgeschrittene Kenntnisse
Korrekte Verwendung und Anwendung der anwendbaren Materialien

## DIV 42
Karte DIV 42 Asbestentferner
Asbestentferner
Im Besitz des Zertifikats vor Beginn der Asbestsanierungsarbeiten
Im Besitz des Zertifikats Asbestentfernung, jährliche Auffrischungsschulung.
Grundlegende Kenntnisse der 3 Techniken der Asbestsanierung: einfache Verfahren, Inkubator sack und hermetische Zone
Im Besitz einer gültigen Gesundheitsbewertung des Risikos Asbest vor der ersten Exposition
In der Lage sein, eine Atemschutzmaske korrekt zu benutzen, zu reinigen und zu warten
Montage und Demontage von Inkubator Beuteln unter der Aufsicht des Standortleiters Asbest
Entfernt den Asbest im Inkubator Beutel und verpackt ihn gemäß den Richtlinien von ENGIE Electrabel
Baut selbstständig die hermetische Zone auf Anweisung des Bauleiters Asbest
In der Lage sein, das Verfahren für den Ein- und Ausstieg in den Personalschacht korrekt durchzuführen
Asbestsanierung gemäß Arbeitsplan unter Berücksichtigung von Staubschutzmaßnahmen in der hermetischen Zone
Grundkenntnisse der am häufigsten verwendeten Maschinen P und M sas, Staubsauger mit Absolut Filter, Absauger, Vakuummeter
Asbestabfälle in der Zone, die nach den Leitlinien sortiert werden können ENGIE Electrabel
Asbestabfälle richtig verpacken und das Verfahren „Materialasche“ korrekt durchführen können
Kann die Ergebnisse von Luftmessungen verstehen

## DIV 43
Karte DIV 43 Asbest Bauleiter
Asbest Bauleiter
Im Besitz des Zertifikats vor Beginn der Asbestsanierungsarbeiten
Im Besitz des Zertifikats Bauleiter Asbest, jährliche Auffrischungssitzung
Gründliche Kenntnis der 3 Techniken der Asbestsanierung: einfache Verfahren, Inkubator sack und hermetische Zone
Im Besitz einer gültigen Gesundheitsbewertung des Risikos Asbest vor der ersten Exposition
prüft den Asbestarbeitsplan und das Asbestinventar, die vor Beginn der Arbeiten vorgelegt werden
Einstellung der Arbeiten, wenn Asbest gefunden wird, der nicht im Asbestinventar enthalten ist
Wiederaufnahme der Arbeiten nach Analyse und Änderung des Asbestinventars und des Arbeitsplans
Erteilt Anweisungen für Asbestsanierungsarbeiter vor und während der Arbeiten
Kann eine aerodynamische Kalkulationstabelle lesen, interpretieren und anwenden
Passt das aerodynamische Berechnungsblatt und den Arbeitsplan an die tatsächliche Situation vor Ort an
Erklärt den Asbestsanierungsarbeitern das Notfallverfahren
Führt die Unterdruckprüfung und die Rauchprüfung durch und überwacht den eingestellten Unterdruck
füllt das Hofbuch korrekt aus
empfängt und interpretiert die Messstrategie und die Messergebnisse des akkreditierten Labors und ergreift bei Bedarf entsprechende Maßnahmen
Kennt die Funktionsweise der am häufigsten verwendeten Maschinen P und M sas, Staubsauger mit Absolut Filter, Absauger, Vakuummeter und kann einfache Defekte beheben
Überwachung der Asbestsanierungsarbeiten und Sicherstellung der Anwesenheit von mindestens 2 Asbestsanierern in der hermetischen Zone
Führt das Freigabeverfahren durch
dem akkreditierten Labor eine schriftliche Erklärung vorlegt, in der bestätigt wird, dass eine Sichtprüfung durchgeführt wurde
Nimmt Inspektionsdienste in Anspruch und leitet die gewünschten Informationen weiter

## DIV 99
Karte DIV 99 Diverse
Diverse
Wenn das richtige Zertifikat nicht aufgeführt ist, kann DIV 99 (Taucher) gewählt werden. Dies in Absprache mit Ihrem KCD-Manager

## SB-RP 1
Karte SB-RP 1 Follow-up der Restkontamination am Eingangsbereich
Follow-up der Restkontamination am Eingangsbereich
Aufzeichnung der Daten im Restkontaminationslogbuch
Kontaktaufnahme mit dem zuständigen SB zur Verfolgung der Arbeiten vor Ort
Instandhaltung des Eingangskomplexes
Sicherstellung der Verfügbarkeit von elektronischen Dosimetern
Erstellung von Dosimetrie berichten (nur während der Nachtschicht!)
Verfügt über die erforderlichen sozialen Fähigkeiten zur Beaufsichtigung von Personen
Beaufsichtigung und Nachverfolgung von Personen, die kontaminiert aus dem Kontrollbereich kommen

## SB-RP 2
Karte SB-RP 2 Freigabemessungen und Monitoring von Gates im kontrollierten Zone
Follow-up der Restkontamination am Eingangsbereich
Aufzeichnung der Daten im Restkontaminationslogbuch
Kontaktaufnahme mit dem zuständigen SB zur Verfolgung der Arbeiten vor Ort
Instandhaltung des Eingangskomplexes
Sicherstellung der Verfügbarkeit von elektronischen Dosimetern
Erstellung von Dosimetrie berichten (nur während der Nachtschicht!)
Verfügt über die erforderlichen sozialen Fähigkeiten zur Beaufsichtigung von Personen
Beaufsichtigung und Nachverfolgung von Personen, die kontaminiert aus dem Kontrollbereich kommen
Freigabemessungen und Monitoring von Gates im kontrollierten Zone
Durchführung von Verschmutzungsmessungen, sowohl fest als auch abnehmbar
Durchführung von 1st- und 2nd-Release-Messungen
Kennen der Freigabegrenzen
Wissen, mit welchem Gerät welche Kontamination gemessen werden kann
Nachbereitung von Q2-Messungen (nur WAB)
Überwachung von internen Transporten und Durchführung von externen Messungen
Sauberhaltung des Kontrollbereichs an den Toren
Überwachung der Abfallsortierung
ggf. Nachbereitung kleinerer Arbeiten unter Aufsicht von SB (KCD-Mitarbeiter)
Nachbereitung DECO
Nachbereitung der Wäsche (nur WAB)

## SB-RP 3
Karte SB-RP 3 Follow-up in der Kontrollierte Zone
Follow-up der Restkontamination am Eingangsbereich
Aufzeichnung der Daten im Restkontaminationslogbuch
Kontaktaufnahme mit dem zuständigen SB zur Verfolgung der Arbeiten vor Ort
Instandhaltung des Eingangskomplexes
Sicherstellung der Verfügbarkeit von elektronischen Dosimetern
Erstellung von Dosimetrie berichten (nur während der Nachtschicht!)
Verfügt über die erforderlichen sozialen Fähigkeiten zur Beaufsichtigung von Personen
Beaufsichtigung und Nachverfolgung von Personen, die kontaminiert aus dem Kontrollbereich kommen
Freigabemessungen und Monitoring von Gates im kontrollierten Zone
Durchführung von Verschmutzungsmessungen, sowohl fest als auch abnehmbar
Durchführung von 1st- und 2nd-Release-Messungen
Kennen der Freigabegrenzen
Wissen, mit welchem Gerät welche Kontamination gemessen werden kann
Nachbereitung von Q2-Messungen (nur WAB)
Überwachung von internen Transporten und Durchführung von externen Messungen
Sauberhaltung des Kontrollbereichs an den Toren
Überwachung der Abfallsortierung
ggf. Nachbereitung kleinerer Arbeiten unter Aufsicht von SB (KCD-Mitarbeiter)
Nachbereitung DECO
Nachbereitung der Wäsche (nur WAB)
Follow-up in der Kontrollierte zone
Beaufsichtigung und Überwachung der Arbeiten in der kontrollierten Zone
Kenntnis der Luftverschmutzung und der Grenzen der kontrollierten Zone
Einrichten von Zonen
Durchführen von Strahlungs- und Kontaminationsrundgängen
Vermerke im Logbuch machen
Bereitstellen der erforderlichen PPE
Kenntnisse oder Erfahrungen mit der Anlage

## SB-RP 4
Karte SB-RP 4 Experte - Follow-up in der Kontrollierte Zone
Follow-up der Restkontamination am Eingangsbereich
Aufzeichnung der Daten im Restkontaminationslogbuch
Kontaktaufnahme mit dem zuständigen SB zur Verfolgung der Arbeiten vor Ort
Instandhaltung des Eingangskomplexes
Sicherstellung der Verfügbarkeit von elektronischen Dosimetern
Erstellung von Dosimetrie berichten (nur während der Nachtschicht!)
Verfügt über die erforderlichen sozialen Fähigkeiten zur Beaufsichtigung von Personen
Beaufsichtigung und Nachverfolgung von Personen, die kontaminiert aus dem Kontrollbereich kommen
Freigabemessungen und Monitoring von Gates im kontrollierten Zone
Durchführung von Verschmutzungsmessungen, sowohl fest als auch abnehmbar
Durchführung von 1st- und 2nd-Release-Messungen
Kennen der Freigabegrenzen
Wissen, mit welchem Gerät welche Kontamination gemessen werden kann
Nachbereitung von Q2-Messungen (nur WAB)
Überwachung von internen Transporten und Durchführung von externen Messungen
Sauberhaltung des Kontrollbereichs an den Toren
Überwachung der Abfallsortierung
ggf. Nachbereitung kleinerer Arbeiten unter Aufsicht von SB (KCD-Mitarbeiter)
Nachbereitung DECO
Nachbereitung der Wäsche (nur WAB)
Follow-up in der Kontrollierte Zone
Beaufsichtigung und Überwachung der Arbeiten in der kontrollierten Zone
Kenntnis der Luftverschmutzung und der Grenzen der kontrollierten Zone
Einrichten von Zonen
Durchführen von Strahlungs- und Kontaminationsrundgängen
Vermerke im Logbuch machen
Bereitstellen der erforderlichen PPE
Kenntnisse oder Erfahrungen mit der Anlage
Experte - Follow-up in der Kontrollierte zone
Beaufsichtigung und Überwachung von Arbeiten im Kontrollbereich mit erhöhten oder schwankenden Strahlungswerten, zum Beispiel Arbeiten an Dampferzeugern, Reaktorbecken, Primärpumpen, PR etc.
Nachverfolgung der Personendosimetrie
Weiterverfolgung der ALARA-Aufzeichnungen
Überwachung von "Alpha"- und stark kontaminierten Bereichen

## SB-RP 5
Karte SB-RP 5 Bleiabschirmung
Aufgaben und Mindestkenntnisse/-fähigkeiten Bleiabschirmung
Aufgaben
Reduzierung der Strahlung durch Anbringen von Bleiabschirmungen und anderen mobilen Abschirmungsmaterialien
Wartung von Bleiblechen durchführen
Reinigung von Blei auf der Bleireinigungsmaschine
Wartung von Hilfsmitteln wie Spanngurten, Haken, Aufhänge gurten, Aluminiumscheiben mit Aufhängepunkt,…
Umladen von Blei und Zusatzausrüstungen vom Lagerort WAB zu verschiedenen Einrichtungen
In Absprache mit Brigadier Blei und SB festlegen, ob Blei bereitgestellt werden soll oder nicht und wie viel Blei dann aufgehängt werden soll
Mindestkenntnisse/-fähigkeiten:
Grundkenntnisse über Strahlung und Kontamination
Kenntnisse der Begriffe LMRA, lebensrettende Minute, Risikorad und Préjob
Kenntnisse über die Risiken bei der Arbeit mit Blei
Kenntnisse über die ergonomische Handhabung von Bleiplatten
Kenntnis der verschiedenen Arten des Bleiaufbaus: Fischschuppen, Schildkröte, Blockaufbau
Kenntnis der Stellen, an denen die Abschirmung auf der Bleiabschirmung angebracht werden muss, um einen Kontakt mit dem Blei zu vermeiden
Gewicht und Abmessungen der verschiedenen Bleiplatten kennen
Kenntnisse über das sichere Aufhängen von Blei für Personen und Anlagen
Kenntnisse über Techniken bei der Verwendung von Gurten, Aufhänge gurten, Aluminiumscheiben mit Aufhängepunkt, ...
Kenntnis des Umgangs mit kontaminiertem Blei
Kenntnis und Anwendung der verschiedenen Wagen: Mühleberg, Beznau,
Kenntnisse, wie und wie viel Blei auf einer Palette gestapelt werden kann
Kenntnisse über den Einsatz von Werkzeugen wie Elektrohubwagen, welche erlaubt sind und welche nicht (Höchstgewicht nicht überschreiten)
Extra Brigadier
Leiten des Bleiabschirmungsteams und Sensibilisieren für Risiken/Gefahren und Unfallvermeidung
In der Lage sein zu bestimmen, wie viel Blei zur Verfügung gestellt werden sollte, um die Strahlung in Bereichen zu reduzieren, in denen viel oder wenig Personal ist
Kenntnis des Bleigewichts, das an Gestellen und bestehenden Konstruktionen aufgehängt werden kann = maximale Belastung verschiedener Längen und Typen von Gestell Röhren, festen Schraub- und Schiebekupplungen
Kenntnis der vorhandenen Vorrichtungen und der erforderlichen Bleischutzmaßnahmen
Auflistung fester Bleianordnungen, Führung eines Bestandsverzeichnisses und Kommunikation mit KCD-verantwortlichen

## SB-RP 6
Karte SB-RP 6 Spezialist für Messgeräte
Aufgaben und grundlegende Kenntnisse/Fähigkeiten im Umgang mit Messgeräten
Aufgaben
Die Reparatur von Messgeräten / Messanlagen im Verantwortungsbereich des Strahlenschutzdienstes
Die Wartung von Messgeräten / Messanlagen im Verantwortungsbereich des Strahlenschutzdienstes
Unterstützung bei der Inbetriebnahme oder bei umfangreichen Tests von Messgeräten / Messanlagen des Strahlenschutzdienstes leisten
Minimale Kenntnisse/Fähigkeiten
Grundkenntnisse über Strahlung und Kontamination
Grundkenntnisse der Spektrometrie
Grundkenntnisse der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik (Spannung, Strom, Widerstand, Druck, Durchfluss, Temperatur, …)
Technische Dokumente (Verdrahtungspläne, Verfahren, Pläne, …) interpretieren und anwenden können
Interventionsdokumente und Durchführungsberichte erstellen und der Strahlenschutzabteilung vorlegen
Im Besitz eines gültigen BA4/5-Zertifikats sein
Gute Kenntnisse von LMRA, dem Risikorad, den Life-Saving Rules und den geltenden Strahlenschutzbestimmungen in einem kontrollierten Bereich
Minimale Kenntnisse/Fähigkeiten für zugewiesene Geräte (laut Vertrag/geliefert)
Die Funktionsweise des Messgeräts / der Messanordnung vollständig verstehen und somit den Betrieb sowie die Erstwartung sicherstellen
Störungsanalyse durchführen und zur Reparatur übergehen, einschließlich des Austauschs defekter Komponenten des Messgeräts / der Messanordnung
Bei Bedarf eine Untersuchung kleiner Änderungen an der Ausrüstung / dem Messgerät / der Messanordnung durchführen
Das Messgerät / die Messanordnung vollständig testen und kalibrieren können
Kenntnisse im Quellenmanagement (KCD) und in der Strahlenhygiene im Umgang mit Quellen für das Testen und Kalibrieren des Messgeräts / der Messanordnung. Wissen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind
Kenntnisse über die Funktion des Messgeräts / der Messanordnungen am KCD (Freigabe, Abfallcharakterisierung, Dosimetrie, …). Wissen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind
Administrative Sicherung eigener Testberichte und historischer Daten sowie deren Vorlage bei der Strahlenschutzabteilung des KCD. Vorbereitung und Durchführung des SAT (Site Acceptance Test) eines Messgeräts / einer Messanordnung