## Introductie
Attestation de qualification d'un collaborateur externe
L'arrêté royal du 30 novembre 2011 concernant les «Règles de sécurité pour les installations nucléaires» (WENRA) précise que tous les employés qui effectuent des tâches importantes pour la sûreté nucléaire doivent être correctement formés et qualifiés
En tant qu'exploitants des centrales nucléaires de Doel et Tihange, nous devons nous assurer que les employés de nos sous-traitants répondent également à ces exigences
C'est pourquoi nous vous demandons de soumettre un "certificat de qualification" individuel pour vos employés qui effectueront ces tâches, en indiquant qu'ils ont les compétences telles que définies par nous.
Le certificat doit être livré à votre client et via le service Contractor Manager avant le début des travaux.
Vous avez encore des questions? Dans ce cas, veillez contacter le service Contractor Management du site concerné.
Centre Nucleaire de Doel | contractormanagementkcd.nuc@engie.com
Centre Nucleaire de Tihange | contractormanagementcnt.nuc@engie.com

## Attest
Attestation de compétences et de qualifications
Par la présente, je soussigne;
Responsable de l'entreprise
déclare qua Mme/M. |  |  |  | né(e)le:
répond aux attentes énoncées dans les certificats décrits ci-dessous. Ceux-ci sont disponibles et peuvent être soumis immédiatement à la demande du client
WENRA Attestation*
Référence | Titre |  | Remarkes
* validité de 5 ans à partir de la date de signature
Certificats
Référence | Titre |  | Valable à partir de** | Remarkes
Le client peut vérifier ces déclarations, et se réserve le droit de retirer la qualification en cas de doute. ** Date du certificat ou date à laquelle les compétences ont été prises en compte par l'employeur.
Date:
Responsable de l'entreprise: |  | Signature:
Le certificat doit être livré à votre client et via le service Contractor Manager avant le début des travaux.
contractormanagementkcd.nuc@engie.com - contractormanagementcnt.nuc@engie.com
10010372694_000_05

## Lijst fiches
Sélectionnez le numéro que vous souhaitez consulter:
ELE 1 | Électricien de base
ELE 2 | Electricien avancée
ELE 3 | Electricien - mesure de courant faible
ELE 4 | Electricien - transformateur
ELE 5 | Electricien - alternateur
ELE 6 | Électromécanicien - appareils de levage
ELE 7 | Electricien - régleur et contrôle commande
ELE 8 | Technicien automate
ELE 9 | Electricien – Protections électriques
INS 1 | Instrumentiste de base
INS 2 | Instrumentiste - avancée
INS 3 | Instrumentiste de radioprotection
INS 4 | Informatique de process
INS 5 | Instrumentation - standard
INS 6 | Instrumentation - spécialiste
INS 7 | Instrumentiste en instrumentation nucléaire interne et externe
INS 8 | Instrumentation mesures de gaz et de substances chimiques
INS 9 | Câbleur en instrumentation - standard
INS 10 | Câbleur en instrumentation - spécialiste
INS 11 | Tireur de câbles
INS 15 | Instrumentation - Tuyauteur
INS 16 | Instrumentation Electronique
MEC 1 | Mécanicien de base
MEC 2 | Mécanicien avancée
MEC 3 | Mécanicien – graissage
MEC 4 | Génie civil - base
MEC 5 | Génie civil - avancé
MEC 6 | Mécanicien – Serrage
MEC 7 | Mécanicien – Machine statique
MEC 8 | Mécanicien – Chaudière et brûleur à mazout
MEC 9 | Mécanicien – Ouverture de cuve
MEC 10 | Mécanicien – Étanchéité
MEC 11 | Mécanicien – Nettoyage industriel haute pression
MEC 12 | Mécanicien avancé – Robinetier
MEC 13 | Mécanicien avancé – Machine tournante/Pompe
MEC 14 | Mécanicien avancé – Turbine
MEC 15 | Mécanicien avancé – Moteur diesel
MEC 16 | Tourneur - Fraiseur
MEC 17 | Mécanicien – Responsable CRP
MEC 18 | Mécanicien – Entretien GV
MEC 19 | Mécanicien avancé – Entretien pompe primaire
MEC 20 | Mécanicien – Valve Sébim
MEC 21 | Tuyauteur
MEC 22 | Hydraulique et pneumatique
MEC 23 | Construction métallique
MEC 24 | Mécanicien de ponts roulants
MEC 25 | Génie civil - réparation de béton
MEC 26 | Génie civil - réparation de béton - spécialiste
MEC 27 | Tuyauteur avancé
MEC 28 | Mécanicien avancé - Vannes de sécurité
DIV 1 | Fuel
DIV 2 | Habilleur/Déshabilleur en zone contrôlée
DIV 4 | Traversées coupe-feu
DIV 6 | Technicien indecie
DIV 7 | Détection et protection incendie
DIV 8 | Jumper GV
DIV 11 | Placeur porte RF
DIV 12 | Elingueur
DIV 14 | Opérateur de traitement des déchets radioactifs
DIV 15 | Opérateur de décontamination du matériel
DIV 16 | Opérateur de traitement des résidus avec des mesures d'orientation radiologique
DIV 18 | Veilleur FME
DIV 19 | Opérateur en laverie
DIV 20 | Magasinier
DIV 21 | Peintre
DIV 22 | Dessinateur industriel
DIV 23 | Calorifugeur
DIV 24 | Batterie
DIV 25 | Soudeur
DIV 26 | Échafaudage de base - uniquement pour les employés étranger
DIV 27 | Échafaudage avancé – uniquement pour les employés étranger
DIV 28 | Frigoriste de base
DIV 29 | Frigoriste - avancé
DIV 30 | Travaux sur liners en PVC
DIV 32 | Technicien Contrôle Non Destructif
DIV 33 | Testeur de filtres
DIV 34 | Installateur de clapets coupe-feu
DIV 36 | Braseur
DIV 37 | Dessinateur industriel techniques spéciales
DIV 39 | Plongeur
DIV 40 | Nettoyage industriel haute pression
DIV 41 | Traversées coupe-feu avancées
DIV 42 | Désamianteur
DIV 43 | Chef d’équipe désamianteur
DIV 99 | Divers
SB-RP 1 | Suivre contamination résiduelle portique d'entrée
SB-RP 2 | Libération des mesures aux portiques de zones contrôlées
SB-RP 3 | Suivi travaux en zone
SB-RP 4 | Expert en suivi de travaux en zone
SB-RP 5 | Blindage en plomb
SB-RP 6 | Spécialiste des instruments de mesure

## Lijst Certificaten
Liste des formations basées sur le Registre des tâches à risque - BeSaCC-VCA version 03/07/2015
CODE | TITLE
AV-001 | Travailler avec un chariot élévateur à fourche - base
AV-002 | Travailler avec un reachtruck - base
AV-003 | Travailler avec un élévateur à ciseaux
AV-004 | Elinguer et guider des charges non-critiques
AV-006 | Travailler avec une protection individuelle contre les chutes - base
AV-011 | garde-incendie
AV-012 | Eteindre avec des petits moyens d’extinction
AV-013 | Travailler avec une grue mobile
AV-014 | Machine à déplacer la terre avec fonction élévatrice
AV-015 | Travailler avec un camion grue
AV-016 | Travailler avec une grue à tour à dégagement rapide
AV-017 | Grues à tour
AV-021 | Monteur d’échafaudages
AV-022 | Contrôleur d’échafaudages
IS-001 | Travailler avec un chariot élévateur à fourche
IS-002 | Travailler avec un reachtruck
IS-003 | Reachtruckchauffeur
IS-004 | Travailler avec un élévateur à nacelle sur camion
IS-005 | Travailler avec un élévateur à nacelle automoteur
IS-006 | Elinguer et guider des charges critiques
IS-007 | Garde de sécurité en espace confiné
IS-009 | Travailler avec une protection individuelle contre les chutes
IS-010 | Travailler sur des brides – monteur de brides
IS-011 | Travailler avec un pont roulant (commande par câble/télécommande)
IS-012 | Travailler avec un pont roulant à cabine
IS-013 | Mesure et détection de substances dangereuses (EX-OX-TOX)
IS-031 | Travailler avec un chariot télescopique rotatif
IS-032 | Travailler avec un chariot télescopique rotatif avec fonction de levage
IS-081 | Travailler avec une protection respiratoire indépendante (autonome et non autonome)
IS-082 | Travailler avec une protection respiratoire indépendante non autonome
VCA B | VCA1 - Sécurité de base
VCA A | VCA2 - Sécurité pour la ligne hiérarchique
BA4 | Travailler en sécurité à proximité d'installations électriques
BA5 | Intervention sur les installations électriques
CERT 99 | Divers
ATEX | Principes applicables aux risques d'explosion dans des conditions atmosphériques

## ELE 1
Fiche ELE 1 Electricien de base
Électricité de base
Connaissance des mesures électriques de base (tension, courant, impédance, résistance d'isolement)
Connaissance des huit règles d'or
Savoir réaliser des travaux de câblage selon les directives
Savoir analyser les défauts et remplacer les composants défectueux (électriques et mécaniques)
Connaissance des bases sur les machines électriques et les techniques d’installation
Remplir les documents d’intervention et préparer un rapport de mise en œuvre
Avoir la certification BA4/BA5

## ELE 2
Fiche ELE 2 Electricien avancée
Électricité de base
Connaissance des mesures électriques de base (tension, courant, impédance, résistance d'isolement)
Connaissance des huit règles d'or
Savoir réaliser des travaux de câblage selon les directives
Savoir analyser les défauts et remplacer les composants défectueux (électriques et mécaniques)
Connaissance des bases sur les machines électriques et les techniques d’installation
Remplir les documents d’intervention et préparer un rapport de mise en œuvre
Avoir la certification BA4/BA5
Électricité avancée
Comprendre et expliquer le rôle d'un relais de protection, sa connexion et sa programmation
Expliquer de manière approfondie le fonctionnement des équipements
Exploiter les équipements (démarrage, contrôle, arrêt, arrêt d'urgence)
Réaliser les tests ainsi que la maintenance des équipements
Définir une architecture de communication, la mettre en service et en assurer la maintenance
Expliquer les principes fondamentaux des moteurs
Comprendre l'utilité des protections sur les moteurs
Pouvoir vérifier et tester un moteur

## ELE 3
Fiche ELE 3 Electricien - mesure de courant faible
Électricité de base
Connaissance des mesures électriques de base (tension, courant, impédance, résistance d'isolement)
Connaissance des huit règles d'or
Savoir réaliser des travaux de câblage selon les directives
Savoir analyser les défauts et remplacer les composants défectueux (électriques et mécaniques)
Connaissance des bases sur les machines électriques et les techniques d’installation
Remplir les documents d’intervention et préparer un rapport de mise en œuvre
Avoir la certification BA4/BA5
Électricité mesure de courant faible
Comprendre et expliquer les méthodes de mesure de faibles courants et hautes impédances
Identifier les principaux phénomènes perturbateurs (interactions, parasites et bruit) et de connaître les moyens pratiques de s'en affranchir (câblage, blindage et isolation)
Comprendre et expliquer les spécifications des appareils de mesure de faibles courants et leurs limitations

## ELE 4
Fiche ELE 4 Electricien - transformateur
Électricité - base
Connaissance des mesures électriques de base (tension, courant, impédance, résistance d'isolement)
Connaissance des huit règles d'or
Savoir réaliser des travaux de câblage selon les directives
Savoir analyser les défauts et remplacer les composants défectueux (électriques et mécaniques)
Connaissance des bases sur les machines électriques et les techniques d’installation
Remplir les documents d’intervention et préparer un rapport de mise en œuvre
Avoir la certification BA4/BA5
Électricité (transformateur)
Capable d’établir un diagnostic sur l'état des transformateurs à partir des analyses d’huile et de gaz
Distinguer les caractéristiques spécifiques, les essais et la protection des transformateurs de puissance
Connaître les règles à respecter concernant l’entretien des transformateurs

## ELE 5
Fiche ELE 5 Electricien alternateur
Électricité - base
Connaissance des mesures électriques de base (tension, courant, impédance, résistance d'isolement)
Connaissance des huit règles d'or
Savoir réaliser des travaux de câblage selon les directives
Savoir analyser les défauts et remplacer les composants défectueux (électriques et mécaniques)
Connaissance des bases sur les machines électriques et les techniques d’installation
Remplir les documents d’intervention et préparer un rapport de mise en œuvre
Avoir la certification BA4/BA5
Alternateur
Prendre connaissance du principe de la régulation de l'alternateur et des moyens mis à disposition
Interpréter des schémas blocs et agir sur le matériel
Comprendre les différents états de fonctionnement d'un alternateur

## ELE 6
Fiche ELE 6 Electromécanicien - appareils de levage
Électricité - base
Connaissance des mesures électriques de base (tension, courant, impédance, résistance d'isolement)
Connaissance des huit règles d'or
Savoir réaliser des travaux de câblage selon les directives
Savoir analyser les défauts et remplacer les composants défectueux (électriques et mécaniques)
Connaissance des bases sur les machines électriques et les techniques d’installation
Remplir les documents d’intervention et préparer un rapport de mise en œuvre
Avoir la certification BA4/BA5
Électromécanique - Appareils de levage
Être en possession d'un certificat d'exploitation pour pont roulant
Avoir connaissance des protections des palans et des ponts roulants
Savoir réaliser le contrôle du système de freins
Réglage du glissement des embrayages/freins sur les palans et les ponts roulants
Connaissance de base des différents appareils de levage

## ELE 7
Fiche ELE 7 Electricien - régleur et contrôle commande
Électricité - base
Connaissance des mesures électriques de base (tension, courant, impédance, résistance d'isolement)
Connaissance des huit règles d'or
Savoir réaliser des travaux de câblage selon les directives
Savoir analyser les défauts et remplacer les composants défectueux (électriques et mécaniques)
Connaissance des bases sur les machines électriques et les techniques d’installation
Remplir les documents d’intervention et préparer un rapport de mise en œuvre
Avoir la certification BA4/BA5
Électricité - régleur et contrôle commande
Connaissance du fonctionnement des relais de protection et de leur application
Connaissance du courant alternatif et des redresseurs. Connaissance de l’électronique de puissance
Connaissance du principe de régulation d'un alternateur, d'un système excitateur et du contrôle de la vitesse
Connaissance des technologies PLC

## ELE 8
Fiche ELE 8 Technicien automate
Électricité - base
Connaissance des mesures électriques de base (tension, courant, impédance, résistance d'isolement)
Connaissance des huit règles d'or
Savoir réaliser des travaux de câblage selon les directives
Savoir analyser les défauts et remplacer les composants défectueux (électriques et mécaniques)
Connaissance des bases sur les machines électriques et les techniques d’installation
Remplir les documents d’intervention et préparer un rapport de mise en œuvre
Avoir la certification BA4/BA5
Automate - base
Lire les plans, effectuer les mesures
Monter, démonter et mettre en service des équipements intégrant des éléments électroniques
Savoir utiliser un PC
Comprendre et dépanner des systèmes automatisés à base d’automates programmables ou de microprocesseurs
Savoir établir un diagnostic et comprendre l’origine des dysfonctionnements
Préparer une intervention de dépannage ou d’entretien périodique
Connaître l’interface et le logiciel à utiliser pour communiquer avec l’automate, les variateurs AC-DC et les afficheurs
Savoir paramétrer les différents éléments des boucles de régulation (capteurs, transmetteurs, régulateurs, positionneurs, servomoteurs, etc.)
Connaître les tests de fonctionnement et d’identification de panne
Remplacer les pièces d’usure
Reconnaître les conditions de consignation
Réaliser une programmation

## ELE 9
Fiche ELE 9 Électricien - Protections électriques
Électricité - base
Connaissance des mesures électriques de base (tension, courant, impédance, résistance d'isolement)
Connaissance des huit règles d'or
Savoir réaliser des travaux de câblage selon les directives
Savoir analyser les défauts et remplacer les composants défectueux (électriques et mécaniques)
Connaissance des bases sur les machines électriques et les techniques d’installation
Remplir les documents d’intervention et préparer un rapport de mise en œuvre
Avoir la certification BA4/BA5
Électricité - avancée
Connaître parfaitement les protections électriques, leur raccordement et leur programmation
Effectuer la maintenance et la calibration des systèmes de protection électrique
Connaissance de la construction et de l'automatisation des systèmes électriques
Connaissance des appareils de mesure électrique, des appareillages de commutation et des tableaux électriques
Analyse des défauts et proposition de solutions
Préparation de rapports
Sauvegarde administrative des rapports d'essais et des données historiques
Maîtrise des règles de codification et d'assurance qualité des dispositifs de protection et des circuits associés

## INS 1
Fiche INS 1 Instrumentiste de base
Instrumentation de base
Régler et optimiser les paramètres PID d'une boucle de régulation
Définir le principe de la mesure d’une grandeur physique
Expliquer les limites et la mise en place d’un système de mesure
Distinguer les capteurs et choisir une technologie de capteurs
Installer des capteurs en assurant la précision et la fidélité de la mesure
Régler et diagnostiquer les capteurs
Interpréter des mesures
Réaliser une calibration de l’appareil
Expliquer le phénomène de « trouble shooting »
Comprendre le fonctionnement du système afin d'en assurer le fonctionnement et la maintenance de premier niveau
Utiliser les schémas de câblage et les documents d’exploitation
Analyser tous les cas de panne et procéder au dépannage de l’équipement
Réaliser si besoin des modifications mineures dans l’équipement
Visualiser les organes locaux de contrôle-commande

## INS 2
Fiche INS 2 Instrumentiste - avancée
Instrumentation de base
Régler et optimiser les paramètres PID d'une boucle de régulation
Définir le principe de la mesure d’une grandeur physique
Expliquer les limites et la mise en place d’un système de mesure
Distinguer les capteurs et choisir une technologie de capteurs
Installer des capteurs en assurant la précision et la fidélité de la mesure
Régler et diagnostiquer les capteurs
Interpréter des mesures
Réaliser une calibration de l’appareil
Expliquer le phénomène de « trouble shooting »
Comprendre le fonctionnement du système afin d'en assurer le fonctionnement et la maintenance de premier niveau
Utiliser les schémas de câblage et les documents d’exploitation
Analyser tous les cas de panne et procéder au dépannage de l’équipement
Réaliser si besoin des modifications mineures dans l’équipement
Visualiser les organes locaux de contrôle-commande
Instrumentation - avancée
Savoir mettre au point des réseaux locaux
Procéder à l’étalonnage d’un transmetteur
Exploiter, dans son activité d’instrumentiste, les principes de fonctionnement, la codification et les règles d’assurance qualité (AQ) des transmetteurs ainsi que la connaissance des composants, des différents raccords et leur calibration

## INS 3
Fiche INS 3 Instrumentiste de radioprotection
Instrumentation de radioprotection
Utiliser, exploiter et dépanner les portiques IPM9
Utiliser et exploiter les portiques nardeux C2
Expliquer le principe de fonctionnement d’une chaîne CRS Victoreen
Expliquer le principe de fonctionnement des chaînes de mesure d’activité
Introduire et vérifier des paramètres dans une chaîne CRS Victoreen

## INS 4
Fiche INS 4 Informatique de process
Informatique de process
Connaître le principe de fonctionnement de mesure d’une balise
Réaliser un diagnostique de panne sur une balise, être capable de la remplacer et de la configurer
Posséder des connaissances de base (notions) sur l'utilisation de Dosiview, Dosimas et Dosical
Connaître le principe d’une chaîne RIC
Savoir interpréter les schémas et les plans utilisés lors des interventions
Connaître le principe de fonctionnement d’une chaîne d’acquisition et l’architecture d’un calculateur
Être capable de remplacer une carte et de relancer le système
RIC: être capable d’utiliser le logiciel et de réaliser un diagnostique à l’aide de celui-ci
OBVIEWS: connaître le principe de fonctionnement de la base de données et de l’imagerie
Être capable d’utiliser le logiciel PI Data Link
Connaître le principe de fonctionnement des systèmes d'accès de KCD
Réaliser le diagnostic d’une panne et le dépannage dans les limites des compétences demandées
Remplacer les équipements défectueux
Être capable de gérer l’intervention (rédiger un rapport d’intervention, synthétiser l’intervention, vulgariser l’intervention)

## INS 5
Fiche INS 5 Instrumentation - standard
Instrumentation - standard
Connaissance de base des techniques de mesure, de réglage et de commande (tension, courant, résistance, pression, débit, température, etc.)
Utiliser les instruments de mesure et en interpréter les résultats
Savoir interpréter et de mettre en œuvre des documents techniques (schémas de câblage, procédures, plans, etc.)
Remplir des documents d’intervention et établir un rapport d’exécution
Rendre compte au chef de chantier (par écrit ou à l’oral)
Réaliser l’entretien de première ligne conformément aux procédures en vigueur
Réaliser une analyse de panne et remplacer les pièces défectueuses
Prêter assistance lors de tests réalisés sur des circuits d’instrumentation ou les réaliser soi-même

## INS 6
Fiche INS 6 Instrumentation - spécialiste
Instrumentation - standard
Connaissance de base des techniques de mesure, de réglage et de commande (tension, courant, résistance, pression, débit, température, etc.)
Utiliser les instruments de mesure et en interpréter les résultats
Savoir interpréter et de mettre en œuvre des documents techniques (schémas de câblage, procédures, plans, etc.)
Remplir des documents d’intervention et établir un rapport d’exécution
Rendre compte au chef de chantier (par écrit ou à l’oral)
Réaliser l’entretien de première ligne conformément aux procédures en vigueur
Réaliser une analyse de panne et remplacer les pièces défectueuses
Prêter assistance lors de tests réalisés sur des circuits d’instrumentation ou les réaliser soi-même
Instrumentation - spécialiste
Être capable de lire et d’interpréter des schémas de verrouillage. Connaître les techniques PLC ainsi que les circuits électriques et électroniques
Modifier en concertation des schémas de câblage et des documents d’exploitation
Analyser les pannes et proposer des solutions
Étudier les modifications mineures apportées à l’installation

## INS 7
Fiche INS 7 Instrumentiste en instrumentation nucléaire interne et externe
Instrumentiste en instrumentation nucléaire interne et externe
Utiliser les instruments de mesure et en interpréter les résultats
Savoir lire, de comprendre et d’utiliser des documents techniques (procédures, instructions, plans, etc.)
Réaliser des opérations d’entretien spécialisé conformément aux procédures en vigueur. Par exemple : serrer des écrous au couple (à l’aide d’une clé dynamométrique ou hydraulique), nettoyer des filtres, lubrifier des paliers, mesurer et régler la tension d’une chaîne, purger l’huile, etc
Savoir utiliser correctement les différentes techniques d’assemblage (filetage, brides, écrous, cales, etc.)
Connaissance de base des matériaux
Rendre compte au chef de chantier (par écrit ou à l’oral)
Être capable d’identifier et de nommer les différents types de composants mécaniques et électriques
Poser un diagnostic en cas de défaillance de composants mécaniques et électriques
Trois ans d’expérience spécifique en instrumentation nucléaire interne et externe

## INS 8
Fiche INS 8 Instrumentation : mesures de gaz et de substances chimiques
Instrumentation : mesures de gaz et de substances chimiques
Connaissance des mesures chimiques de base (pH, conductivité, etc.)
Connaissance de base des mesures de gaz toxiques et des mesures d’explosivité
Être capable de réaliser des analyses d’H₂ et d’O₂.

## INS 9
Fiche INS 9 Câbleur instrumentation - standard
Câbleur instrumentation - standard
Être capable de tirer et de déconnecter un câble d’instrumentation conformément aux directives en vigueur
Être capable de connecter des coffrets intermédiaires
Être capable de modifier des passages dans un câblage existant

## INS 10
Fiche INS 10 Câbleur en instrumentation - spécialiste
Câbleur instrumentation - standard
Être capable de tirer et de débrancher un câble d'instrumentation conformément aux directives en vigueur
Être capable de connecter des coffrets intermédiaires
Être capable de modifier des passages dans un câblage existant
Câbleur en instrumentation spécialiste
Être capable de raccorder des connecteurs QA selon les procédures en vigueur (EGS, Grayboot, etc.)

## INS 11
Fiche INS 11 Tireur de câbles
Tireur de câbles
Être capable de tirer des câbles conformément aux directives établies

## INS 15
Fiche INS 15 Instrumentation - Tuyauteur
Instrumentation - Tuyauteur
Être capable de lire un plan isométrique et hydraulique
Être capable de préparer des éléments divers (coupe, meulage, cintrage, filetage)
Être capable de réaliser des mesures, des schémas et des dessins isométriques
Être capable d'assembler et de connecter les éléments (transducteurs de mesure, collecteurs, vannes d'instrumentation)
Être capable d'aligner et de positionner les différents composants
Avoir suivi la formation Swagelock

## INS 16
Fiche INS 16 Instrumentation Electronique
Instrumentation Electronique
Connaissance de base des techniques de mesure, de réglage et de commande (tension, courant, résistance)
Utiliser les instruments de mesure et en interpréter les résultats.
Être capable d’interpréter et de mettre en œuvre des documents techniques (schémas de câblage, procédures, plans, etc.).
Remplir des documents d’intervention et établir un rapport d’exécution.
Rendre compte au chef de chantier (par écrit ou à l’oral).
Réaliser l’entretien de première ligne conformément aux procédures en vigueur.
Réaliser une analyse de panne et remplacer les pièces défectueuses.
Réaliser le diagnostique d’une panne et le dépannage dans les limites des compétences demandées.
Remplace les équipements défectueux.
Etre capable de gérer l’intervention (rédiger un rapport d’intervention, synthétiser l’intervention, vulgariser l’intervention).
Certification soudure électronique
Certification connectique FASTON

## MEC 1
Fiche MEC 1 Mécanicien de base
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier

## MEC 2
Fiche MEC 2 Mécanicien avancée
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Mécanique avancée
Identifier et nommer les différents types de composants mécaniques
Savoir réaliser un diagnostic en cas de défaillance des composants mécaniques
Savoir appliquer correctement les lubrifiants en service notamment dans le cas des paliers lisses, des roulements et des engrenages
Connaître et savoir utiliser les différents types de matériaux d'étanchéité (garniture, bourrage, etc.)

## MEC 3
Fiche MEC 3 Mécanicien - Graissage
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Mécanique - Graissage
Comprendre et expliquer le rôle et le fonctionnement des différents lubrifiants dans différents cas (paliers, roulements, butées, etc.)
Savoir identifier les organes de transmission des mouvements (engrenage, courroie, réducteur, variateur, etc.)
Identifier et interpréter des critères simples pour présélectionner des lubrifiants
Appliquer correctement les lubrifiants en service notamment dans le cas des paliers lisses, roulements et engrenages
Connaître la méthode de prélèvement et savoir interpréter un certificat d’analyse
Être sensibilisé à la manutention et à l'entreposage des lubrifiants

## MEC 4
Fiche MEC 4 Génie civil - base
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Génie civil - base
Identifier les risques et les consignes liés à l’utilisation de ces produits, ainsi que les équipements de protection à utiliser en cas de présence d'amiante
Reconnaître les matériaux isolants et les revêtements ainsi que les matériels : outillages individuels et collectifs
Effectuer des prises de cotes simples
Aménager l’aire de travail tout au long des phases de préparation, de montage, de démontage et de repli de chantier

## MEC 5
Fiche MEC 5 Génie civil - avancé
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Génie civil - base
Identifier les risques et les consignes liés à l’utilisation de ces produits, ainsi que les équipements de protection à utiliser en cas de présence d'amiante
Reconnaître les matériaux isolants et les revêtements ainsi que les matériels : outillages individuels et collectifs
Effectuer des prises de cotes simples
Aménager l’aire de travail tout au long des phases de préparation, de montage, de démontage et de repli de chantier
Génie civil
Connaître les produits à utiliser pour la réparation du béton, les conditions et leurs limites d'utilisation
Expliquer les contrôles légaux appliqués aux différentes tranches, leurs méthodes de contrôle et les tests réalisés
Lire et comprendre les agréments techniques BENOR

## MEC 6
Fiche MEC 6 Mécanicien - Serrage
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Mécanique - Serrage
Savoir utiliser une visseuse à serrage hydraulique en toute sécurité (branchements divers, réglage des pressions et couples nécessaires)

## MEC 7
Fiche MEC 7 Mécanicien – Machine statique
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Mécanique - Machine statique
Expliquer le fonctionnement de l’équipement
Identifier les organes principaux (identification des composants, caractéristiques, types de brides et joints)
Effectuer un diagnostic
Réaliser la maintenance curative de l’équipement
Démonter, expertiser et remonter un assemblage par brides
Réaliser un jointage et un serrage appropriés

## MEC 8
Fiche MEC 8 Mécanicien - Chaudière et brûleur à mazout
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Mécanique - Chaudière et brûleur à mazout
Expliquer le fonctionnement d’une chaudière et d’un brûleur à mazout
Connaître et expliquer les différents composants d'une chaudière
Connaître et expliquer les bonnes pratiques lors de la maintenance
Dépanner et régler un brûleur à mazout, réaliser la maintenance curative d'une chaudière

## MEC 9
Fiche MEC 9 Mécanicien - Ouverture de cuve
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Mécanique - Ouverture de cuve
Expliquer le lien entre la sûreté nucléaire et les opérations de maintenance liées à l’ouverture de cuve
Expliquer le fonctionnement et l’utilisation de la MSDG sur les différentes tranches
Utiliser le matériel de serrage et connaître le retour d’expérience sur les manipulations critiques
Expliquer l’enjeu d’une bonne préparation du matériel avant l’arrêt ainsi que la requalification après arrêt
Expliquer le fonctionnement et l’utilisation de la MSDG
Connaître les différentes étapes de l’utilisation, les mesures à réaliser et les éléments constitutifs de la MSDG
Expliquer les risques lors de la manutention et savoir définir les contrôles à réaliser pour la mise en place et le retrait
Utiliser le matériel de serrage et connaître le retour d’expérience sur les manipulations critiques
Connaître la succession des étapes d’une ouverture/fermeture de cuve et savoir anticiper les étapes suivantes selon le planning

## MEC 10
Fiche MEC 10 Mécanicien - Étanchéité
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Mécanique - Étanchéité
Identifier les causes et opérer les choix les plus judicieux dans les cas d'étanchéités délicates
Savoir calculer une étanchéité

## MEC 11
Fiche MEC 11 Mécanicien – Nettoyage industriel haute pression
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Mécanique – Nettoyage industriel haute pression
Savoir lire et appliquer les instructions, modes opératoires et procédures relatifs aux équipements à jets sous pression, aux systèmes d’alimentation en eau et aux espaces confinés
Connaissance et explication du fonctionnement des équipements
Connaître les risques liés à l'utilisation du matériel, les dispositifs de sécurité et savoir les utiliser
Savoir vérifier et nettoyer les équipements (filtres, niveau d’huile, etc.)
Vérifier une installation haute pression

## MEC 12
Fiche MEC 12 Mécanicien avancé - Robinetier
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Mécanique avancée
Identifier et nommer les différents types de composants mécaniques
Savoir réaliser un diagnostique en cas de défaillance des composants mécaniques
Savoir appliquer correctement les lubrifiants en service notamment dans le cas des paliers lisses, des roulements et des engrenages
Connaître et savoir utiliser les différents types de matériaux d'étanchéité (garniture, bourrage, etc.)
Robinetterie
Savoir monter et démonter des robinets pour réparation ou maintenance (robinets à soupape, clapets, vannes de sécurite, etc.)
Identifier et expliquer le principe de fonctionnement des différents types de robinets. Être capable de reconnaître des dysfonctionnements et de proposer des solutions

## MEC 13
Fiche MEC 13 Mécanicien avancé - Machine tournante/Pompe
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Mécanique avancée
Identifier et nommer les différents types de composants mécaniques
Savoir réaliser un diagnostic en cas de défaillance des composants mécaniques
Savoir appliquer correctement les lubrifiants en service notamment dans le cas des paliers lisses, des roulements et des engrenages
Connaître et savoir utiliser les différents types de matériaux d'étanchéité (garniture, bourrage, etc.)
Mécanique - machine tournante
Expliquer les notions théoriques relatives à l’alignement (accouplement), savoir en réaliser un et savoir contrôler un équilibrage
Expliquer le principe d’un roulement, les problèmes liés à leur utilisation
Expliquer les risques liés aux erreurs de lignage des arbres tournants

## MEC 14
Fiche MEC 14 Mécanicien avancé - Turbine
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Mécanique avancée
Identifier et nommer les différents types de composants mécaniques
Savoir réaliser un diagnostic en cas de défaillance des composants mécaniques
Savoir appliquer correctement les lubrifiants en service notamment dans le cas des paliers lisses, des roulements et des engrenages
Connaître et savoir utiliser les différents types de matériaux d'étanchéité (garniture, bourrage, etc.)
Mécanique - Turbine
Expliquer le fonctionnement d’une turbine et les réactions en fonction des paramètres de fonctionnement
Savoir identifier les différents composants
Expliquer le principe de fonctionnement d’un roulement et les problèmes liés à leur utilisation
Effectuer un diagnostic
Réaliser la maintenance curative de machines tournantes de forte puissance et notamment des turbines selon les règles de l'art
Expliquer l'importance des conditions de fonctionnement de la turbine pour le rendement et les usures

## MEC 15
Fiche MEC 15 Mécanicien avancé – Moteur diesel
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Mécanique avancée
Identifier et nommer les différents types de composants mécaniques
Savoir réaliser un diagnostic en cas de défaillance des composants mécaniques
Savoir appliquer correctement les lubrifiants en service notamment dans le cas des paliers lisses, des roulements et des engrenages
Connaître et savoir utiliser les différents types de matériaux d'étanchéité (garniture, bourrage, etc.)
Mécanique - Moteur diesel
Expliquer le fonctionnement d'un moteur diesel et de ses auxiliaires
Identifier les organes principaux
Établir un diagnostique de bon fonctionnement
Réaliser la maintenance curative de l’équipement
Envisager l'entretien d'un moteur par l'analyse théorique des différentes pannes possibles (aspect théorique)
Conduire, entretenir et réparer des moteurs diesels rapides ou semi-rapides (aspect pratique)
Identifier les paramètres clés pour l’amélioration du rendement du moteur diesel

## MEC 16
Fiche MEC 16 Tourneur - Fraiseur
Machine-outil
Lire un plan isométrique et hydraulique
Effectuer des mesures sur place et créer des plans isométriques
Connaître les techniques d’usinage et les matériaux
Connaître les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Connaître les différents composants qui peuvent s’aligner ou se positionner sur des machines-outils

## MEC 17
Fiche MEC 17 Mécanicien - Responsable CRP
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Mécanique - Responsable CRP
Expliquer l’enjeu d’une bonne préparation du matériel avant l’arrêt ainsi que de la requalification après arrêt
Expliquer le fonctionnement des équipements de la boucle primaire (cuve, GV, GMPP, PZR, RIC)

## MEC 18
Fiche MEC 18 Mécanicien – Entretien GV
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Mécanique - Serrage
Savoir utiliser une visseuse à serrage hydraulique en toute sécurité (branchements divers, réglage des pressions et couples nécessaires)
Mécanique - Entretien GV
Connaître les principaux équipements
Connaître les opérations relatives au GV (sludge lancing/mud drum)
Effectuer un diagnostic
Réaliser la maintenance curative du GV

## MEC 19
Fiche MEC 19 Mécanicien avancé – Entretien Pompe primaire
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Mécanique avancée
Identifier et nommer les différents types de composants mécaniques
Savoir réaliser un diagnostic en cas de défaillance des composants mécaniques
Savoir appliquer correctement les lubrifiants en service notamment dans le cas des paliers lisses, des roulements et des engrenages
Connaître et savoir utiliser les différents types de matériaux d'étanchéité (garniture, bourrage, etc.)
Mécanique - Pompe primaire
Connaître les spécificités d’une pompe primaire hydraulique et moteur
Effectuer un diagnostic
Réaliser la maintenance curative d’une pompe primaire

## MEC 20
Fiche MEC 20 Mécanicien – Valve Sébim
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Valve - Sébim
Expliquer le fonctionnement d’une valve sébim
Connaître les composants principaux
Effectuer un diagnostic
Réaliser la maintenance curative d’une valve sébim

## MEC 21
Fiche MEC 21 Tuyauteur
Tuyauteur
Savoir lire les plans isométriques et hydrauliques
Savoir préparer (par découpage, par meulage, par cintrage, par filetage, etc.) les différents éléments (tuyaux, tubes, accessoires)
Savoir effectuer des relevés sur place ainsi que des schémas et dessins isométriques
Savoir assembler et raccorder les différents éléments
Savoir aligner/positionner les différents éléments
Savoir pointer les différents éléments

## MEC 22
Fiche MEC 22 Hydraulique et pneumatique
Hydraulique et pneumatique
Lire et analyser un schéma hydraulique industriel pour permettre des interventions de maintenance sur des installations comportant des composants de régulation hydraulique
Exploiter une machine en sécurité et participer à son suivi
Mettre en œuvre les pompes à débit variable, les circuits d'accumulateurs
Identifier les spécificités de l'hydraulique proportionnelle
Reconnaître les divers types de raccords utilisés et définir le choix judicieux pour une application donnée
Opérer le placement en toute sécurité des différents types de raccords et tuyauteries
Effectuer des réglages sur un équipement pneumatique existant

## MEC 23
Fiche MEC 23 Construction métallique
Construction métallique
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, instructions, plans, etc.)
Connaissance élémentaire des techniques de mesure
Savoir travailler avec des outils électriques
Connaissance élémentaire des techniques de fixation dans divers matériaux
Connaissance de base des matériaux
Savoir comment élinguer des charges

## MEC 24
Fiche MEC 24 Mécanicien de ponts roulants
Mécanicien de ponts roulants
Connaissance et application des techniques de montage, démontage et réglage des principaux composants de ponts roulants (moteurs, réducteurs, tambours, freins, aubes, etc.)
Connaissance et application des procédures de requalification après modification d’un pont roulant : test des freins, essai et contrôle fonctionnels, inspection

## MEC 25
Fiche MEC 25 Génie civil - réparation de béton
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Génie civil de base
Identifier les risques et les consignes liés à l’utilisation de ces produits, ainsi que les équipements de protection à utiliser en cas de présence d'amiante
Reconnaître les matériaux isolants et les revêtements ainsi que les matériels : outillages individuels et collectifs
Effectuer des prises de cotes simples
Aménager l’aire de travail tout au long des phases de préparation, de montage, de démontage et de repli de chantier
Réparation de béton
Connaître les produits utilisés pour réparer le béton ainsi que les conditions et les restrictions liées à leur utilisation
Connaître les directives et les attentes en vigueur concernant les produits et les techniques de fixation et être capable de les appliquer correctement
Connaître les mesures de sécurité en vigueur pour les travaux mettant en œuvre du béton et être capable de les appliquer

## MEC 26
Fiche MEC 26 Génie civil - réparation de béton - spécialiste
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Génie civil de base
Identifier les risques et les consignes liés à l’utilisation de ces produits, ainsi que les équipements de protection à utiliser en cas de présence d'amiante
Reconnaître les matériaux isolants et les revêtements ainsi que les matériels : outillages individuels et collectifs
Effectuer des prises de cotes simples
Aménager l’aire de travail tout au long des phases de préparation, de montage, de démontage et de repli de chantier
Réparation de béton
Connaître les produits utilisés pour réparer le béton ainsi que les conditions et les restrictions liées à leur utilisation
Connaître les directives et les attentes en vigueur concernant les produits et les techniques de fixation et être capable de les appliquer correctement
Connaître les mesures de sécurité en vigueur pour les travaux mettant en œuvre du béton et être capable de les appliquer
Réparation de béton – spécialiste
Expliquer les contrôles légaux qui s’appliquent aux différentes unités ainsi que les méthodes de contrôle et les tests effectués
Lire et comprendre les rapports d’inspection technique (BENOR)
Savoir définir et mettre en œuvre soi-même une méthode d’exécution, y compris le choix des produits, systèmes et techniques en fonction de la mission demandée
Connaître et être capable d’appliquer correctement les exigences du processus d’exécution et de suivi des travaux avec du béton, conformément aux directives en vigueur
Certification de processus BCCA pour la réalisation de travaux avec du béton

## MEC 27
Fiche MEC 27 Tuyauteur avancé
Tuyauteur
Savoir lire les plans isométriques et hydrauliques
Savoir préparer (par découpage, par meulage, par cintrage, par filetage, etc.) les différents éléments (tuyaux, tubes, accessoires)
Savoir effectuer des relevés sur place ainsi que des schémas et dessins isométriques
Savoir assembler et raccorder les différents éléments
Savoir aligner/positionner les différents éléments
Savoir pointer les différents éléments
Tuyauteur avancé
Disposer d’une attestation de compétences en premiers moyens d’extinction afin d’assumer le rôle de garde-incendie

## MEC 28
Fiche MEC 28 Mécanicien avancé - Vannes de sécurité
Mécanique de base
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, consignes, plans)
Utiliser les instruments de mesure et analyser les résultats
Effectuer la maintenance corrective de base (resserrage de boulons, nettoyage de filtres, graissage de roulements, réglage de la tension de la chaîne et de la courroie, vidange, etc.)
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (filetage, brides, boulons, cales, etc.)
Avoir des connaissances de base sur les matériaux
Savoir réaliser une étanchéité. Démontage et remontage d'une bride
Faire un compte-rendu (oral ou écrit) à son chef de chantier
Mécanique avancée
Identifier et nommer les différents types de composants mécaniques
Savoir réaliser un diagnostic en cas de défaillance des composants mécaniques
Savoir appliquer correctement les lubrifiants spécifiés sur les vannes de sécurité
Connaître et savoir utiliser les différents types de matériaux d’étanchéité (garniture, bourrage, etc.)
Mécanique - Vannes de sécurité
Montage, démontage, transport, réparation et entretien des vannes de sécurité, des vannes de surpression et des vannes de dépression, etc.
Identifier et expliquer le principe de fonctionnement des différents types de vannes de sécurité. Être capable de reconnaître des dysfonctionnements et de proposer des solutions
Être capable de rodager les composants d'une vanne de sécurité. Manuellement et mécaniquement (Lappmaster)
Être capable d'évaluer le résultat sur la base de bandes lumineuses (technique de mesure optique)
Connaissance de base des tests de vannes de sécurité sur banc d'essai

## DIV 1
Fiche DIV 1 Fuel
Fuel
Prendre toutes les précautions nécessaires et appliquer strictement toutes les recommandations liées à la manutention des composants du cœur et à la sûreté des installations
Effectuer des manipulations de combustible neuf et usagé via la machine de chargement-déchargement
De comprendre les différentes fonctions du combustible, des grappes de contrôle et de commande
De manipuler, charger et décharger les conteneurs de transport

## DIV 2
Fiche DIV 2 Habilleur/déshabilleur en zone contrôlée
Habilleur/déshabilleur en zone contrôlée
Pratiquer les gestes pour éviter la dispersion de contamination
Habiller ou déshabiller un agent pour une intervention en milieu radioactif
Aider un agent à mettre ou enlever des tenues ou des équipements de protection spécifiques
Emballer les vêtements et les moyens de protection individuelle usagés
Avoir des notions de contamination radioactive, de modes d'exposition (externe/interne), des moyens de protection individuelle et collective mis en place pour s’en protéger
Connaître la signalétique utilisée dans une zone à risque de contamination radioactive et toutes les directives pratiques associées à l’utilisation d’un banc de zone
Respecter les instructions figurant sur les panneaux de consignes mis en place par la SRP
Connaître l'organisation générale d'un chantier à risque de contamination radioactive
Porter et utiliser correctement les EPI utilisés sur un chantier à risque de contamination radioactive
Appliquer correctement tous les modes opératoires spécifiés dans les procédures SB/INSTR/305 (KCD) – RP/INSTR/305 (CNT)
S'adapter à une situation d'urgence ou à une anomalie
Retirer ses propres MPI sans se contaminer
Connaître les règles de tri sélectif des MPI utiles sur les chantiers à risque de contamination radioactive
Gérer la contamination radioactive du personnel et du matériel
Pour la CNT: si vous ne possédez pas les compétences demandées ci-dessus, vous pouvez suivre une formation organisée sur le site de la CNT par la société ECS.
Contact:
E.C.S. (Européan Control Services)
Développement de la formation nucléaire
email: nvc-csn.be@equans.com

## DIV 4
Fiche DIV 4 Traversées coupe-feu
Traversées coupe-feu
Choisir une méthode de traversée coupe-feu
Identifier et de vérifier la bonne réalisation d'un passage Rf
Comprendre et utiliser les fiches didactiques relatives à l’intégrité des traversées coupe-feu
Utiliser les listes de contrôle associées à la procédure

## DIV 6
Fiche DIV 6 Technicien incendie
Technicien incendie
Connaître les principaux enjeux pour de l’assureur
Déterminer les moyens de prévention et de protection à mettre en œuvre pour éviter un incendie ou une explosion
Effectuer une analyse des risques des charges calorifiques situées dans les endroits d’entreposage et de stockage, ainsi que des charges temporaires présentes sur un chantier
Gérer la conformité par rapport à l’analyse des risques des endroits d’entreposage et de stockage

## DIV 7
Fiche DIV 7 Détection et protection incendie
Détection et protection incendie
Comprendre le fonctionnement de la détection et de la protection incendie

## DIV 8
Fiche DIV 8 Jumper GV
Jumper GV
Connaître les opérations d'ouverture du GV
Savoir expliquer les différentes étapes des opérations d'ouverture du GV
Savoir poser et déposer une tape GV avec une étanchéité parfaite
Être en ordre de formation Jumper GV

## DIV 11
Fiche DIV 11 Placeur porte RF
Placeur porte RF
Placer les portes RF selon les normes en respectant les éléments essentiels
Apprécier la qualité du placement d’une porte résistante au feu

## DIV 12
Fiche DIV 12 Elingueur
Elingueur
Être en possession du manuel du pontier
Acquérir les connaissances en matière de levage et d'utilisation des élingues correspondantes
Apprendre les différentes techniques d'élingage
Développer les réflexes de sécurité

## DIV 14
Fiche DIV 14 Opérateur de traitement des déchets radioactifs
Opérateur de traitement des résidus radioactifs
Connaître les notions de contamination radioactive (externe/interne), d’irradiation et les moyens de protection individuelle et collective mis en place pour s’en protéger
Savoir déterminer la différence entre les déchets non conditionnés (<2 mSv/h) et les déchets conditionnés (>2 mSv/h)
Connaître les types de contamination (non fixée et fixée)
Signaler immédiatement les problèmes de qualité, de sécurité ou d'environnement au charge de travaux
Connaître les personnes de contact de l'atelier de décontamination et de traitement des déchets
Connaître et utiliser correctement les différentes fiches de suivi administratif : BALBAS, enregistrement des déchets radioactifs entrants, bilans de masse, etc.
Connaître les procédures de gestion des déchets radioactifs et les règles régissant la collecte des déchets dans la zone contrôlée. Selon SAP10011198573 « KCD waste hot zone »
Connaître les techniques de manipulation nécessaires pour manipuler et décontaminer correctement les déchets radioactifs : démantèlement, sciage, broyage, machine à laver, nettoyage à haute pression, etc.
Connaître l'utilisation des machines nécessaires: scie, meuleuse, pulvérisateur à haute pression, etc.
Connaître la manière de trier et d'emballer les déchets radioactifs en cas de transfert à Niras, conformément aux ACRIA applicables. Selon conforme document SAP1001086128
Connaître les activités logistiques internes du WAB en relation avec le transport et le stockage des déchets radioactifs
Connaître la manière de déposer et d'enlever les vêtements de protection dans la zone contrôlée
S'assurer du respect des consignes de tri et de stockage des déchets d'Electrabel et des contractants
Participer à la remontée d'informations (fiches, photos) pour le colisage
Conseiller les employés sur le tri des déchets
Appliquer et respecter les procédures en vigueur sur le site

## DIV 15
Fiche DIV 15 Opérateur de décontamination du matériel
Opérateur de décontamination du matériel
Signaler immédiatement les problèmes de qualité, de sécurité ou d'environnement au charge de travaux
Connaître, suivre et respecter les procédures d'Electrabel en matière de décontamination des déchets
Connaître les personnes de contact de l'atelier de décontamination et de traitement des déchets
Connaître les notions de contamination radioactive (externe/interne), d’irradiation et les moyens de protection individuelle et collective mis en place pour s’en protéger
Connaître les types de contamination (non fixée et fixée)
Être capable de classer par catégorie le matériel à traiter :
· Outillage à récupérer après décontamination
· Matériaux à décontaminer pour sortie de zone
· Matériaux à décontaminer pour mise en conformité
Connaître les opérations de décontamination et suivre les fiches techniques associées au matériel à utiliser : préparation, méthodes et procédures de décontamination, rapport, etc.
Connaître les produits de décontamination et leurs risques associés
Connaître la manière de gérer les déchets et les règles applicables en matière de tri des déchets (notamment, sac de teinte verte pour les déchets combustibles, sac de teinte bleue pour les déchets incombustibles, poids maximal de 20 kg, et sacs de teinte orange uniquement pour le linge, les MPI et l'outillage)
Assurer le rapport journalier de l’atelier de décontamination
Maîtriser les chantiers à risque de contamination surfacique et atmosphérique
Être compétent pour utiliser les machines (bac à ultrasons, canon à mousse, meuleuse, jet haute pression, etc.)

## DIV 16
Fiche DIV 16 Opérateur de traitement des résidus avec mesures d'orientation radiologique
Opérateur de traitement des résidus avec mesures d'orientation radiologique
Répondre aux critères de la DIV 14 - opérateur de traitement des déchets radioactifs
Savoir que l'appareil de mesure est prêt à utiliser
Savoir mettre en marche un appareil de mesure et vérifier qu'il est dans le bon mode de mesure
Savoir utiliser l'appareil de mesure de manière à ce que le film de mesure fragile reste intact
Savoir quels déchets radioactifs sont mesurables et quels sont ceux qui ne le sont pas. Les géométries à respecter pour éviter d'endommager l'appareil
Savoir à partir de quel moment il faut arrêter la mesure et contacter un agent de la SB
Savoir, à l'aide d'un appareil de mesure, si un déchet est contaminé ou non

## DIV 18
Fiche DIV 18 Veilleur FME
Veilleur FME
Être sensibilisé aux risques liés à FME
Utiliser les moyens de protection adéquats
Être informé de l’attitude à adopter en cas d'incident FME

## DIV 19
Fiche DIV 19 Opérateur en laverie
Opérateur en laverie
Connaître l'organisation du travail à la laverie
Connaître et savoir appliquer les modes opératoires d’utilisation des machines de la laverie
Connaître les procédures relatives au contrôle et à, l’entretien des masques respiratoires
Connaître et savoir appliquer les procédures relatives au tri, au nettoyage et à la distribution du linge et des autres éléments d’habillement

## DIV 20
Fiche DIV 20 Magasinier
Magasinier
Connaître les règles applicables en matière de réception, de sortie et de rentrée de matériel en magasin
Connaître les règles applicables en matière d’étiquetage du matériel
Connaître les règles applicables en matière de sortie de composants de matériel
Connaître les règles applicables en matière de conservation du matériel en magasin

## DIV 21
Fiche DIV 21 Peintre
Peintre
Savoir mettre en place/faire mettre en place le chantier, un échafaudage, des échelles, des protections, des tables, etc.
Savoir reconnaître la nature des différents supports
Être capable de délimiter correctement son chantier, de protéger son environnement de travail et les installations adjacentes des projections
Savoir mettre en œuvre des modes opératoires rigoureux de préparation des supports tels que le brossage, le sablage, le décapage hydrodynamique
Savoir choisir et utiliser les produits de préparation et de finition
Connaître les risques et les précautions à prendre pour l’utilisation des peintures avec solvant

## DIV 22
Fiche DIV 22 Dessinateur industriel
Dessinateur industriel
Savoir lire et comprendre les dessins
Connaître les méthodes de représentations graphiques
Savoir réaliser les cotations et les contours
Connaître les matériaux et les modes d’usinage ainsi que les méthodes de représentation sur plan
Maîtriser le logiciel de dessin Autocad (fonctions d'aide, gestion de l'affichage, entités, gestion des calques et propriétés de base, habillage du plan, blocs, images et références externes, outils, gestion des dessins, impression)

## DIV 23
Fiche DIV 23 Calorifugeur
Calorifugeur
Reconnaître les matériaux isolants et les revêtements ainsi que les matériels : outillages individuels et collectifs
Poser l’isolant sur les tuyauteries et les appareils simples
Poser du revêtement métallique sur des tuyauteries, des piquages, des brides et des appareils simples
Effectuer des prises de cotes simples
Aménager l’aire de travail tout au long des phases de préparation, de montage, de démontage et de repli de chantier

## DIV 24
Fiche DIV 24 Batterie
Batterie
Connaître la composition des types de batteries les plus courants
Classer les batteries en fonction de leur usage
Savoir interpréter les mentions apposées sur une batterie
Savoir expliquer l'influence de la température sur la capacité et la durée de vie de la batterie
Utiliser les batteries et leur chargeur associé, savoir les manipuler en sécurité
Détecter les problèmes et y remédier
Réaliser un test de décharge et l’interpréter

## DIV 25
Fiche DIV 25 Soudeur
Soudeur
Réalisation avec succès d'une pièce d'épreuve
Connaître les matériaux de base et leur soudabilité
Identifier les techniques d’accostage et d’assemblage en tôlerie et tuyauterie
Contrôler visuellement l’état des soudures et définir un procédé de réparation
Effectuer les soudures prévues en respectant le procédé établi
Savoir identifier les risques liés aux opérations à réaliser
Connaître les règles d’hygiène et de sécurité ainsi que les moyens de protection individuels à utiliser (mise en œuvre de ventilation, port de cagoule, gants, vêtements, chaussures, etc.)
Connaître les règles de qualification en matière de soudage, les limites de validité de la procédure
Connaître les règles de validité, de prolongation et de renouvellement des certificats

## DIV 26
Fiche DIV 26 Échafaudage de base
Échafaudage de base - uniquement pour les employés étrangers
Compétences pour aider au montage et au démontage des échafaudages en respectant les règles
Connaissances et maîtrise des risques liés au métier
Exercices pratiques de montage et démontage d'échafaudages
Être capable d'estimer les risques sur le site avant toute intervention
Savoir vérifier le bon état du matériel et mettre au rebut toute pièce endommagée, tordue, cassée, écrasée, etc.

## DIV 27
Fiche DIV 27 Échafaudage avancé
échafaudage de base - uniquement pour les employés étrangers
Compétences pour aider au montage et au démontage des échafaudages en respectant les règles
Connaissances et maîtrise des risques liés au métier
Exercices pratiques de montage et démontage d'échafaudages
Être capable d'estimer les risques sur le site avant toute intervention
Savoir vérifier le bon état du matériel et mettre au rebut toute pièce endommagée, tordue, cassée, écrasée, etc.
Échafaudage avancé - uniquement pour les employés étrangers
Connaître les règlements de voirie et baliser l'aire de montage
Savoir stocker et ranger le matériel convenablement sans entraver la circulation des tiers
Savoir baliser les zones de stockage
Savoir organiser sa zone de travail
Savoir utiliser et respecter les notices de montage du fabricant du matériel et les consignes émises par le maître d'œuvre
Savoir réaliser les ancrages et amarrages en fonction de l'avancement du montage
Savoir maîtriser les opérations de montage et de démontage des différents types d'échafaudages
Savoir communiquer, rendre compte et prendre les mesures pour remédier à des situations dangereuses
Savoir apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages
Être capable de vérifier la conformité du montage par rapport aux demandes et/ou dispositions prévues

## DIV 28
Fiche DIV 28 Frigoriste de base
Frigoriste de base
Expliquer les phénomènes physiques de la réfrigération
Analyser le fonctionnement d’une installation frigorifique
Interpréter une étude fonctionnelle des composants du circuit frigorifique, de ses appareils annexes, de ses organes de commande et de sécurité
Établir des bilans thermiques des chambres froides et de congélation
Réaliser des interventions de base en dépannage d’un circuit frigorifique (détection de fuites, charge en fluides, réglages, diagnostic de panne, etc.)
Utiliser les instruments de mesure et savoir interpréter les résultats
Rédiger un rapport d'intervention

## DIV 29
Fiche DIV 29 Frigoriste - avancé
Frigoriste de base
Expliquer les phénomènes physiques de la réfrigération
Analyser le fonctionnement d’une installation frigorifique
Interpréter une étude fonctionnelle des composants du circuit frigorifique, de ses appareils annexes, de ses organes de commande et de sécurité
Établir des bilans thermiques des chambres froides et de congélation
Réaliser des interventions de base en dépannage d’un circuit frigorifique (détection de fuites, charge en fluides, réglages, diagnostic de panne, etc.)
Utiliser les instruments de mesure et savoir interpréter les résultats
Rédiger un rapport d'intervention
Frigoriste - avancé
Savoir lire et interpréter une analyse d'huile et agir en conséquence
Savoir calculer les puissances frigorifiques nécessaires pour des installations jusqu'à 20 kW
Être capable de concevoir, choisir et mettre au point une régulation pour tout type de compresseur
Savoir concevoir, monter et mettre en service des installations frigorifiques de plus de 20kW
Expliquer les principes de fonctionnement en climatisation et conditionnement d'air
Définir et utiliser dans ses activités les notions suivantes:
notions de chaud, froid, chaleur sensible, chaleur latente, chaleur spécifique, énergie calorifique interne et enthalpie Changements d'état de la matière: expérience de l'eau, phénomènes de l'évaporation et de la condensation, importance en techniques frigorifiques
Production de chaleur et de froid : fluides caloporteurs, capacité thermique
Étude simplifiée des transferts thermiques: conduction, convection, rayonnement
Applications concrètes: transfert dans les matériaux, parois, murs
Échangeurs et batteries: généralités, principe de fonctionnement, calculs et exemples
Étude théorique des gaz: rappels de propriétés des gaz

## DIV 30
Fiche DIV 30 Travaux sur liners en PVC
Travaux sur liners en PVC
Aménager son poste de travail
Lire, comprendre et utiliser des documents techniques (procédures, instructions, plans, etc.)
Utiliser les instruments de contrôle et en interpréter les résultats
Savoir comment préparer (ou faire préparer) un chantier : échafaudage, échelles, protection, tables, etc.
Utiliser les différentes technologies d’assemblage (PVC, soudure, etc.)
Connaissances en matière de préparation du sol, de procédés de pose de revêtement, de respect des temps de séchage et de compatibilité des matériaux
Connaissance de base des matériaux
Rendre compte au chef de chantier (par écrit ou à l’oral)
Connaissance des risques liés au travail en espaces clos
Connaître les risques liés à l’utilisation du matériel et être capable d’appliquer les consignes de sécurité en la matière

## DIV 32
Fiche DIV 32 Technicien contrôle non destructif
Technicien en contrôles non destructifs
Le technicien dispose au minimum des formations et qualifications mentionnées ci‑dessous, en fonction des techniques de mesure et des activités à réaliser. Les compétences requises doivent être démontrables au moyen de certificats ou d’attestations de formation valides.
Mesures vibratoires: Certifié au minimum selon ISO 18432 – Mobius Level 2.
Thermographie: Titulaire au minimum d’un certificat FLIR Thermography Level 1.
Mesures par ultrasons: Formation de base en contrôle par ultrasons.
Mesures électriques: Reconnu au minimum comme BA4 (personne avertie), conformément aux prescriptions de sécurité électrique en vigueur.

## DIV 33
Fiche DIV 33 Testeur de filtres
Testeur de filtres
Savoir effectuer des contrôles sur l'alignement d'un circuit de ventilation et une inspection visuelle (numéro de série, positionnement, etc.) d'un filtre
Savoir effectuer une mesure de débit et une mesure d’humidité relative
Savoir créer une source d’iode (I131)
Savoir effectuer correctement un test d’iode ou DOP

## DIV 34
Fiche DIV 34 Installateur de clapets coupe-feu
Poseur de plaques ignifuges
Poser des plaques ignifuges selon les normes et en tenant compte des éléments essentiels
Évaluer la qualité de la pose des plaques ignifuges
Savoir utiliser et installer les accessoires de finition et de fixation connexes
Connaître et être capable d’appliquer les techniques de manipulation adéquates des matériaux ignifuges (levage, stockage, etc.)
Installateur de clapets coupe-feu
Installer des clapets coupe-feu selon les normes et en tenant compte des éléments essentiels
Évaluer la qualité de l’installation de clapets coupe-feu
Connaître le travail sur canaux de ventilation (matériaux, dimensions, etc.)
Connaître et être capable d’appliquer les techniques de manipulation adéquates des clapets coupe-feu
Connaître les termes relatifs au GA/QC (p. ex. LOFC, points W, cartes vertes, etc.)

## DIV 36
Fiche DIV 36 Braseur
Braseur
Réussir un échantillon
Connaître les matériaux de base et leur brasabilité
Identifier les techniques de pose et d’assemblage en matière de tôlage et de tuyauterie
Contrôler visuellement l’état de la brasure et constater un procédé de réparation
Exécuter les travaux de brasage prévus en respectant le procédé
Connaître les risques liés aux travaux
Connaître les règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que les équipements de protection individuelle à utiliser (ventilation, port du masque, gants, vêtements, chaussures, etc.)
Connaître les règles de qualification en matière de brasage ainsi que les limites de validité de la procédure
Connaître les règles relatives à la validité, la prolongation et la rénovation des certificats

## DIV 37
Fiche DIV 37 Dessinateur spécialisé
Dessinateur
Savoir lire et comprendre les dessins
Connaître les méthodes de représentations graphiques
Savoir réaliser les cotations et les contours
Connaître les matériaux et les modes d’usinage ainsi que les méthodes de représentation sur plan
Maîtriser le logiciel de dessin Autocad (fonctions d'aide, gestion de l'affichage, entités, gestion des calques et propriétés de base, habillage du plan, blocs, images et références externes, outils, gestion des dessins, impression)
Dessinateur spécialisé
Réaliser, interpréter et rendre compte de scans 3D

## DIV 39
Fiche DIV 39 Plongeur
Plongeur
Les personnes concernées ont suivi une formation conformément à l’AR du 23 décembre 2013, article 25, et disposent d’un certificat de professionnel ainsi que d’un certificat d’aptitude
Ils connaissent et appliquent correctement les consignes et directives de sécurité applicables aux activités de plongée

## DIV 40
Fiche DIV 40 Nettoyage industriel haute pression
Nettoyage industriel haute pression
Savoir lire et appliquer les instructions, modes opératoires et procédures relatifs aux équipements à jets sous pression, aux systèmes d’alimentation en eau et aux espaces confinés
Connaissance et explication du fonctionnement des équipements
Connaissance des risques liés à l'utilisation du matériel, des dispositifs de sécurité et savoir les utiliser
Savoir vérifier et nettoyer les équipements (filtres, niveau d’huile, etc.)
Vérifier une installation haute pression
Connaissances en matière de nettoyage par aspiration, y compris commande du camion

## DIV 41
Fiche DIV 41 Traversées coupe-feu avancées
Traversées coupe-feu
Choisir une méthode de traversée coupe-feu
Identifier et vérifier la bonne réalisation d'un passage Rf
Comprendre et utiliser les fiches didactiques relatives à l’intégrité des traversées coupe-feu
Utiliser les listes de contrôle associées à la procédure
Traversées coupe-feu avancées
Utiliser et mettre en œuvre correctement les matériaux adéquats

## DIV 42
Fiche DIV 42 Désamianteur
Désamianteur
Être en possession d’une attestation de désamianteur avant de commencer les travaux de désamiantage
Être en possession du certificat de recyclage annuel pour l'enlèvement de l'amiante
Connaissance de base des trois techniques de désamiantage : traitement simple, sac incubateur et zone hermétiquement close
Être en possession d'une évaluation médicale valide concernant les risques liés à l'amiante avant la première exposition
Être capable d'utiliser correctement un masque respiratoire, de le nettoyer et d'en assurer l'entretien de base
Monter et démonter les sacs à manchons sous la supervision du responsable de chantier amiante
Retirer l'amiante dans le sac à manchons et l'emballer conformément aux directives d'ENGIE Electrabel
Construire de manière autonome la zone hermétique selon les instructions du responsable de chantier amiante
Capacité à mettre en œuvre correctement la procédure d'accès et de sortie du sas pour le personnel et le matériel
Enlèvement de l'amiante conformément au plan de travail, en tenant compte des mesures de contrôle de la poussière dans la zone hermétique
Connaissance de base des machines les plus couramment utilisées : aspirateur amiante avec filtres absolus, fonctionnement du sas personnel et matériel, extracteur d’air à filtration, jauge à vide
Capacité à trier les déchets d'amiante en zone chaude conformément aux directives d'ENGIE Electrabel
Capacité à emballer correctement les déchets d'amiante et suivre la procédure d'accès et de sortie du sas pour le personnel et le matériel
Compréhension des résultats des mesures de l'air

## DIV 43
Fiche DIV 43 Chef d'équipe désamianteur
Chef d’équipe désamianteur
Être en possession d’une attestation de désamianteur avant de commencer les travaux de désamiantage
Être en possession du certificat de recyclage annuel pour l'enlèvement de l'amiante
Connaissance de base des trois techniques de désamiantage : traitement simple, sac incubateur et zone hermétiquement close
Être en possession d'une évaluation de santé valide concernant les risques liés à l'amiante avant la première exposition
Savoir évaluer le plan d’exécution et l'inventaire de l'amiante fournis avant le début des travaux
Arrêter les travaux en cas de découverte d'amiante ne figurant pas dans l'inventaire
Reprendre les travaux après analyse et ajustement de l'inventaire de l'amiante et du plan d’exécution
Donner des instructions aux désamianteurs avant et pendant les travaux
Capacité de lire, interpréter et mettre en œuvre une fiche de calcul aéraulique
Capacité d’adapter la fiche de calcul aéraulique et le plan d’exécution à la situation réelle du chantier
Explique la procédure d'urgence aux désamianteurs
Effectue le test de pression négative et le test de fumée, et contrôle la pression négative réglée
Remplit correctement le registre du chantier
Reçoit et interprète la stratégie de mesure et les résultats de mesure du laboratoire accrédité, et prend les mesures nécessaires le cas échéant
Connaît le fonctionnement des machines les plus couramment utilisées (fonctionnement du sas personnel et matériel, aspirateur amiante avec filtres absolus, extracteur d’air à filtration, compteur de pression négative) et peut résoudre des problèmes simples
Supervise les travaux de désamiantage et s'assure de la présence d'au moins deux désamianteurs dans la zone hermétique
Exécute la procédure de libération
Fournit une déclaration écrite au laboratoire accrédité confirmant qu'une inspection visuelle a été effectuée
Reçoit les services d’inspection et transmet les informations demandées

## DIV 99
Fiche DIV 99 Divers
Divers
Si le certificat correct n'apparaît pas dans la liste, il est possible d'opter pour le DIV 99 (Divers). Cette option doit être choisie en concertation avec votre responsable Engie

## SB-RP 1
Fiche SB-RP 1 Suivre contamination résiduelle portique d'entrée
Suivi de la contamination résiduelle au portique d'entrée
Décrire les données de la contamination résiduelle dans le journal de bord
Prendre contact avec l'agent RP concerné qui fait le suivi des travaux sur place
Assurer l'entretien du complexe d'entrée (Housekeeping)
Garantir la disponibilité des dosimètres électroniques
Établir le rapport de dosimétrie (uniquement au changement d'équipe de nuit)
Disposer des capacités sociales nécessaires pour accompagner les gens
Accompagnement et suivi des personnes contaminées sortant de zone contrôlée

## SB-RP 2
Fiche SB-RP 2 Libération des mesures aux portiques de zones contrôlées
Suivi de la contamination résiduelle au portique d'entrée
Décrire les données de la contamination résiduelle dans le journal de bord
Prendre contact avec l'agent RP concerné qui fait le suivi des travaux sur place
Assurer l'entretien du complexe d'entrée (Housekeeping)
Garantir la disponibilité des dosimètres électroniques
Établir le rapport de dosimétrie (uniquement au changement d'équipe de nuit)
Disposer des capacités sociales nécessaires pour accompagner les gens
Accompagnement et suivi des personnes contaminées sortant de zone contrôlée
Libération des mesures aux portiques des zones contrôlées
Exécuter les mesures de contamination fixes et non fixes
Exécuter les mesures de première et deuxième libération
Avoir des connaissances des limites de libération
Savoir avec quel appareil mesurer la contamination
Suivre les mesures Q2 (WAB uniquement)
Superviser les transports internes et prendre des mesures externes
Nettoyage de la zone contrôlée aux portes
Suivi du tri des déchets
Si nécessaire, suivi de petits travaux sous la supervision de RP (employés de KCD)
Suivi DECO
Contrôles RP à la laverie (WAB uniquement)

## SB-RP 3
Fiche SB-RP 3 Suivi travaux en zone
Suivi de la contamination résiduelle au portique d'entrée
Décrire les données de la contamination résiduelle dans le journal de bord
Prendre contact avec l'agent RP concerné qui fait le suivi des travaux sur place
Assurer l'entretien du complexe d'entrée (Housekeeping)
Garantir la disponibilité des dosimètres électroniques
Établir le rapport de dosimétrie (uniquement au changement d'équipe de nuit)
Disposer des capacités sociales nécessaires pour accompagner les gens
Accompagnement et suivi des personnes contaminées sortant de zone contrôlée
Libération des mesures aux portiques des zones contrôlées
Exécuter les mesures de contamination fixes et non fixes
Exécuter les mesures de première et deuxième libération
Avoir des connaissances des limites de libération
Savoir avec quel appareil mesurer la contamination
Suivre les mesures Q2 (WAB uniquement)
Superviser les transports internes et prendre des mesures externes
Nettoyage de la zone contrôlée aux portes.
Suivi du tri des déchets
Si nécessaire, suivi de petits travaux sous la supervision de RP (employés de KCD)
Suivi DECO
Contrôles RP à la laverie (WAB uniquement)
Suivi des travaux en zone
Supervision et suivi des travaux dans la zone contrôlée
Avoir connaissance de la contamination de l'air et des limites de la zone contrôlée
Mise en place des zones
Effectuer des rondes de rayonnement et de contamination
Prendre des notes dans le journal de bord
Mise à disposition des EPI nécessaires
Connaissance ou expérience de l'installation

## SB-RP4
Fiche SB-RP 4 Expert en suivi de travaux en zone contrôlée
Suivi de la contamination résiduelle au portique d'entrée
Décrire les données de la contamination résiduelle dans le journal de bord
Prendre contact avec l'agent RP concerné qui fait le suivi des travaux sur place
Assurer l'entretien du complexe d'entrée (Housekeeping)
Garantir la disponibilité des dosimètres électroniques
Établir le rapport de dosimétrie (uniquement au changement d'équipe de nuit)
Disposer des capacités sociales nécessaires pour accompagner les gens
Accompagnement et suivi des personnes contaminées sortant de zone contrôlée
Libération des mesures aux portiques des zones contrôlées
Exécuter les mesures de contamination fixes et non fixes
Exécuter les mesures de première et deuxième libération
Avoir des connaissances des limites de libération
Savoir avec quel appareil mesurer la contamination
Suivre les mesures Q2 (WAB uniquement)
Superviser les transports internes et prendre des mesures externes
Nettoyage de la zone contrôlée aux portes.
Suivi du tri des déchets
Si nécessaire, suivi de petits travaux sous la supervision de RP (employés de KCD)
Suivi DECO
Contrôles RP à la laverie (WAB uniquement)
Suivi des travaux en zone
Supervision et suivi des travaux dans la zone contrôlée
Avoir connaissance de la contamination de l'air et des limites de la zone contrôlée
Mise en place des zones
Effectuer des rondes de rayonnement et de contamination
Prendre des notes dans le journal de bord
Mise à disposition des EPI nécessaires
Connaissance ou expérience de l'installation
Expert en suivi de travaux en zone contrôlée
Superviser et suivre les travaux dans une zone contrôlée avec des niveaux de rayonnement croissants ou fluctuants, par exemple lors de travaux sur des générateurs de vapeur, des bassins de réacteurs, des pompes primaires ou des PN, etc.
Surveiller la dosimétrie personnelle
Suivi des dossiers ALARA
Suivi des zones « alpha » et des zones très fortement contaminées

## SB-RP 5
Fiche SB-RP 5 Blindage en plomb
Compétences et connaissances/expériences minimales en matière de blindage au plomb
Réduction des rayonnements par l'installation d'un blindage en plomb et d'autres matériaux de blindage mobiles
Effectuer l'entretien des feuilles de plomb
Nettoyer le plomb sur une machine à nettoyer le plomb
Effectuer l'entretien des équipements suivants: courroies de tension, crochets, courroies de suspension, disques d'aluminium avec point de suspension, etc.
Transférer le plomb et les équipements du magasin WAB vers plusieurs entités
En consultation avec le responsable du plomb et des RP, déterminer si le plomb doit être fourni ou non et quelle quantité de plomb doit être suspendue
Connaissances et compétences minimales
Connaissance de base des rayonnements et de la contamination
Connaître les termes suivants: LMRA, minute de sauvetage, roue des risques et préjob
Connaître les risques liés au travail avec du plomb
Connaître la manipulation ergonomique des plaques de plomb
Connaître les différents types d'agencement du plomb: écaille de poisson, tortue, bloc
Connaître les emplacements du blindage sur le blindage en plomb pour éviter tout contact avec le plomb
Connaître le poids et les dimensions des différentes plaques de plomb
Connaître la manière de suspendre le plomb en toute sécurité pour les personnes et l'installation
Connaître les techniques d'utilisation des courroies, des courroies de suspension, des disques d'aluminium avec point de suspension, etc.
Connaître les techniques de manipulation du plomb contaminé
Connaître et utiliser différentes charrettes: Mühleberg, Beznau
Connaître les quantités de plomb pouvant être stockées sur une palette et la méthode à suivre
Utiliser des outils comme un chariot élévateur électrique, connaître ce qui est autorisé dans l'ascenseur et ce qui ne l'est pas (ne pas excéder le poids maximal)
Brigadier supplémentaire
Il est responsable de l'équipe de protection contre le plomb et sensibilisé aux risques et à la prévention des accidents
Déterminer la quantité de plomb à fournir pour réduire les rayonnements dans les zones où le passage du personnel est plus ou moins fréquent
Connaître le poids de plomb qui peut être accroché aux échafaudages et aux structures existantes = charge maximale des différentes longueurs et types de tubes d'échafaudage, de vis fixes et d'accouplements à glissière
Connaître les dispositions existantes et la quantité de blindage en plomb à prévoir
Établir la liste des supports de plomb fixes, maintenir l'inventaire et communiquer avec le responsable KCD

## SB-RP 6
Fiche SB-RP 5 Spécialiste des instruments de mesure
Tâches et connaissances/compétences minimales en instruments de mesure
Tâches
La réparation des instruments et installations de mesure sous la responsabilité du service de radioprotection
Assurer la maintenance des instruments et installations de mesure sous la responsabilité du service de radioprotection
Apporter un soutien lors de la mise en service ou lors de tests approfondis des équipements de mesure relevant du service de radioprotection
Connaissances/compétences minimales
Connaissances fondamentales sur les rayonnements et la contamination
Notions fondamentales de spectrométrie
Connaissances de base en techniques de mesure, de régulation et de commande (tension, courant, résistance, pression, débit, température,…)
Être capable d’interpréter et d’appliquer des documents techniques (schémas de câblage, procédures, plans, …)
Rédiger des documents d’intervention et des rapports d’exécution, et les transmettre au service de radioprotection.
Être en possession d’un certificat BA4/5 valide
Maîtrise des évaluations dynamiques des risques (LMRA), de la Roue des Risques, des règles vitales de sécurité (Life Saving Rules) ainsi que des règles de radioprotection applicables en zone contrôlée.
Compétences minimales requises pour les équipements assignés (conformément au contrat ou à la livraison)
Maîtriser le fonctionnement de l’instrumentation ou de l’installation de mesure afin de garantir son bon fonctionnement et d’assurer la maintenance de premier niveau.
Réaliser un diagnostic de dysfonctionnement et assurer la remise en état de l’instrumentation ou de l’installation de mesure, y compris le remplacement des pièces défectueuses
Effectuer, si nécessaire, l’étude de modifications mineures apportées à l’équipement, à l’instrumentation ou à l’installation de mesure
Savoir effectuer les tests complets et l’étalonnage de l’instrumentation ou de l’installation de mesure
Maîtrise de la gestion des sources (KCD) et des principes de radioprotection pour l’utilisation des sources lors des essais et de l’étalonnage des instruments ou installations de mesure. Connaître les mesures à mettre en œuvre
Avoir une bonne connaissance du rôle des instruments ou installations de mesure sur le site KCD (libération, caractérisation des déchets, dosimétrie, etc.) et savoir quelles mesures doivent être mises en œuvre
Assurer la traçabilité administrative de ses propres rapports de test et des données historiques, et pouvoir les présenter au service de radioprotection de KCD. Préparer et réaliser le SAT (Site Acceptance Test) d’un instrument ou d’une installation de mesure